REVISIÓN DIARIA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (HVAC)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECCIÓN VISUAL GENERAL ---

[ ] Apariencia General del Sistema

[ ] Temperatura Ambiente (Exterior)

[ ] Temperatura Ambiente (Interior)

[ ] ¿Se han detectado ruidos inusuales? (No, Sí - Describir en Texto Largo)

[ ] Describa cualquier ruido inusual u observación (si corresponde)

[ ] ¿Signos de fugas (agua/refrigerante)? (No, Sí - Especificar ubicación)

[ ] Especificar la ubicación de cualquier fuga (si aplica)

[ ] ¿Evidencia de plagas/roedores? (No, Sí - Documento con Carga de Archivo)

[ ] Evidencia de plagas/roedores (si corresponde)

--- UNIDAD(ES) EXTERIOR(S) - CONDENSADORES ---

[ ] Temperatura ambiental (°F/°C)

[ ] Presión de la Línea de Succión (PSI/kPa)

[ ] Presión de la Línea de Descarga (PSI/kPa)

[ ] Operación de Ventilador (Normal, Ruidoso, No operativo)

[ ] Condición de la bobina (Limpiar, Ligeramente Sucio, Sucio, Muy sucio)

[ ] Escombros Alrededor de la Unidad (Hojas, Hierba, Ramas, Otros)

[ ] Notas/Observaciones

--- UNIDAD(ES) INTERIOR(ES) - UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA) ---

[ ] Temperatura del Aire de Suministro (grados F)

[ ] Temperatura del Aire Retornado (grados F)

[ ] Presión estática de AHU (pulgadas de agua)

[ ] Operación de ventilador (Normal, Tararear, Haciendo clic, Detenido)

[ ] Estado de la bobina (Visual) (Limpio, Ligeramente Sucio, Sucio, Excesivamente sucio)

[ ] Notas sobre la condición de la bobina

[ ] Estado del Drenaje de Condensado (Fluido, Flujo lento, Bloqueado)

[ ] Descripción de cualquier ruido inusual

--- CHILLER/CALDERA (SI CORRESPONDE) ---

[ ] Temperatura del agua de entrada del enfriador/caldera (°F)

[ ] Temperatura del agua de la salida del enfriador/caldera (°F)

[ ] Presión del Agua Condensada (PSI)

[ ] Presión de la Caldera (PSI) - si aplica

[ ] Funcionamiento del Quemador (si corresponde) (Normal, Parpadeando, Fuera, Otros)

[ ] Nivel de Vibración (Normal, Ligero, Moderado, Grave)

[ ] Notas/Observaciones (ej. ruidos inusuales, fugas, códigos de error)

--- CONDUCTOS Y FLUJO DE AIRE ---

[ ] Flujo de aire de los registros de suministro (General) (Adecuado, Débil, Excesivo, Restringido)

[ ] Presión Estática (si se mide - en pulgadas de columna de agua)

[ ] Estado de los conductos (Secciones visibles) (Bien, Daños menores, Daño significativo, Goteando/Holgado)

[ ] Notas sobre problemas de conductos/flujo de aire

[ ] Condición de Flujo de Aire de Retorno (Normal, Restringido, Excesivo)

[ ] Ubicación de los problemas identificados en el conducto

--- CONTROL DE ZONA Y TERMOSTATOS ---

[ ] Ajuste del termostato (Habitación 101)

[ ] Funcionalidad del termostato (Habitación 205) (Funcionando correctamente, No responde, Lecturas Erráticas, Fallo de visualización)

[ ] Operación de Compuerta de Zona (Zona A) (Apertura como se esperaba, Atascado Cerrado, Atascado Abierto, Operación ruidosa)

[ ] Temperatura Ambiente (Suite 302)

[ ] Notas sobre problemas de control de zonas

[ ] ¿Se requiere calibración del termostato? (Sí, No)

--- GESTIÓN DE CONDENSADO ---

[ ] Describir la condición del drenaje de condensado

[ ] Medir el nivel de agua del condensado (pulgadas)

[ ] Apariencia del Flujo de Desagüe (Claro, Parcialmente Nublado, Nublado/Turbio, Escombros visibles)

[ ] ¿Hay obstrucción en la línea de drenaje? (Sí, No)

[ ] Si Sí a Obstrucción, describa los detalles de la obstrucción y la acción tomada

[ ] Medir la presión de descarga de la bomba de condensado (PSI)

[ ] Ruido de Funcionamiento de la Bomba de Condensado (Normal, Ruidoso, Zumbido, Estrellarse)

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/hospitality/daily-hvac-system-check

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)