VÉRIFICATION QUOTIDIENNE DU SYSTÈME CVC

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECTION VISUELLE GÉNÉRALE ---

[ ] Apparence générale du système

[ ] Température ambiante (extérieure)

[ ] Température ambiante (intérieur)

[ ] Des bruits inhabituels ont été détectés ? (Non, Oui - Décrire en texte long)

[ ] Décrivez tout bruit ou toute observation inhabituelle (le cas échéant)

[ ] Signes de fuites (eau/réfrigérant) ? (Non, Oui - Préciser l'emplacement)

[ ] Précisez l'emplacement de toute fuite (le cas échéant)

[ ] Présence de nuisibles ou de rongeurs ? (Non, Oui - Document avec téléchargement de fichier)

[ ] Preuves de présence de nuisibles/rongeurs (le cas échéant)

--- UNITÉ(S) EXTÉRIEURE(S) - CONDENSEURS ---

[ ] Température ambiante (°F/°C)

[ ] Pression de la ligne d'aspiration (PSI/kPa)

[ ] Pression de la ligne de refoulement (PSI/kPa)

[ ] Fonctionnement du ventilateur (Normal, Bruyant, Hors service)

[ ] État de la bobine (Propre, Légèrement sale, Sale, Très sale)

[ ] Débris autour de l'unité (Feuilles, Herbe, Branches, Autre)

[ ] Notes/Observations

--- UNITÉ(S) INTÉRIEURE(S) - CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR (CTA) ---

[ ] Température de l'air pulsé (degrés F)

[ ] Température de l'air de retour (degrés F)

[ ] Pression statique de l'UTA (pouces de colonne d'eau)

[ ] Fonctionnement du ventilateur (Normal, Bourdonnement, Cliquer, Arrêté)

[ ] État de la bobine (visuel) (Propre, Légèrement sale, Sale, Excessivement sale)

[ ] Notes sur l'état de la bobine

[ ] État du drain de condensat (Libre circulation, Flux lent, Bloqué)

[ ] Description de tout bruit inhabituel

--- REFROIDISSEUR/CHAUDIÈRE (LE CAS ÉCHÉANT) ---

[ ] Température de l'eau à l'entrée du refroidisseur/de la chaudière (°F)

[ ] Température de l'eau en sortie de groupe froid/chaudière (°F)

[ ] Pression de l'eau de condensation (PSI)

[ ] Pression de la chaudière (PSI) - le cas échéant

[ ] Fonctionnement du brûleur (le cas échéant) (Normal, Clignotement, Désactivé, Autre)

[ ] Niveau de vibration (Normal, Léger, Modéré, Sévère)

[ ] Notes/Observations (ex. : bruits inhabituels, fuites, codes d'erreur)

--- RÉSEAU DE CONDUITS ET DÉBIT D'AIR ---

[ ] Débit d'air provenant des bouches de soufflage (Général) (Adéquat, Faible, Excessif, Restreint)

[ ] Pression statique (si surveillée - en pouces d'eau)

[ ] État des conduits (sections visibles) (Bon, Dommages mineurs, Dommages importants, Fuite/Desserré)

[ ] Notes sur les problèmes de conduits/de débit d'air

[ ] État du débit d'air de retour (Normal, Restreint, Excessif)

[ ] Emplacement des problèmes de conduits identifiés

--- CONTRÔLE DE ZONE ET THERMOSTATS ---

[ ] Réglage du thermostat (Chambre 101)

[ ] Fonctionnalité du thermostat (Chambre 205) (Fonctionne correctement, Ne répond pas, Lectures erratiques, Dysfonctionnement de l'affichage)

[ ] Fonctionnement du registre de zone (Zone A) (Ouverture conforme aux prévisions, Coincé en position fermée, Bloqué en position ouverte, Fonctionnement bruyant)

[ ] Température ambiante (Suite 302)

[ ] Notes sur les problèmes de contrôle de zone

[ ] Étalonnage du thermostat requis ? (Oui, Non)

--- GESTION DES CONDENSATS ---

[ ] Décrire l'état du drain de condensat

[ ] Mesurer le niveau d'eau du bac de condensat (pouces)

[ ] Apparence du flux d'évacuation (Effacer, Légèrement nuageux, Trouble/Trouble, Débris visibles)

[ ] Présence d'une obstruction de la conduite de drainage ? (Oui, Non)

[ ] Si oui à l'obstruction, décrivez les détails de l'obstruction et les mesures prises

[ ] Mesurer la pression de refoulement de la pompe à condensat (PSI)

[ ] Bruit de fonctionnement de la pompe de condensat (Normal, Fort, Bourdonnement, Cliquetis)

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/hospitality/daily-hvac-system-check

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)