## 6a3931953c56655ea55f559b
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Inspection visuelle générale (STEP)
Apparence générale du système (TEXT)
Température ambiante (extérieure) (NUMBER)
Température ambiante (intérieur) (NUMBER)
Des bruits inhabituels ont été détectés ? (SELECTION options: Non, Oui - Décrire en texte long)
Décrivez tout bruit ou toute observation inhabituelle (le cas échéant) (TEXT)
Signes de fuites (eau/réfrigérant) ? (SELECTION options: Non, Oui - Préciser l'emplacement)
Précisez l'emplacement de toute fuite (le cas échéant) (TEXT)
Présence de nuisibles ou de rongeurs ? (SELECTION options: Non, Oui - Document avec téléchargement de fichier)
Preuves de présence de nuisibles/rongeurs (le cas échéant) (UPLOAD)

Unité(s) extérieure(s) - Condenseurs (STEP)
Température ambiante (°F/°C) (NUMBER)
Pression de la ligne d'aspiration (PSI/kPa) (NUMBER)
Pression de la ligne de refoulement (PSI/kPa) (NUMBER)
Fonctionnement du ventilateur (SELECTION options: Normal, Bruyant, Hors service)
État de la bobine (SELECTION options: Propre, Légèrement sale, Sale, Très sale)
Débris autour de l'unité (SELECTION options: Feuilles, Herbe, Branches, Autre)
Notes/Observations (TEXT)

Unité(s) intérieure(s) - Centrales de traitement d'air (CTA) (STEP)
Température de l'air pulsé (degrés F) (NUMBER)
Température de l'air de retour (degrés F) (NUMBER)
Pression statique de l'UTA (pouces de colonne d'eau) (NUMBER)
Fonctionnement du ventilateur (SELECTION options: Normal, Bourdonnement, Cliquer, Arrêté)
État de la bobine (visuel) (SELECTION options: Propre, Légèrement sale, Sale, Excessivement sale)
Notes sur l'état de la bobine (TEXT)
État du drain de condensat (SELECTION options: Libre circulation, Flux lent, Bloqué)
Description de tout bruit inhabituel (TEXT)

Refroidisseur/Chaudière (le cas échéant) (STEP)
Température de l'eau à l'entrée du refroidisseur/de la chaudière (°F) (NUMBER)
Température de l'eau en sortie de groupe froid/chaudière (°F) (NUMBER)
Pression de l'eau de condensation (PSI) (NUMBER)
Pression de la chaudière (PSI) - le cas échéant (NUMBER)
Fonctionnement du brûleur (le cas échéant) (SELECTION options: Normal, Clignotement, Désactivé, Autre)
Niveau de vibration (SELECTION options: Normal, Léger, Modéré, Sévère)
Notes/Observations (ex. : bruits inhabituels, fuites, codes d'erreur) (TEXT)

Réseau de conduits et débit d'air (STEP)
Débit d'air provenant des bouches de soufflage (Général) (SELECTION options: Adéquat, Faible, Excessif, Restreint)
Pression statique (si surveillée - en pouces d'eau) (NUMBER)
État des conduits (sections visibles) (SELECTION options: Bon, Dommages mineurs, Dommages importants, Fuite/Desserré)
Notes sur les problèmes de conduits/de débit d'air (TEXT)
État du débit d'air de retour (SELECTION options: Normal, Restreint, Excessif)
Emplacement des problèmes de conduits identifiés (LOCATION)

Contrôle de zone et thermostats (STEP)
Réglage du thermostat (Chambre 101) (NUMBER)
Fonctionnalité du thermostat (Chambre 205) (SELECTION options: Fonctionne correctement, Ne répond pas, Lectures erratiques, Dysfonctionnement de l'affichage)
Fonctionnement du registre de zone (Zone A) (SELECTION options: Ouverture conforme aux prévisions, Coincé en position fermée, Bloqué en position ouverte, Fonctionnement bruyant)
Température ambiante (Suite 302) (NUMBER)
Notes sur les problèmes de contrôle de zone (TEXT)
Étalonnage du thermostat requis ? (SELECTION options: Oui, Non)

Gestion des condensats (STEP)
Décrire l'état du drain de condensat (TEXT)
Mesurer le niveau d'eau du bac de condensat (pouces) (NUMBER)
Apparence du flux d'évacuation (SELECTION options: Effacer, Légèrement nuageux, Trouble/Trouble, Débris visibles)
Présence d'une obstruction de la conduite de drainage ? (SELECTION options: Oui, Non)
Si oui à l'obstruction, décrivez les détails de l'obstruction et les mesures prises (TEXT)
Mesurer la pression de refoulement de la pompe à condensat (PSI) (NUMBER)
Bruit de fonctionnement de la pompe de condensat (SELECTION options: Normal, Fort, Bourdonnement, Cliquetis)