## 6a393c48c864b52dafc5c7c4
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Общ преглед на системата и документация (STEP)
Опишете цялостното архитектурно и дизайнерско решение на системата за охлаждане. (TEXT)
Качете схемата/диаграмата на текущата система за охлаждане на центъра за данни. (UPLOAD)
Дата на последен преглед на дизайна на системата за охлаждане. (DATE)
Кратко обобщете последните значителни промени или подобрения в системата за охлаждане. (TEXT)
Тип на охладителната система (напр. охладена вода, директно разширение, в ред) (SELECTION options: Студена вода, Директно разширение (DX), В рамките на реда, Друго - Посочете в дълъг текст)
Капацитет на охладителната система (kW или тонове) (NUMBER)
Местоположение на документа (физическо и/или в мрежа) (TEXT)

Екологичен мониторинг (STEP)
Околна температура (Дата център) (NUMBER)
Температура на подадното въздух на CRAC/CRAH (NUMBER)
Температура на връщания въздух на CRAC/CRAH (NUMBER)
Влажност (Дата център) (NUMBER)
Диференциално налягане (Филтри за въздух) (NUMBER)
Проверка на посоката на въздушния поток (Визуална инспекция) (SELECTION options: Правилно, Неправилно – Изисква корекция, Не е верифицирано)
Забележки/Наблюдения върху екологичните показания (TEXT)
Дата на екологичен мониторинг (DATE)

Охладители (ако е приложимо) (STEP)
Температура на входа на вода за хилер 1 (°C) (NUMBER)
Температура на изхода на водата на хилера 1 (°C) (NUMBER)
Хладилник 1 Дебит на охладена вода (ГПМ) (NUMBER)
Потребление на енергия на чилър 1 (kWh) (NUMBER)
Състояние на компресора на чилера 1 (SELECTION options: Нормален, Внимание, Грешка)
Последно преобразуване на масло (DATE)
Видите ли необичайни шумове или вибрации? (TEXT)
Качване на доклад за вибрационен анализ (ако е приложимо) (UPLOAD)
Режим на охлаждане (SELECTION options: Покриване, Отопление, В режим на готовност)

Охладителни кули (ако е приложимо) (STEP)
Температура на входящата вода в градирната (°C) (NUMBER)
Температура на изхода на водата от кулата за охлаждане (°C) (NUMBER)
Скорост на вентилатора на охладителната кула (обрат/мин) (NUMBER)
Дебит на водата в кулата за охлаждане (GPM) (NUMBER)
Тип на водоочистване (SELECTION options: Химическа обработка, Филтриране, Обратно осмосиране, Други)
Последна дата на анализ на водоочистване (DATE)
Наблюдения относно качеството на водата (ясност, цвят и т.н.) (TEXT)
Състояние на вентилаторния двигател (SELECTION options: Отлично, Добро, Справедлив, Беден)
Прикачете последния доклад за работа на кулата за охлаждане (ако е наличен) (UPLOAD)

Климатици за компютърни зали (CRAC/CRAH) (STEP)
Температура на подаден въздух (°C/°F) (NUMBER)
Температура на обратния въздух (°C/°F) (NUMBER)
Делта T (°C/°F) (NUMBER)
Налягане на охладена вода (PSI/Бар) (NUMBER)
Дебит на охладена вода (GPM/LPM) (NUMBER)
Състояние на въздушен филтър (SELECTION options: Отлично, Добро, Справедлив, Беден)
Работа на вентилационен двигател (SELECTION options: Нормален, Слушeтелен шум, Вибрация, Неработещ)
Има ли необичайни шумове или наблюдения? (TEXT)
Дата на последно промяна на филтъра (DATE)

Потребителни системи (STEP)
Проточна скорост на помпа 1 (ГПМ) (NUMBER)
Проточна скорост на помпа 2 (GPM) (NUMBER)
Налягане на изхода на помпа 1 (PSI) (NUMBER)
Ток на двигателя на помпа 1 (Ампери) (NUMBER)
Състояние на вибрациите на помпа 1 (SELECTION options: Нормален, Леко повишен, Повишен, Аномален)
Шум на лагера на помпа 1 (SELECTION options: Няма, Малък, Умерено, Значителен)
Дата на последно съпоставяне на връзката (DATE)
Бележки/Наблюдения относно работата на помпата (TEXT)

Разпределение на въздуха (STEP)
Проточна податочна мощност на единицата CRAC/CRAH (CFM) – Проверете спрямо проектните спецификации (NUMBER)
Налягане на въздуха под пода (инчове вода) - Измерете в критични точки (NUMBER)
Целост на удържането - Визуален преглед (Горещ/Хивен коридор) (SELECTION options: Отлично, Добър, Справедлив, Беден)
Идентифицирайте въздушни прегради (SELECTION options: Кабели, Разположение на оборудването, Боклук/Прашина, Няма)
Подробни наблюдения/забележки за разпределението на въздуха (TEXT)
Състояние на плочатката (за издигнати подове) (SELECTION options: Наслагнат и правилно инсталиран, Повредени/Липсващи плочки, Неправилно инсталиран)
Конкретно местоположение на проблеми с въздушния поток (LOCATION)

Източник на за захранване за охлаждащи системи (STEP)
Напрежение на UPS (V) (NUMBER)
Натоварване на UPS (кВт) (NUMBER)
Напрежение на генератора (V) (NUMBER)
Генераторна мощност (кВт) (NUMBER)
Статус на прескачането на UPS (SELECTION options: Нормална работа, Преминаване на активно, Преминаването се провали)
Последна дата на тестване на натоварването на UPS (DATE)
Последна дата на тест на генератора (DATE)
Бележки относно условията за захранващо устройство (TEXT)

Системи за сигнализация и тенденции (STEP)
Настройване на праг на температурата с аларма (CRAC/CRAH) (NUMBER)
Настройка на аларма за текущата влажност (NUMBER)
Процедура за признаване на алармата следвана ли? (SELECTION options: Да, Не)
Дата на последно тестване/калибриране на системата за сигнализация (DATE)
Описание на последни инциденти с сигнализация и предприети поправителни действия (TEXT)
Кои алармени известия са конфигурирани? (SELECTION options: Имейл, SMS, Пагер, SNMP Капан)
Прегледани ли са журналите на системата за сигнализация? (SELECTION options: Да, Не)

Журнали и графики за поддръжка (STEP)
Дата на последно профилактично обслужване (ПС) (DATE)
Процент на завършени задачи на периода (ако е в процес) (NUMBER)
Резюме на последната извършена преценка (включително извадки и действия) (TEXT)
Качване на доклад/документация на PM (UPLOAD)
Следващ/и намерен/и PM задача/и (SELECTION options: Смяна на филтър, Проверка/Смяна на ремъни, Анализ на водоочистване, Почистване на кондензаторни тръби, Проверка за течове, Смазване на лагери, Нищо)
Дата на следващо планирано поддържане (DATE)
Бележки/Коментари относно спазването на графика за поддръжка (TEXT)