ПРОВЕРКА НА СИСТЕМАТА ЗА ОХЛАЖДАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ДАННИ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ОБЩ ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА И ДОКУМЕНТАЦИЯ ---
[ ] Опишете цялостното архитектурно и дизайнерско решение на системата за охлаждане.
[ ] Качете схемата/диаграмата на текущата система за охлаждане на центъра за данни.
[ ] Дата на последен преглед на дизайна на системата за охлаждане.
[ ] Кратко обобщете последните значителни промени или подобрения в системата за охлаждане.
[ ] Тип на охладителната система (напр. охладена вода, директно разширение, в ред) (Студена вода, Директно разширение (DX), В рамките на реда, Друго - Посочете в дълъг текст)
[ ] Капацитет на охладителната система (kW или тонове)
[ ] Местоположение на документа (физическо и/или в мрежа)

--- ЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ ---
[ ] Околна температура (Дата център)
[ ] Температура на подадното въздух на CRAC/CRAH
[ ] Температура на връщания въздух на CRAC/CRAH
[ ] Влажност (Дата център)
[ ] Диференциално налягане (Филтри за въздух)
[ ] Проверка на посоката на въздушния поток (Визуална инспекция) (Правилно, Неправилно – Изисква корекция, Не е верифицирано)
[ ] Забележки/Наблюдения върху екологичните показания
[ ] Дата на екологичен мониторинг

--- ОХЛАДИТЕЛИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО) ---
[ ] Температура на входа на вода за хилер 1 (°C)
[ ] Температура на изхода на водата на хилера 1 (°C)
[ ] Хладилник 1 Дебит на охладена вода (ГПМ)
[ ] Потребление на енергия на чилър 1 (kWh)
[ ] Състояние на компресора на чилера 1 (Нормален, Внимание, Грешка)
[ ] Последно преобразуване на масло
[ ] Видите ли необичайни шумове или вибрации?
[ ] Качване на доклад за вибрационен анализ (ако е приложимо)
[ ] Режим на охлаждане (Покриване, Отопление, В режим на готовност)

--- ОХЛАДИТЕЛНИ КУЛИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО) ---
[ ] Температура на входящата вода в градирната (°C)
[ ] Температура на изхода на водата от кулата за охлаждане (°C)
[ ] Скорост на вентилатора на охладителната кула (обрат/мин)
[ ] Дебит на водата в кулата за охлаждане (GPM)
[ ] Тип на водоочистване (Химическа обработка, Филтриране, Обратно осмосиране, Други)
[ ] Последна дата на анализ на водоочистване
[ ] Наблюдения относно качеството на водата (ясност, цвят и т.н.)
[ ] Състояние на вентилаторния двигател (Отлично, Добро, Справедлив, Беден)
[ ] Прикачете последния доклад за работа на кулата за охлаждане (ако е наличен)

--- КЛИМАТИЦИ ЗА КОМПЮТЪРНИ ЗАЛИ (CRAC/CRAH) ---
[ ] Температура на подаден въздух (°C/°F)
[ ] Температура на обратния въздух (°C/°F)
[ ] Делта T (°C/°F)
[ ] Налягане на охладена вода (PSI/Бар)
[ ] Дебит на охладена вода (GPM/LPM)
[ ] Състояние на въздушен филтър (Отлично, Добро, Справедлив, Беден)
[ ] Работа на вентилационен двигател (Нормален, Слушeтелен шум, Вибрация, Неработещ)
[ ] Има ли необичайни шумове или наблюдения?
[ ] Дата на последно промяна на филтъра

--- ПОТРЕБИТЕЛНИ СИСТЕМИ ---
[ ] Проточна скорост на помпа 1 (ГПМ)
[ ] Проточна скорост на помпа 2 (GPM)
[ ] Налягане на изхода на помпа 1 (PSI)
[ ] Ток на двигателя на помпа 1 (Ампери)
[ ] Състояние на вибрациите на помпа 1 (Нормален, Леко повишен, Повишен, Аномален)
[ ] Шум на лагера на помпа 1 (Няма, Малък, Умерено, Значителен)
[ ] Дата на последно съпоставяне на връзката
[ ] Бележки/Наблюдения относно работата на помпата

--- РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЪЗДУХА ---
[ ] Проточна податочна мощност на единицата CRAC/CRAH (CFM) – Проверете спрямо проектните спецификации
[ ] Налягане на въздуха под пода (инчове вода) - Измерете в критични точки
[ ] Целост на удържането - Визуален преглед (Горещ/Хивен коридор) (Отлично, Добър, Справедлив, Беден)
[ ] Идентифицирайте въздушни прегради (Кабели, Разположение на оборудването, Боклук/Прашина, Няма)
[ ] Подробни наблюдения/забележки за разпределението на въздуха
[ ] Състояние на плочатката (за издигнати подове) (Наслагнат и правилно инсталиран, Повредени/Липсващи плочки, Неправилно инсталиран)
[ ] Конкретно местоположение на проблеми с въздушния поток

--- ИЗТОЧНИК НА ЗА ЗАХРАНВАНЕ ЗА ОХЛАЖДАЩИ СИСТЕМИ ---
[ ] Напрежение на UPS (V)
[ ] Натоварване на UPS (кВт)
[ ] Напрежение на генератора (V)
[ ] Генераторна мощност (кВт)
[ ] Статус на прескачането на UPS (Нормална работа, Преминаване на активно, Преминаването се провали)
[ ] Последна дата на тестване на натоварването на UPS
[ ] Последна дата на тест на генератора
[ ] Бележки относно условията за захранващо устройство

--- СИСТЕМИ ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ---
[ ] Настройване на праг на температурата с аларма (CRAC/CRAH)
[ ] Настройка на аларма за текущата влажност
[ ] Процедура за признаване на алармата следвана ли? (Да, Не)
[ ] Дата на последно тестване/калибриране на системата за сигнализация
[ ] Описание на последни инциденти с сигнализация и предприети поправителни действия
[ ] Кои алармени известия са конфигурирани? (Имейл, SMS, Пагер, SNMP Капан)
[ ] Прегледани ли са журналите на системата за сигнализация? (Да, Не)

--- ЖУРНАЛИ И ГРАФИКИ ЗА ПОДДРЪЖКА ---
[ ] Дата на последно профилактично обслужване (ПС)
[ ] Процент на завършени задачи на периода (ако е в процес)
[ ] Резюме на последната извършена преценка (включително извадки и действия)
[ ] Качване на доклад/документация на PM
[ ] Следващ/и намерен/и PM задача/и (Смяна на филтър, Проверка/Смяна на ремъни, Анализ на водоочистване, Почистване на кондензаторни тръби, Проверка за течове, Смазване на лагери, Нищо)
[ ] Дата на следващо планирано поддържане
[ ] Бележки/Коментари относно спазването на графика за поддръжка

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/data-center-cooling-system-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)