CHECKLISTE FÜR DIE KÜHLUNG VON RECHENZENTREN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SYSTEMÜBERSICHT & DOKUMENTATION ---

[ ] Beschreiben Sie die Gesamtarchitektur und das Design des Kühlsystems.

[ ] Laden Sie das aktuelle Schaltplan/Diagramm des Rechenzentrums-Kühlsystems hoch.

[ ] Datum der letzten Kühlsystemprüfung.

[ ] Fassen Sie kurz die neuesten wesentlichen Änderungen oder Verbesserungen am Kühlsystem zusammen.

[ ] Kühlsystemtyp (z. B. Kühlwasser, Direktverdampfung, In-Reihe) (Kühlwasser, Direktexpansion, In-Reihe, Andere – in Langtextfeld angeben)

[ ] Kühlleistung (kW oder Tonnen)

[ ] Dokumentstandort (physisch und/oder Netzwerk)

--- UMWELTÜBERWACHUNG ---

[ ] Raumtemperatur (Rechenzentrum)

[ ] CRAC/CRAH-Zulufttemperatur

[ ] Rücklufttemperatur CRAC/CRAH

[ ] Luftfeuchtigkeit (Rechenzentrum)

[ ] Differenzdruck (Luftfilter)

[ ] Luftstromrichtung Überprüfung (Visuelle Inspektion) (Richtig, Falsch – Benötigt Anpassung, Nicht verifiziert)

[ ] Anmerkungen/Beobachtungen zu Umweltmesswerten

[ ] Datum der Umweltüberwachung

--- KÄLTEMITTEL (FALLS ZUTREFFEND) ---

[ ] Kühlwasser-Eintrittstemperatur (°C)

[ ] Kühlmittel 1-Auslass-Temperatur (°C)

[ ] Kältemaschine 1 Kühlwasserdurchfluss (GPM)

[ ] Chiller 1 Energieverbrauch (kWh)

[ ] Kältemaschine 1 – Status des Verdichters (Normal, Achtung, Fehler)

[ ] Letztes Ölwechseldatum

[ ] Sind ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen festgestellt worden?

[ ] Laden Sie den Bericht zur Schwingungsanalyse hoch (falls zutreffend).

[ ] Kühlmodus (Kühlung, Heizung, Bereitstehen)

--- KÜHLTÜRME (FALLS ZUTREFFEND) ---

[ ] Kühlturmeingangswassertemperatur (°C)

[ ] Kühlturmauslaufwassertemperatur (°C)

[ ] Kühlpult-Ventilator-Drehzahl (U/min)

[ ] Kühlwassertemperatur (GPM)

[ ] Wasseraufbereitungstyp (Chemische Behandlung, Filtration, Umkehrosmose, Andere)

[ ] Datum der letzten Wasseraufbereitungsergebnisse

[ ] Beobachtungen zur Wasserqualität (Klarheit, Farbe usw.)

[ ] Lüftermotorzustand (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)

[ ] Fügen Sie den aktuellen Kühlwasserturm-Leistungsbericht bei (falls vorhanden).

--- RAUMKLIMAANLAGEN FÜR RECHENZENTREN (CRAC/CRAH) ---

[ ] Zuluf­ten­tem­pe­ra­tur (°C/°F)

[ ] Rücklufttemperatur (°C/°F)

[ ] Delta T (°C/°F)

[ ] Gekühlter Wasserdruck (PSI/Bar)

[ ] Kühlwasser-Durchflussmenge (l/min / US-gal/min)

[ ] Luftfilterzustand (Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, arm)

[ ] Ventilatormotorbedienung (Normal, Hörbares Rauschen, Vibration, defekt)

[ ] Gab es ungewöhnliche Geräusche oder Beobachtungen?

[ ] Letztes Datum des Filterwechsels

--- PUMPENSYSTEME ---

[ ] Pumpe 1 Durchflussrate (GPM)

[ ] Pumpenleistung (GPM)

[ ] Druck am Pumpenauslass (PSI)

[ ] Pumpe 1 Stromaufnahme (Ampere)

[ ] Schwingungsstatus Pumpe 1 (Normal, Leicht erhöht, erhöht, abnormal)

[ ] Pumpenlagergeräusch (Keine., Gering, mäßig, bedeutend)

[ ] Letztes Datum der Kupplungsausrichtung

[ ] Hinweise/Beobachtungen zur Pumpenleistung

--- LUFTVERTEILUNG ---

[ ] CRAC/CRAH-Einheits-Luftstrom (CFM) – Überprüfung gemäß Konstruktionsspezifikationen

[ ] Bodendruck (Zoll Wassersäule) – Messung an kritischen Stellen

[ ] Containment-Integrität – Visuelle Inspektion (Heißgang/Kaltgang) (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)

[ ] Identifizieren Sie Atemwegsobstruktionen. (Kabel, Geräteplatzierung, Trümmer / Staub, Kein.)

[ ] Detaillierte Beobachtungen/Notizen zur Luftverteilung

[ ] Bodenbelagzustand (für Anhydritböden) (Unbeschädigt und ordnungsgemäß installiert, Beschädigte/Fehlende Fliesen, Falsch installiert)

[ ] Spezifische Stellen von Luftstromproblemen

--- STROMVERSORGUNG DER KÜHLSYSTEME ---

[ ] USV-Spannung (V)

[ ] USV-Last (kW)

[ ] Generatorspannung (V)

[ ] Generatorlast (kW)

[ ] UPS-Umgehungsstatus (Normaler Betrieb, Aktive Umgehung aktiviert, Umgehung fehlgeschlagen.)

[ ] Letztes Datum des UPS-Lasttests

[ ] Letztes Datum des Generatortests

[ ] Hinweise zu den Stromversorgungsbedingungen

--- ALARMSYSTEME UND TRENDS ---

[ ] Aktuelle Temperaturentriegelungseinstellung (CRAC/CRAH)

[ ] Aktuelle Feuchtigkeits-Schwellenwert-Alarmeinstellung

[ ] Wurde das Alarm-Anerkennungsverfahren befolgt? (Ja., Nein.)

[ ] Datum der letzten Alarmanlage-prüfung/Kalibrierung

[ ] Beschreibung aktueller Alarmsituationen und ergriffener Gegenmaßnahmen

[ ] Welche Alarmbenachrichtigungen sind konfiguriert? (E-Mail, SMS, Pieper, SNMP-Trap)

[ ] Alarmprotokolle überprüft? (Ja., Nein.)

--- WARTUNGSPROTOKOLLE & -PLÄNE ---

[ ] Letztes Datum für vorbeugende Wartung

[ ] PM-Aufgabenabschluss-Prozentsatz (falls laufend)

[ ] Zusammenfassung der letzten Wartung (einschließlich Feststellungen und Maßnahmen)

[ ] PM-Bericht/Dokumentation hochladen

[ ] Nächste geplante Wartungsaufgabe(n) (Filteraustausch, Riemenprüfung/Austausch, Wasseraufbereitung Analyse, Kondensatorrohrreinigung, Dichtheitsprüfung

, Lagerfettung, Keine.)

[ ] Nächster geplanter Wartungstermin

[ ] Hinweise/Kommentare zur Einhaltung des Wartungsplans

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/data-center-cooling-system-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)