## 6a391e92a3c73f1a3e3e2ea7
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Systemübersicht & Dokumentation (STEP)
Beschreiben Sie die Gesamtarchitektur und das Design des Kühlsystems. (TEXT)
Laden Sie das aktuelle Schaltplan/Diagramm des Rechenzentrums-Kühlsystems hoch. (UPLOAD)
Datum der letzten Kühlsystemprüfung. (DATE)
Fassen Sie kurz die neuesten wesentlichen Änderungen oder Verbesserungen am Kühlsystem zusammen. (TEXT)
Kühlsystemtyp (z. B. Kühlwasser, Direktverdampfung, In-Reihe) (SELECTION options: Kühlwasser, Direktexpansion, In-Reihe, Andere – in Langtextfeld angeben)
Kühlleistung (kW oder Tonnen) / (NUMBER)
Dokumentstandort (physisch und/oder Netzwerk) (TEXT)

Umweltüberwachung (STEP)
Raumtemperatur (Rechenzentrum) (NUMBER)
CRAC/CRAH-Zulufttemperatur (NUMBER)
Rücklufttemperatur CRAC/CRAH (NUMBER)
Luftfeuchtigkeit (Rechenzentrum) (NUMBER)
Differenzdruck (Luftfilter) (NUMBER)
Luftstromrichtung Überprüfung (Visuelle Inspektion) (SELECTION options: Richtig, Falsch – Benötigt Anpassung, Nicht verifiziert)
Anmerkungen/Beobachtungen zu Umweltmesswerten (TEXT)
Datum der Umweltüberwachung (DATE)

Kältemittel (falls zutreffend) (STEP)
Kühlwasser-Eintrittstemperatur (°C) (NUMBER)
Kühlmittel 1-Auslass-Temperatur (°C) (NUMBER)
Kältemaschine 1 Kühlwasserdurchfluss (GPM) (NUMBER)
Chiller 1 Energieverbrauch (kWh) (NUMBER)
Kältemaschine 1 – Status des Verdichters (SELECTION options: Normal, Achtung, Fehler)
Letztes Ölwechseldatum (DATE)
Sind ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen festgestellt worden? (TEXT)
Laden Sie den Bericht zur Schwingungsanalyse hoch (falls zutreffend). (UPLOAD)
Kühlmodus (SELECTION options: Kühlung, Heizung, Bereitstehen)

Kühltürme (falls zutreffend) (STEP)
Kühlturmeingangswassertemperatur (°C) (NUMBER)
Kühlturmauslaufwassertemperatur (°C) (NUMBER)
Kühlpult-Ventilator-Drehzahl (U/min) (NUMBER)
Kühlwassertemperatur (GPM) (NUMBER)
Wasseraufbereitungstyp (SELECTION options: Chemische Behandlung, Filtration, Umkehrosmose, Andere)
Datum der letzten Wasseraufbereitungsergebnisse (DATE)
Beobachtungen zur Wasserqualität (Klarheit, Farbe usw.) (TEXT)
Lüftermotorzustand (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
Fügen Sie den aktuellen Kühlwasserturm-Leistungsbericht bei (falls vorhanden). (UPLOAD)

Raumklimaanlagen für Rechenzentren (CRAC/CRAH) (STEP)
Zuluf­ten­tem­pe­ra­tur (°C/°F) (NUMBER)
Rücklufttemperatur (°C/°F) (NUMBER)
Delta T (°C/°F) (NUMBER)
Gekühlter Wasserdruck (PSI/Bar) (NUMBER)
Kühlwasser-Durchflussmenge (l/min / US-gal/min) (NUMBER)
Luftfilterzustand (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, arm)
Ventilatormotorbedienung (SELECTION options: Normal, Hörbares Rauschen, Vibration, defekt)
Gab es ungewöhnliche Geräusche oder Beobachtungen? (TEXT)
Letztes Datum des Filterwechsels (DATE)

Pumpensysteme (STEP)
Pumpe 1 Durchflussrate (GPM) (NUMBER)
Pumpenleistung (GPM) (NUMBER)
Druck am Pumpenauslass (PSI) / (NUMBER)
Pumpe 1 Stromaufnahme (Ampere) (NUMBER)
Schwingungsstatus Pumpe 1 (SELECTION options: Normal, Leicht erhöht, erhöht, abnormal)
Pumpenlagergeräusch (SELECTION options: Keine., Gering, mäßig, bedeutend)
Letztes Datum der Kupplungsausrichtung (DATE)
Hinweise/Beobachtungen zur Pumpenleistung (TEXT)

Luftverteilung (STEP)
CRAC/CRAH-Einheits-Luftstrom (CFM) – Überprüfung gemäß Konstruktionsspezifikationen (NUMBER)
Bodendruck (Zoll Wassersäule) – Messung an kritischen Stellen (NUMBER)
Containment-Integrität – Visuelle Inspektion (Heißgang/Kaltgang) (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
Identifizieren Sie Atemwegsobstruktionen. (SELECTION options: Kabel, Geräteplatzierung, Trümmer / Staub, Kein.)
Detaillierte Beobachtungen/Notizen zur Luftverteilung (TEXT)
Bodenbelagzustand (für Anhydritböden) (SELECTION options: Unbeschädigt und ordnungsgemäß installiert, Beschädigte/Fehlende Fliesen, Falsch installiert)
Spezifische Stellen von Luftstromproblemen (LOCATION)

Stromversorgung der Kühlsysteme (STEP)
USV-Spannung (V) (NUMBER)
USV-Last (kW) (NUMBER)
Generatorspannung (V) (NUMBER)
Generatorlast (kW) (NUMBER)
UPS-Umgehungsstatus (SELECTION options: Normaler Betrieb, Aktive Umgehung aktiviert, Umgehung fehlgeschlagen.)
Letztes Datum des UPS-Lasttests (DATE)
Letztes Datum des Generatortests (DATE)
Hinweise zu den Stromversorgungsbedingungen (TEXT)

Alarmsysteme und Trends (STEP)
Aktuelle Temperaturentriegelungseinstellung (CRAC/CRAH) (NUMBER)
Aktuelle Feuchtigkeits-Schwellenwert-Alarmeinstellung (NUMBER)
Wurde das Alarm-Anerkennungsverfahren befolgt? (SELECTION options: Ja., Nein.)
Datum der letzten Alarmanlage-prüfung/Kalibrierung (DATE)
Beschreibung aktueller Alarmsituationen und ergriffener Gegenmaßnahmen (TEXT)
Welche Alarmbenachrichtigungen sind konfiguriert? (SELECTION options: E-Mail, SMS, Pieper, SNMP-Trap)
Alarmprotokolle überprüft? (SELECTION options: Ja., Nein.)

Wartungsprotokolle & -pläne (STEP)
Letztes Datum für vorbeugende Wartung (DATE)
PM-Aufgabenabschluss-Prozentsatz (falls laufend) (NUMBER)
Zusammenfassung der letzten Wartung (einschließlich Feststellungen und Maßnahmen) / (TEXT)
PM-Bericht/Dokumentation hochladen (UPLOAD)
Nächste geplante Wartungsaufgabe(n) (SELECTION options: Filteraustausch, Riemenprüfung/Austausch, Wasseraufbereitung Analyse, Kondensatorrohrreinigung, Dichtheitsprüfung / , Lagerfettung, Keine.)
Nächster geplanter Wartungstermin (DATE)
Hinweise/Kommentare zur Einhaltung des Wartungsplans (TEXT)