CHECKLISTE FÜR DIE KÜHLUNG VON RECHENZENTREN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SYSTEMÜBERSICHT & DOKUMENTATION ---
[ ] Beschreiben Sie die Gesamtarchitektur und das Design des Kühlsystems.
[ ] Laden Sie das aktuelle Schaltplan/Diagramm des Rechenzentrums-Kühlsystems hoch.
[ ] Datum der letzten Kühlsystemprüfung.
[ ] Fassen Sie kurz die neuesten wesentlichen Änderungen oder Verbesserungen am Kühlsystem zusammen.
[ ] Kühlsystemtyp (z. B. Kühlwasser, Direktverdampfung, In-Reihe) (Kühlwasser, Direktexpansion, In-Reihe, Andere – in Langtextfeld angeben)
[ ] Kühlleistung (kW oder Tonnen)

[ ] Dokumentstandort (physisch und/oder Netzwerk)

--- UMWELTÜBERWACHUNG ---
[ ] Raumtemperatur (Rechenzentrum)
[ ] CRAC/CRAH-Zulufttemperatur
[ ] Rücklufttemperatur CRAC/CRAH
[ ] Luftfeuchtigkeit (Rechenzentrum)
[ ] Differenzdruck (Luftfilter)
[ ] Luftstromrichtung Überprüfung (Visuelle Inspektion) (Richtig, Falsch – Benötigt Anpassung, Nicht verifiziert)
[ ] Anmerkungen/Beobachtungen zu Umweltmesswerten
[ ] Datum der Umweltüberwachung

--- KÄLTEMITTEL (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] Kühlwasser-Eintrittstemperatur (°C)
[ ] Kühlmittel 1-Auslass-Temperatur (°C)
[ ] Kältemaschine 1 Kühlwasserdurchfluss (GPM)
[ ] Chiller 1 Energieverbrauch (kWh)
[ ] Kältemaschine 1 – Status des Verdichters (Normal, Achtung, Fehler)
[ ] Letztes Ölwechseldatum
[ ] Sind ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen festgestellt worden?
[ ] Laden Sie den Bericht zur Schwingungsanalyse hoch (falls zutreffend).
[ ] Kühlmodus (Kühlung, Heizung, Bereitstehen)

--- KÜHLTÜRME (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] Kühlturmeingangswassertemperatur (°C)
[ ] Kühlturmauslaufwassertemperatur (°C)
[ ] Kühlpult-Ventilator-Drehzahl (U/min)
[ ] Kühlwassertemperatur (GPM)
[ ] Wasseraufbereitungstyp (Chemische Behandlung, Filtration, Umkehrosmose, Andere)
[ ] Datum der letzten Wasseraufbereitungsergebnisse
[ ] Beobachtungen zur Wasserqualität (Klarheit, Farbe usw.)
[ ] Lüftermotorzustand (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Fügen Sie den aktuellen Kühlwasserturm-Leistungsbericht bei (falls vorhanden).

--- RAUMKLIMAANLAGEN FÜR RECHENZENTREN (CRAC/CRAH) ---
[ ] Zuluf­ten­tem­pe­ra­tur (°C/°F)
[ ] Rücklufttemperatur (°C/°F)
[ ] Delta T (°C/°F)
[ ] Gekühlter Wasserdruck (PSI/Bar)
[ ] Kühlwasser-Durchflussmenge (l/min / US-gal/min)
[ ] Luftfilterzustand (Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, arm)
[ ] Ventilatormotorbedienung (Normal, Hörbares Rauschen, Vibration, defekt)
[ ] Gab es ungewöhnliche Geräusche oder Beobachtungen?
[ ] Letztes Datum des Filterwechsels

--- PUMPENSYSTEME ---
[ ] Pumpe 1 Durchflussrate (GPM)
[ ] Pumpenleistung (GPM)
[ ] Druck am Pumpenauslass (PSI)

[ ] Pumpe 1 Stromaufnahme (Ampere)
[ ] Schwingungsstatus Pumpe 1 (Normal, Leicht erhöht, erhöht, abnormal)
[ ] Pumpenlagergeräusch (Keine., Gering, mäßig, bedeutend)
[ ] Letztes Datum der Kupplungsausrichtung
[ ] Hinweise/Beobachtungen zur Pumpenleistung

--- LUFTVERTEILUNG ---
[ ] CRAC/CRAH-Einheits-Luftstrom (CFM) – Überprüfung gemäß Konstruktionsspezifikationen
[ ] Bodendruck (Zoll Wassersäule) – Messung an kritischen Stellen
[ ] Containment-Integrität – Visuelle Inspektion (Heißgang/Kaltgang) (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Identifizieren Sie Atemwegsobstruktionen. (Kabel, Geräteplatzierung, Trümmer / Staub, Kein.)
[ ] Detaillierte Beobachtungen/Notizen zur Luftverteilung
[ ] Bodenbelagzustand (für Anhydritböden) (Unbeschädigt und ordnungsgemäß installiert, Beschädigte/Fehlende Fliesen, Falsch installiert)
[ ] Spezifische Stellen von Luftstromproblemen

--- STROMVERSORGUNG DER KÜHLSYSTEME ---
[ ] USV-Spannung (V)
[ ] USV-Last (kW)
[ ] Generatorspannung (V)
[ ] Generatorlast (kW)
[ ] UPS-Umgehungsstatus (Normaler Betrieb, Aktive Umgehung aktiviert, Umgehung fehlgeschlagen.)
[ ] Letztes Datum des UPS-Lasttests
[ ] Letztes Datum des Generatortests
[ ] Hinweise zu den Stromversorgungsbedingungen

--- ALARMSYSTEME UND TRENDS ---
[ ] Aktuelle Temperaturentriegelungseinstellung (CRAC/CRAH)
[ ] Aktuelle Feuchtigkeits-Schwellenwert-Alarmeinstellung
[ ] Wurde das Alarm-Anerkennungsverfahren befolgt? (Ja., Nein.)
[ ] Datum der letzten Alarmanlage-prüfung/Kalibrierung
[ ] Beschreibung aktueller Alarmsituationen und ergriffener Gegenmaßnahmen
[ ] Welche Alarmbenachrichtigungen sind konfiguriert? (E-Mail, SMS, Pieper, SNMP-Trap)
[ ] Alarmprotokolle überprüft? (Ja., Nein.)

--- WARTUNGSPROTOKOLLE & -PLÄNE ---
[ ] Letztes Datum für vorbeugende Wartung
[ ] PM-Aufgabenabschluss-Prozentsatz (falls laufend)
[ ] Zusammenfassung der letzten Wartung (einschließlich Feststellungen und Maßnahmen)

[ ] PM-Bericht/Dokumentation hochladen
[ ] Nächste geplante Wartungsaufgabe(n) (Filteraustausch, Riemenprüfung/Austausch, Wasseraufbereitung Analyse, Kondensatorrohrreinigung, Dichtheitsprüfung
, Lagerfettung, Keine.)
[ ] Nächster geplanter Wartungstermin
[ ] Hinweise/Kommentare zur Einhaltung des Wartungsplans

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/data-center-cooling-system-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)