LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE CENTROS DE DATOS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA Y DOCUMENTACIÓN ---

[ ] Describe la arquitectura y el diseño general del sistema de refrigeración.

[ ] Sube el esquema/diagrama del sistema de refrigeración actual del centro de datos.

[ ] Fecha de la última revisión del diseño del sistema de refrigeración.

[ ] Resuma brevemente los cambios o mejoras más recientes y significativas del sistema de refrigeración.

[ ] Tipo de sistema de refrigeración (p. ej., agua fría, expansión directa, en línea) (Agua fría, Expansión Directa (DX), En línea, Otros – Especificar en texto largo)

[ ] Capacidad del sistema de refrigeración (kW o toneladas)

[ ] Ubicación del documento (física y/o en red)

--- MONITOREO AMBIENTAL ---

[ ] Temperatura ambiente (centro de datos)

[ ] Temperatura del aire de suministro CRAC/CRAH

[ ] Temperatura de retorno de aire CRAC/CRAH

[ ] Humedad (Centro de Datos)

[ ] Diferencia de Presión (Filtros de Aire)

[ ] Verificación de la Dirección del Flujo (Inspección Visual) (Correcto, Incorrecto - Requiere ajuste, No verificado

)

[ ] Notas/Observaciones sobre Lecturas Ambientales

[ ] Fecha de Monitoreo Ambiental

--- ENFRIADORES (SI APLICA) ---

[ ] Temperatura de Entrada de Agua del Chiller 1 (°C)

[ ] Temperatura de Salida de Agua del Chiller (°C)

[ ] Cilindro de Refrigeración 1 - Caudal de Agua Refrigerada (GPM)

[ ] Consumo de energía del enfriador 1 (kWh)

[ ] Estado del Compresor del Chiller 1 (Normal, Advertencia, Error)

[ ] Fecha del último cambio de aceite

[ ] ¿Se observaron ruidos o vibraciones inusuales?

[ ] Subir informe de análisis de vibraciones (si aplica)

[ ] Modo de enfriamiento (Refrigeración, Calefacción, En espera.

)

--- TORRES DE REFRIGERACIÓN (SI CORRESPONDE) ---

[ ] Temperatura de entrada del agua de la torre de enfriamiento (°C)

[ ] Temperatura de Salida del Agua de la Torre de Enfriamiento (°C)

[ ] Velocidad del Ventilador de la Torre de Refrigeración (RPM)

[ ] Caudal de Agua de la Torre de Refrigeración (GPM)

[ ] Tipo de Tratamiento de Agua (Tratamiento químico, Filtración, Ósmosis inversa, Otro)

[ ] Fecha del último análisis de tratamiento de agua

[ ] Observaciones sobre la calidad del agua (claridad, color, etc.)

[ ] Condición del motor del ventilador (Excelente, Bien., Justo, Pobre)

[ ] Adjunte el informe más reciente del rendimiento de la torre de enfriamiento (si está disponible).

--- AIRE ACONDICIONADO PARA SALAS DE EQUIPOS (CRAC/CRAH) ---

[ ] Temperatura del aire de suministro (°C/°F)

[ ] Temperatura del aire de retorno (°C/°F)

[ ] Delta T (°C/°F)

[ ] Presión de agua fría (PSI/Bar)

[ ] Caudal de agua fría (GPM/LPM)

[ ] Estado del filtro de aire (Excelente, Bien., Justo, Pobre)

[ ] Funcionamiento del motor del ventilador (Normal, Ruido audible, Vibración

, Defectuoso)

[ ] ¿Ha notado algún ruido o cosa extraña?

[ ] Fecha del último cambio de filtro

--- SISTEMAS DE BOMBEO ---

[ ] Caudal de la Bomba 1 (GPM)

[ ] Caudal de la Bomba 2 (GPM)

[ ] Presión de Descarga de la Bomba 1 (PSI)

[ ] Corriente del motor de la bomba (Amperios)

[ ] Estado de Vibración de la Bomba 1 (Normal, Ligeramente elevado, Elevado, Anormal)

[ ] Ruido en el cojinete de la bomba 1

(Ninguno., Menor, Moderado, significativo)

[ ] Fecha del último alineamiento de acoplamiento

[ ] Notas/Observaciones sobre el rendimiento de la bomba

--- DISTRIBUCIÓN DEL AIRE ---

[ ] Flujo de aire de la unidad CRAC/CRAH (CFM) – Verificar contra las especificaciones de diseño.

[ ] Presión del aire bajo el suelo (pulgadas de columna de agua) - Medir en puntos críticos.

[ ] Integridad del Contención – Inspección Visual (Pasillo Caliente/Pasillo Frío) (Excelente, Bien., Justo, Pobre)

[ ] Identificar cualquier obstrucción al flujo de aire. (Cables, Colocación de equipos, Escombros/Polvo, Ninguno.)

[ ] Observaciones/Notas Detalladas sobre la Distribución del Aire

[ ] Condición del revestimiento cerámico (para suelos elevados) (Intacto e instalado correctamente., Azulejos dañados/faltantes, Instalado incorrectamente)

[ ] Ubicación específica de problemas de flujo de aire

--- ALIMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN ---

[ ] Voltaje de UPS (V)

[ ] Carga del SAI (kW)

[ ] Voltaje del Generador (V)

[ ] Carga del generador (kW)

[ ] Estado de la derivación UPS (Funcionamiento normal, Contorno activo, Error al sortear.

)

[ ] Fecha de la última prueba de carga del SAI

[ ] Fecha de la última prueba del generador

[ ] Notas sobre las condiciones de la fuente de alimentación.

--- SISTEMAS DE ALARMA Y TENDENCIAS ---

[ ] Umbral de Alarma de Temperatura Actual (CRAC/CRAH)

[ ] Configuración actual del umbral de alarma de humedad

[ ] ¿Se siguió el procedimiento de reconocimiento de alarma? (Sí., No.)

[ ] Fecha de la última prueba/calibración del sistema de alarma

[ ] Descripción de los eventos recientes de alarma y las acciones correctivas tomadas.

[ ] ¿Qué notificaciones de alarma están configuradas?

(Correo electrónico

, SMS, página, Trampa SNMP)

[ ] ¿Se revisaron los registros del sistema de alarma? (Sí, No.)

--- REGISTROS Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO ---

[ ] Fecha del último mantenimiento preventivo

[ ] Porcentaje de finalización de tareas de PM (si está en curso)

[ ] Resumen de la última PM realizada (incluyendo hallazgos y acciones)

[ ] Cargar informe/documentación del PM

[ ] Próximas tareas de Mantenimiento Programado (Reemplazo de filtro, Inspección/Reemplazo de Correas, Análisis del Tratamiento de Agua, Limpieza de tubos de condensador, Comprobación de fugas

, Lubricación de rodamientos, Ninguno.)

[ ] Fecha de la próxima revisión programada

[ ] Observaciones/Comentarios sobre el cumplimiento del cronograma de mantenimiento

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/data-center-cooling-system-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)