## 6a392b483c56655ea55f3ff4
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Visión general del sistema y documentación (STEP)
Describe la arquitectura y el diseño general del sistema de refrigeración. (TEXT)
Sube el esquema/diagrama del sistema de refrigeración actual del centro de datos. (UPLOAD)
Fecha de la última revisión del diseño del sistema de refrigeración. (DATE)
Resuma brevemente los cambios o mejoras más recientes y significativas del sistema de refrigeración. (TEXT)
Tipo de sistema de refrigeración (p. ej., agua fría, expansión directa, en línea) (SELECTION options: Agua fría, Expansión Directa (DX), En línea, Otros – Especificar en texto largo)
Capacidad del sistema de refrigeración (kW o toneladas) (NUMBER)
Ubicación del documento (física y/o en red) (TEXT)

Monitoreo ambiental (STEP)
Temperatura ambiente (centro de datos) (NUMBER)
Temperatura del aire de suministro CRAC/CRAH (NUMBER)
Temperatura de retorno de aire CRAC/CRAH (NUMBER)
Humedad (Centro de Datos) (NUMBER)
Diferencia de Presión (Filtros de Aire) (NUMBER)
Verificación de la Dirección del Flujo (Inspección Visual) (SELECTION options: Correcto, Incorrecto - Requiere ajuste, No verificado / )
Notas/Observaciones sobre Lecturas Ambientales (TEXT)
Fecha de Monitoreo Ambiental (DATE)

Enfriadores (si aplica) (STEP)
Temperatura de Entrada de Agua del Chiller 1 (°C) (NUMBER)
Temperatura de Salida de Agua del Chiller (°C) / (NUMBER)
Cilindro de Refrigeración 1 - Caudal de Agua Refrigerada (GPM) (NUMBER)
Consumo de energía del enfriador 1 (kWh) / (NUMBER)
Estado del Compresor del Chiller 1 (SELECTION options: Normal, Advertencia, Error)
Fecha del último cambio de aceite (DATE)
¿Se observaron ruidos o vibraciones inusuales? / (TEXT)
Subir informe de análisis de vibraciones (si aplica) / (UPLOAD)
Modo de enfriamiento (SELECTION options: Refrigeración, Calefacción, En espera. / )

Torres de refrigeración (si corresponde) (STEP)
Temperatura de entrada del agua de la torre de enfriamiento (°C) (NUMBER)
Temperatura de Salida del Agua de la Torre de Enfriamiento (°C) (NUMBER)
Velocidad del Ventilador de la Torre de Refrigeración (RPM) (NUMBER)
Caudal de Agua de la Torre de Refrigeración (GPM) (NUMBER)
Tipo de Tratamiento de Agua (SELECTION options: Tratamiento químico, Filtración, Ósmosis inversa, Otro)
Fecha del último análisis de tratamiento de agua (DATE)
Observaciones sobre la calidad del agua (claridad, color, etc.) (TEXT)
Condición del motor del ventilador (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre)
Adjunte el informe más reciente del rendimiento de la torre de enfriamiento (si está disponible). (UPLOAD)

Aire acondicionado para salas de equipos (CRAC/CRAH) (STEP)
Temperatura del aire de suministro (°C/°F) / (NUMBER)
Temperatura del aire de retorno (°C/°F) (NUMBER)
Delta T (°C/°F) (NUMBER)
Presión de agua fría (PSI/Bar) / (NUMBER)
Caudal de agua fría (GPM/LPM) (NUMBER)
Estado del filtro de aire (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre)
Funcionamiento del motor del ventilador (SELECTION options: Normal, Ruido audible, Vibración / , Defectuoso)
¿Ha notado algún ruido o cosa extraña? (TEXT)
Fecha del último cambio de filtro (DATE)

Sistemas de Bombeo (STEP)
Caudal de la Bomba 1 (GPM) / (NUMBER)
Caudal de la Bomba 2 (GPM) / (NUMBER)
Presión de Descarga de la Bomba 1 (PSI) (NUMBER)
Corriente del motor de la bomba (Amperios) (NUMBER)
Estado de Vibración de la Bomba 1 (SELECTION options: Normal, Ligeramente elevado, Elevado, Anormal)
Ruido en el cojinete de la bomba 1 / (SELECTION options: Ninguno., Menor, Moderado, significativo)
Fecha del último alineamiento de acoplamiento (DATE)
Notas/Observaciones sobre el rendimiento de la bomba (TEXT)

Distribución del aire (STEP)
Flujo de aire de la unidad CRAC/CRAH (CFM) – Verificar contra las especificaciones de diseño. (NUMBER)
Presión del aire bajo el suelo (pulgadas de columna de agua) - Medir en puntos críticos. (NUMBER)
Integridad del Contención – Inspección Visual (Pasillo Caliente/Pasillo Frío) (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre)
Identificar cualquier obstrucción al flujo de aire. (SELECTION options: Cables, Colocación de equipos, Escombros/Polvo, Ninguno.)
Observaciones/Notas Detalladas sobre la Distribución del Aire (TEXT)
Condición del revestimiento cerámico (para suelos elevados) (SELECTION options: Intacto e instalado correctamente., Azulejos dañados/faltantes, Instalado incorrectamente)
Ubicación específica de problemas de flujo de aire (LOCATION)

Alimentación de los Sistemas de Refrigeración (STEP)
Voltaje de UPS (V) (NUMBER)
Carga del SAI (kW) / (NUMBER)
Voltaje del Generador (V) (NUMBER)
Carga del generador (kW) (NUMBER)
Estado de la derivación UPS (SELECTION options: Funcionamiento normal, Contorno activo, Error al sortear. / )
Fecha de la última prueba de carga del SAI (DATE)
Fecha de la última prueba del generador (DATE)
Notas sobre las condiciones de la fuente de alimentación. (TEXT)

Sistemas de Alarma y Tendencias (STEP)
Umbral de Alarma de Temperatura Actual (CRAC/CRAH) (NUMBER)
Configuración actual del umbral de alarma de humedad (NUMBER)
¿Se siguió el procedimiento de reconocimiento de alarma? (SELECTION options: Sí., No.)
Fecha de la última prueba/calibración del sistema de alarma (DATE)
Descripción de los eventos recientes de alarma y las acciones correctivas tomadas. (TEXT)
¿Qué notificaciones de alarma están configuradas? / (SELECTION options: Correo electrónico / , SMS, página, Trampa SNMP)
¿Se revisaron los registros del sistema de alarma? (SELECTION options: Sí, No.)

Registros y Programas de Mantenimiento (STEP)
Fecha del último mantenimiento preventivo (DATE)
Porcentaje de finalización de tareas de PM (si está en curso) (NUMBER)
Resumen de la última PM realizada (incluyendo hallazgos y acciones) (TEXT)
Cargar informe/documentación del PM (UPLOAD)
Próximas tareas de Mantenimiento Programado (SELECTION options: Reemplazo de filtro, Inspección/Reemplazo de Correas, Análisis del Tratamiento de Agua, Limpieza de tubos de condensador, Comprobación de fugas / , Lubricación de rodamientos, Ninguno.)
Fecha de la próxima revisión programada (DATE)
Observaciones/Comentarios sobre el cumplimiento del cronograma de mantenimiento (TEXT)