LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE CENTROS DE DATOS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA Y DOCUMENTACIÓN ---
[ ] Describe la arquitectura y el diseño general del sistema de refrigeración.
[ ] Sube el esquema/diagrama del sistema de refrigeración actual del centro de datos.
[ ] Fecha de la última revisión del diseño del sistema de refrigeración.
[ ] Resuma brevemente los cambios o mejoras más recientes y significativas del sistema de refrigeración.
[ ] Tipo de sistema de refrigeración (p. ej., agua fría, expansión directa, en línea) (Agua fría, Expansión Directa (DX), En línea, Otros – Especificar en texto largo)
[ ] Capacidad del sistema de refrigeración (kW o toneladas)
[ ] Ubicación del documento (física y/o en red)

--- MONITOREO AMBIENTAL ---
[ ] Temperatura ambiente (centro de datos)
[ ] Temperatura del aire de suministro CRAC/CRAH
[ ] Temperatura de retorno de aire CRAC/CRAH
[ ] Humedad (Centro de Datos)
[ ] Diferencia de Presión (Filtros de Aire)
[ ] Verificación de la Dirección del Flujo (Inspección Visual) (Correcto, Incorrecto - Requiere ajuste, No verificado
)
[ ] Notas/Observaciones sobre Lecturas Ambientales
[ ] Fecha de Monitoreo Ambiental

--- ENFRIADORES (SI APLICA) ---
[ ] Temperatura de Entrada de Agua del Chiller 1 (°C)
[ ] Temperatura de Salida de Agua del Chiller (°C)

[ ] Cilindro de Refrigeración 1 - Caudal de Agua Refrigerada (GPM)
[ ] Consumo de energía del enfriador 1 (kWh)

[ ] Estado del Compresor del Chiller 1 (Normal, Advertencia, Error)
[ ] Fecha del último cambio de aceite
[ ] ¿Se observaron ruidos o vibraciones inusuales?

[ ] Subir informe de análisis de vibraciones (si aplica)

[ ] Modo de enfriamiento (Refrigeración, Calefacción, En espera.
)

--- TORRES DE REFRIGERACIÓN (SI CORRESPONDE) ---
[ ] Temperatura de entrada del agua de la torre de enfriamiento (°C)
[ ] Temperatura de Salida del Agua de la Torre de Enfriamiento (°C)
[ ] Velocidad del Ventilador de la Torre de Refrigeración (RPM)
[ ] Caudal de Agua de la Torre de Refrigeración (GPM)
[ ] Tipo de Tratamiento de Agua (Tratamiento químico, Filtración, Ósmosis inversa, Otro)
[ ] Fecha del último análisis de tratamiento de agua
[ ] Observaciones sobre la calidad del agua (claridad, color, etc.)
[ ] Condición del motor del ventilador (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Adjunte el informe más reciente del rendimiento de la torre de enfriamiento (si está disponible).

--- AIRE ACONDICIONADO PARA SALAS DE EQUIPOS (CRAC/CRAH) ---
[ ] Temperatura del aire de suministro (°C/°F)

[ ] Temperatura del aire de retorno (°C/°F)
[ ] Delta T (°C/°F)
[ ] Presión de agua fría (PSI/Bar)

[ ] Caudal de agua fría (GPM/LPM)
[ ] Estado del filtro de aire (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Funcionamiento del motor del ventilador (Normal, Ruido audible, Vibración
, Defectuoso)
[ ] ¿Ha notado algún ruido o cosa extraña?
[ ] Fecha del último cambio de filtro

--- SISTEMAS DE BOMBEO ---
[ ] Caudal de la Bomba 1 (GPM)

[ ] Caudal de la Bomba 2 (GPM)

[ ] Presión de Descarga de la Bomba 1 (PSI)
[ ] Corriente del motor de la bomba (Amperios)
[ ] Estado de Vibración de la Bomba 1 (Normal, Ligeramente elevado, Elevado, Anormal)
[ ] Ruido en el cojinete de la bomba 1
 (Ninguno., Menor, Moderado, significativo)
[ ] Fecha del último alineamiento de acoplamiento
[ ] Notas/Observaciones sobre el rendimiento de la bomba

--- DISTRIBUCIÓN DEL AIRE ---
[ ] Flujo de aire de la unidad CRAC/CRAH (CFM) – Verificar contra las especificaciones de diseño.
[ ] Presión del aire bajo el suelo (pulgadas de columna de agua) - Medir en puntos críticos.
[ ] Integridad del Contención – Inspección Visual (Pasillo Caliente/Pasillo Frío) (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Identificar cualquier obstrucción al flujo de aire. (Cables, Colocación de equipos, Escombros/Polvo, Ninguno.)
[ ] Observaciones/Notas Detalladas sobre la Distribución del Aire
[ ] Condición del revestimiento cerámico (para suelos elevados) (Intacto e instalado correctamente., Azulejos dañados/faltantes, Instalado incorrectamente)
[ ] Ubicación específica de problemas de flujo de aire

--- ALIMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN ---
[ ] Voltaje de UPS (V)
[ ] Carga del SAI (kW)

[ ] Voltaje del Generador (V)
[ ] Carga del generador (kW)
[ ] Estado de la derivación UPS (Funcionamiento normal, Contorno activo, Error al sortear.
)
[ ] Fecha de la última prueba de carga del SAI
[ ] Fecha de la última prueba del generador
[ ] Notas sobre las condiciones de la fuente de alimentación.

--- SISTEMAS DE ALARMA Y TENDENCIAS ---
[ ] Umbral de Alarma de Temperatura Actual (CRAC/CRAH)
[ ] Configuración actual del umbral de alarma de humedad
[ ] ¿Se siguió el procedimiento de reconocimiento de alarma? (Sí., No.)
[ ] Fecha de la última prueba/calibración del sistema de alarma
[ ] Descripción de los eventos recientes de alarma y las acciones correctivas tomadas.
[ ] ¿Qué notificaciones de alarma están configuradas?
 (Correo electrónico
, SMS, página, Trampa SNMP)
[ ] ¿Se revisaron los registros del sistema de alarma? (Sí, No.)

--- REGISTROS Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO ---
[ ] Fecha del último mantenimiento preventivo
[ ] Porcentaje de finalización de tareas de PM (si está en curso)
[ ] Resumen de la última PM realizada (incluyendo hallazgos y acciones)
[ ] Cargar informe/documentación del PM
[ ] Próximas tareas de Mantenimiento Programado (Reemplazo de filtro, Inspección/Reemplazo de Correas, Análisis del Tratamiento de Agua, Limpieza de tubos de condensador, Comprobación de fugas
, Lubricación de rodamientos, Ninguno.)
[ ] Fecha de la próxima revisión programada
[ ] Observaciones/Comentarios sobre el cumplimiento del cronograma de mantenimiento

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/data-center-cooling-system-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)