## 6a3931bf3c56655ea55f562e
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Aperçu du système et documentation (STEP)
Décrivez l'architecture et la conception générale du système de refroidissement. (TEXT)
Téléchargez le schéma/l'illustration actuel du système de refroidissement du centre de données. (UPLOAD)
Date de la dernière revue du système de refroidissement. (DATE)
Veuillez résumer brièvement les dernières modifications ou améliorations significatives apportées au système de refroidissement. (TEXT)
Type de système de refroidissement (p. ex. eau glacée, expansion directe, en rangée) (SELECTION options: Eau glacée / , Dilatation directe (DD), En rang, Autre - Préciser dans un champ de texte long)
Capacité du système de refroidissement (kW ou tonnes) / (NUMBER)
Emplacement du document (physique et/ou réseau) / (TEXT)

Surveillance environnementale (STEP)
Température ambiante (centre de données) (NUMBER)
Température de l'air soufflé CRAC/CRAH (NUMBER)
Température de l'air de retour CRAC/CRAH (NUMBER)
Humidité (Centre de données) (NUMBER)
Différentiel de pression (filtres à air) / (NUMBER)
Vérification du sens du flux d'air (inspection visuelle) / (SELECTION options: Correct, Incorrect – Nécessite un ajustement, Non vérifié(e))
Observations/Remarques sur les relevés environnementaux (TEXT)
Date de suivi environnemental (DATE)

Refroidisseurs (si applicable) (STEP)
Température d'entrée de l'eau du refroidisseur (°C) (NUMBER)
Température de sortie d'eau du refroidisseur 1 (°C) (NUMBER)
Débit d'eau glacée (GPM) (NUMBER)
Consommation d'énergie (kWh) - Chiller 1 (NUMBER)
État du compresseur Chiller 1 (SELECTION options: Normal, Avertissement, Erreur)
Date du dernier vidange (DATE)
Des bruits ou vibrations inhabituels ont-ils été observés ? (TEXT)
Télécharger le rapport d'analyse vibratoire (si applicable) / (UPLOAD)
Mode refroidissement (SELECTION options: Refroidissement, Chauffage, Prêt.)

Tours de refroidissement (le cas échéant) / (STEP)
Température d'entrée de l'eau du condenseur (°C) (NUMBER)
Température de sortie de l'eau du condenseur. (NUMBER)
Vitesse du ventilateur de la tour de refroidissement (tr/min) / (NUMBER)
Débit d'eau de la tour de refroidissement (GPM) / (NUMBER)
Type de traitement de l'eau (SELECTION options: Traitement chimique, Filtration, Osmose inverse, Autre)
Date du dernier contrôle des eaux (DATE)
Observations concernant la qualité de l'eau (clarté, couleur, etc.) / (TEXT)
État du moteur de ventilation (SELECTION options: Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
Joindre le rapport récent des performances du système de refroidissement (si disponible). (UPLOAD)

Climatiseurs pour salle informatique (CRAC/CRAH) / (STEP)
Température de l'air soufflé (°C/°F) / (NUMBER)
Température de l'air extrait (°C/°F) / (NUMBER)
Delta T (°C/°F) / (NUMBER)
Pression de l'eau glacée (PSI/Bar) / (NUMBER)
Débit d'eau glacée (GPM/LPM) / (NUMBER)
État du filtre à air (SELECTION options: Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
Fonctionnement du moteur de ventilateur (SELECTION options: Normal, Bruit audible, Vibration, Dysfonctionnement)
Y a-t-il eu des bruits ou des observations inhabituels ? / (TEXT)
Date du dernier remplacement du filtre (DATE)

Systèmes de pompes (STEP)
Débit de la pompe 1 (GPM) / (NUMBER)
Débit de la pompe 2 (GPM) (NUMBER)
Pression de refoulement de la pompe 1 (PSI) / (NUMBER)
Courant du moteur de la pompe (Ampères) (NUMBER)
État des vibrations de la pompe 1 (SELECTION options: Normal, Légèrement surélevé, Relevé / , Anormal)
Bruit du palier de la pompe 1 (SELECTION options: Rien., Mineur, Modéré / , Important)
Date du dernier alignement de l'attelage (DATE)
Remarques/Observations concernant les performances de la pompe (TEXT)

Distribution de l'air (STEP)
Débit d'air des unités CRAC/CRAH (CFM) – Vérifier par rapport aux spécifications de conception. (NUMBER)
Pression sous le plancher (pouces de colonne d'eau) - Mesurer aux endroits critiques. (NUMBER)
Intégrité de l'étanchéité – Inspection visuelle (allée chaude/allée froide) / (SELECTION options: Excellent, Bien, Juste, Pauvre)
Identifier les obstructions du flux d'air. (SELECTION options: Câbles, Placement du matériel, Débris/Poussière / , Rien.)
Observations/Notes Détaillées sur la Distribution de l'Air (TEXT)
État du revêtement de sol (pour dalles surélevées) (SELECTION options: Intact et correctement installé, Tuiles endommagées/manquantes, Mal installé(e))
Localisation précise des problèmes de circulation d'air (LOCATION)

Alimentation des systèmes de refroidissement (STEP)
Tension d'UPS (V) / (NUMBER)
Charge UPS (kW) / (NUMBER)
Tension d'alternateur (V) / (NUMBER)
Charge du générateur (kW) (NUMBER)
Statut du contournement de l'UPS (SELECTION options: Fonctionnement normal, Contournement actif, Échec du contournement. / )
Date du dernier test de charge UPS (DATE)
Date du dernier test du générateur (DATE)
Observations sur les conditions d'alimentation électrique (TEXT)

Systèmes d'alarme et tendances (STEP)
Seuil d'alarme de température actuelle (CRAC/CRAH) (NUMBER)
Seuil d'alarme d'humidité actuel (NUMBER)
Procédure d'accusé de réception de l'alarme suivie ? / (SELECTION options: Oui., Non.)
Date du dernier test/étalonnage du système d'alarme (DATE)
Description des événements d'alarme récents et des actions correctives entreprises (TEXT)
Quelles notifications d'alarme sont configurées ? (SELECTION options: Courriel, SMS, Bip sonore, Piège SNMP)
Journaux du système d'alarme examinés ? (SELECTION options: Oui, Non.)

Dossiers et plannings de maintenance (STEP)
Date du dernier entretien préventif (DATE)
Pourcentage d'achèvement des tâches PM (si en cours) (NUMBER)
Bilan de la dernière maintenance (incluant les constats et les actions) / (TEXT)
Téléverser le rapport/la documentation PM (UPLOAD)
Prochaines tâches de maintenance programmées (SELECTION options: Remplacement du filtre, Inspection et remplacement de courroies, Analyse du traitement de l'eau, Nettoyage des tubes de condenseur, Contrôle d'étanchéité / , Lubrification des roulements, Rien.)
Date de la prochaine maintenance planifiée (DATE)
Observations/Commentaires concernant le respect du calendrier de maintenance (TEXT)