LISTE DE CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DES CENTRES DE DONNÉES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- APERÇU DU SYSTÈME ET DOCUMENTATION ---
[ ] Décrivez l'architecture et la conception générale du système de refroidissement.
[ ] Téléchargez le schéma/l'illustration actuel du système de refroidissement du centre de données.
[ ] Date de la dernière revue du système de refroidissement.
[ ] Veuillez résumer brièvement les dernières modifications ou améliorations significatives apportées au système de refroidissement.
[ ] Type de système de refroidissement (p. ex. eau glacée, expansion directe, en rangée) (Eau glacée
, Dilatation directe (DD), En rang, Autre - Préciser dans un champ de texte long)
[ ] Capacité du système de refroidissement (kW ou tonnes)

[ ] Emplacement du document (physique et/ou réseau)

--- SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE ---
[ ] Température ambiante (centre de données)
[ ] Température de l'air soufflé CRAC/CRAH
[ ] Température de l'air de retour CRAC/CRAH
[ ] Humidité (Centre de données)
[ ] Différentiel de pression (filtres à air)

[ ] Vérification du sens du flux d'air (inspection visuelle)
 (Correct, Incorrect – Nécessite un ajustement, Non vérifié(e))
[ ] Observations/Remarques sur les relevés environnementaux
[ ] Date de suivi environnemental

--- REFROIDISSEURS (SI APPLICABLE) ---
[ ] Température d'entrée de l'eau du refroidisseur (°C)
[ ] Température de sortie d'eau du refroidisseur 1 (°C)
[ ] Débit d'eau glacée (GPM)
[ ] Consommation d'énergie (kWh) - Chiller 1
[ ] État du compresseur Chiller 1 (Normal, Avertissement, Erreur)
[ ] Date du dernier vidange
[ ] Des bruits ou vibrations inhabituels ont-ils été observés ?
[ ] Télécharger le rapport d'analyse vibratoire (si applicable)

[ ] Mode refroidissement (Refroidissement, Chauffage, Prêt.)

--- TOURS DE REFROIDISSEMENT (LE CAS ÉCHÉANT)
 ---
[ ] Température d'entrée de l'eau du condenseur (°C)
[ ] Température de sortie de l'eau du condenseur.
[ ] Vitesse du ventilateur de la tour de refroidissement (tr/min)

[ ] Débit d'eau de la tour de refroidissement (GPM)

[ ] Type de traitement de l'eau (Traitement chimique, Filtration, Osmose inverse, Autre)
[ ] Date du dernier contrôle des eaux
[ ] Observations concernant la qualité de l'eau (clarté, couleur, etc.)

[ ] État du moteur de ventilation (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Joindre le rapport récent des performances du système de refroidissement (si disponible).

--- CLIMATISEURS POUR SALLE INFORMATIQUE (CRAC/CRAH)
 ---
[ ] Température de l'air soufflé (°C/°F)

[ ] Température de l'air extrait (°C/°F)

[ ] Delta T (°C/°F)

[ ] Pression de l'eau glacée (PSI/Bar)

[ ] Débit d'eau glacée (GPM/LPM)

[ ] État du filtre à air (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
[ ] Fonctionnement du moteur de ventilateur (Normal, Bruit audible, Vibration, Dysfonctionnement)
[ ] Y a-t-il eu des bruits ou des observations inhabituels ?

[ ] Date du dernier remplacement du filtre

--- SYSTÈMES DE POMPES ---
[ ] Débit de la pompe 1 (GPM)

[ ] Débit de la pompe 2 (GPM)
[ ] Pression de refoulement de la pompe 1 (PSI)

[ ] Courant du moteur de la pompe (Ampères)
[ ] État des vibrations de la pompe 1 (Normal, Légèrement surélevé, Relevé
, Anormal)
[ ] Bruit du palier de la pompe 1 (Rien., Mineur, Modéré
, Important)
[ ] Date du dernier alignement de l'attelage
[ ] Remarques/Observations concernant les performances de la pompe

--- DISTRIBUTION DE L'AIR ---
[ ] Débit d'air des unités CRAC/CRAH (CFM) – Vérifier par rapport aux spécifications de conception.
[ ] Pression sous le plancher (pouces de colonne d'eau) - Mesurer aux endroits critiques.
[ ] Intégrité de l'étanchéité – Inspection visuelle (allée chaude/allée froide)
 (Excellent, Bien, Juste, Pauvre)
[ ] Identifier les obstructions du flux d'air. (Câbles, Placement du matériel, Débris/Poussière
, Rien.)
[ ] Observations/Notes Détaillées sur la Distribution de l'Air
[ ] État du revêtement de sol (pour dalles surélevées) (Intact et correctement installé, Tuiles endommagées/manquantes, Mal installé(e))
[ ] Localisation précise des problèmes de circulation d'air

--- ALIMENTATION DES SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT ---
[ ] Tension d'UPS (V)

[ ] Charge UPS (kW)

[ ] Tension d'alternateur (V)

[ ] Charge du générateur (kW)
[ ] Statut du contournement de l'UPS (Fonctionnement normal, Contournement actif, Échec du contournement.
)
[ ] Date du dernier test de charge UPS
[ ] Date du dernier test du générateur
[ ] Observations sur les conditions d'alimentation électrique

--- SYSTÈMES D'ALARME ET TENDANCES ---
[ ] Seuil d'alarme de température actuelle (CRAC/CRAH)
[ ] Seuil d'alarme d'humidité actuel
[ ] Procédure d'accusé de réception de l'alarme suivie ?
 (Oui., Non.)
[ ] Date du dernier test/étalonnage du système d'alarme
[ ] Description des événements d'alarme récents et des actions correctives entreprises
[ ] Quelles notifications d'alarme sont configurées ? (Courriel, SMS, Bip sonore, Piège SNMP)
[ ] Journaux du système d'alarme examinés ? (Oui, Non.)

--- DOSSIERS ET PLANNINGS DE MAINTENANCE ---
[ ] Date du dernier entretien préventif
[ ] Pourcentage d'achèvement des tâches PM (si en cours)
[ ] Bilan de la dernière maintenance (incluant les constats et les actions)

[ ] Téléverser le rapport/la documentation PM
[ ] Prochaines tâches de maintenance programmées (Remplacement du filtre, Inspection et remplacement de courroies, Analyse du traitement de l'eau, Nettoyage des tubes de condenseur, Contrôle d'étanchéité
, Lubrification des roulements, Rien.)
[ ] Date de la prochaine maintenance planifiée
[ ] Observations/Commentaires concernant le respect du calendrier de maintenance

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/data-center-cooling-system-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)