LISTA KONTROLNA SYSTEMU CHŁODZENIA CENTRUM DANYCH

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PRZEGLĄD SYSTEMU I DOKUMENTACJA ---

[ ] Opisz ogólną architekturę i projekt systemu chłodzenia.

[ ] Prześlij schemat/diagram obecnego systemu chłodzenia centrum danych.

[ ] Data ostatniej rewizji projektu układu chłodzenia.

[ ] Krótko podsumuj najnowsze istotne zmiany lub ulepszenia systemu chłodzenia.

[ ] Typ systemu chłodzenia (np. woda chłodzona, bezpośrednia ekspansja, w rzędzie) (Chłodna woda, Bezpośrednie chłodzenie (DX), W rzędzie, Inne - Określ w długim tekście)

[ ] Zdolność układu chłodzenia (kW lub tony)

[ ] Lokalizacja dokumentu (fizyczna i/lub sieciowa)

--- MONITOROWANIE ŚRODOWISKA ---

[ ] Temperatura otoczenia (Centrum danych)

[ ] Temperatura powietrza nawiewanego z CRAC/CRAH

[ ] Temperatura Powrotnego Powietrza CRAC/CRAH

[ ] Wilgotność (Centrum Danych)

[ ] Różnicowy ciśnienie (Filtry powietrza)

[ ] Weryfikacja kierunku przepływu powietrza (Oględziny wzrokowe) (Poprawne, Niepoprawny - Wymaga korekty, Niezweryfikowane)

[ ] Uwagi/Obserwacje dotyczące odczytów środowiskowych

[ ] Data monitoringu środowiskowego

--- CHŁODNIE (W RAZIE POTRZEBY) ---

[ ] Temperatura wody przy wlocie do chłodnicy 1 (°C)

[ ] Temperatura wody na wylocie chłodnicy 1 (°C)

[ ] Chiller 1 Przepływ wody chłodzonej (GPM)

[ ] Zużycie energii chłodniczego 1 (kWh)

[ ] Status sprężarki Chiller 1 (Normalny, Ostrzeżenie, Błąd)

[ ] Ostatnia zmiana oleju

[ ] Czy zauważono jakieś nietypowe dźwięki lub wibracje?

[ ] Prześlij raport analizy drgań (jeśli dotyczy)

[ ] Tryb chłodzenia (Chłodzenie, Ogrzewanie, Tryb czuwania)

--- WIEŻE CHŁODNICZE (JEŚLI DOTYCZY) ---

[ ] Temperatura wody na wejściu do chłodnicy (°C)

[ ] Temperatura wylewowa wody z chłodnicy (°C)

[ ] Prędkość wentylatora wieży chłodniczej (ob/min)

[ ] Przepływ wody w wieży chłodniczej (GPM)

[ ] Rodzaj uzdatniania wody (Oczyszczanie chemiczne, Filtracja, Odwrócona Osmoza, Inne)

[ ] Ostatnia data analizy uzdatniania wody

[ ] Obserwacje dotyczące jakości wody (przejrzystość, kolor itp.)

[ ] Stan silnika wentylatora (Doskonały, Dobrze, Sprawiedliwy, Biedny)

[ ] Dołącz ostatni raport z wydajności wieży chłodniczej (jeśli jest dostępny)

--- KLIMATYZATORY DLA SERWEROWNI (CRAC/CRAH) ---

[ ] Temperatura powietrza nawiewanego (°C/°F)

[ ] Temperatura powietrza nawiewanego (°C/°F)

[ ] Delta T (°C/°F)

[ ] Ciśnienie wody chłodzonej (PSI/Bar)

[ ] Przepływ wody chłodzącej (GPM/LPM)

[ ] Stan filtra powietrza (Świetne, Dobry, Sprawiedliwy, Słaby)

[ ] Praca silnika wentylatora (Normalny, Słyszalny hałas, Wibracja, Usterkowy)

[ ] Jakiekolwiek nietypowe dźwięki lub obserwacje?

[ ] Data ostatniej zmiany filtra

--- SYSTEMY POMP ---

[ ] Przepływ Pompy 1 (GPM)

[ ] Przepływ Pompy 2 (GPM)

[ ] Ciśnienie na wylocie pompy 1 (PSI)

[ ] Prąd silnika Pompy 1 (A)

[ ] Status drgań pompy 1 (Normalnie, Nieco podwyższony, Podniesiony, Nieprawidłowy)

[ ] Hałas łożyska Pompy 1 (Żadnego, Nieznaczny, Umiarkowany, Znaczący)

[ ] Data ostatniego ustawienia sprzęgania

[ ] Uwagi/Obserwacje dotyczące wydajności pompy

--- DYSTRYBUCJA POWIETRZA ---

[ ] Przepływ powietrza jednostki CRAC/CRAH (CFM) - Sprawdzić zgodność ze specyfikacjami projektowymi

[ ] Ciśnienie powietrza pod podłogą (cali słupa wody) - Pomiar w kluczowych miejscach

[ ] Integralność uszczelnienia - Inspekcja wizualna (gorący pas/zimny pas) (Świetne, Dobry, Sprawiedliwy, Biedny)

[ ] Zidentyfikuj wszelkie zatory przepływu powietrza (Kable, Ustawienie sprzętu, Gruz/Pył, Żaden)

[ ] Szczegółowe obserwacje/uwagi dotyczące dystrybucji powietrza

[ ] Stan płytek podłogowych (dla podłóg podniesionych) (Nienaruszone i poprawnie zainstalowane, Uszkodzone/Brakujące płytki, Nieprawidłowo zainstalowany)

[ ] Konkretne lokalizacje problemów z przepływem powietrza

--- ZASILACZE DO SYSTEMÓW CHŁODZENIA ---

[ ] Napięcie UPS (V)

[ ] Obciążenie UPS (kW)

[ ] Napięcie generatora (V)

[ ] Generatory mocy (kW)

[ ] Status pominięcia UPS (Normalna praca, Ominięcie aktywne, Ominięcie nie powiodło się)

[ ] Data ostatniego testu obciążeniowego UPS

[ ] Ostatnia data testu generatora

[ ] Uwagi dotyczące warunków zasilania

--- SYSTEMY ALARMOWE I TRENDY ---

[ ] Ustawienie alarmu progowego temperatury (CRAC/CRAH)

[ ] Ustawienie alarmu progu wilgotności

[ ] Przestrzeń po potwierdzeniu alarmu? (Tak, Nie)

[ ] Data ostatniego sprawdzenia/kalibracji systemu alarmowego

[ ] Opis jakichkolwiek ostatnich zdarzeń alarmowych i podjętych działań korygujących

[ ] Jakie powiadomienia o alarmach są skonfigurowane? (E-mail, SMS, Pager, Pułapka SNMP)

[ ] Zweryfikowano dzienniki systemu alarmowego? (Tak, Nie)

--- KARTY I HARMONOGRAMY KONSERWACJI ---

[ ] Data ostatniego przeglądu zapobiegawczego (PM)

[ ] Procent ukończenia zadań PM (jeśli trwa)

[ ] Podsumowanie ostatnio przeprowadzonej inspekcji (wraz z wynikami i podjętymi działaniami)

[ ] Prześlij raport/dokumentację PM

[ ] Następne zaplanowane zadanie/zadania PM (Wymiana filtra, Kontrola/Wymiana pasów, Analiza uzdatniania wody, Czyszczenie rur kondensatora, Kontrola wycieków, Smarowanie łożysk, Żadnego)

[ ] Data następnego zaplanowanego przeglądu

[ ] Uwagi/Komentarze dotyczące przestrzegania harmonogramu konserwacji

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/data-center-cooling-system-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)