## 6a393740c864b52dafc5a077
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Przegląd systemu i dokumentacja (STEP)
Opisz ogólną architekturę i projekt systemu chłodzenia. (TEXT)
Prześlij schemat/diagram obecnego systemu chłodzenia centrum danych. (UPLOAD)
Data ostatniej rewizji projektu układu chłodzenia. (DATE)
Krótko podsumuj najnowsze istotne zmiany lub ulepszenia systemu chłodzenia. (TEXT)
Typ systemu chłodzenia (np. woda chłodzona, bezpośrednia ekspansja, w rzędzie) (SELECTION options: Chłodna woda, Bezpośrednie chłodzenie (DX), W rzędzie, Inne - Określ w długim tekście)
Zdolność układu chłodzenia (kW lub tony) (NUMBER)
Lokalizacja dokumentu (fizyczna i/lub sieciowa) (TEXT)

Monitorowanie środowiska (STEP)
Temperatura otoczenia (Centrum danych) (NUMBER)
Temperatura powietrza nawiewanego z CRAC/CRAH (NUMBER)
Temperatura Powrotnego Powietrza CRAC/CRAH (NUMBER)
Wilgotność (Centrum Danych) (NUMBER)
Różnicowy ciśnienie (Filtry powietrza) (NUMBER)
Weryfikacja kierunku przepływu powietrza (Oględziny wzrokowe) (SELECTION options: Poprawne, Niepoprawny - Wymaga korekty, Niezweryfikowane)
Uwagi/Obserwacje dotyczące odczytów środowiskowych (TEXT)
Data monitoringu środowiskowego (DATE)

Chłodnie (w razie potrzeby) (STEP)
Temperatura wody przy wlocie do chłodnicy 1 (°C) (NUMBER)
Temperatura wody na wylocie chłodnicy 1 (°C) (NUMBER)
Chiller 1 Przepływ wody chłodzonej (GPM) (NUMBER)
Zużycie energii chłodniczego 1 (kWh) (NUMBER)
Status sprężarki Chiller 1 (SELECTION options: Normalny, Ostrzeżenie, Błąd)
Ostatnia zmiana oleju (DATE)
Czy zauważono jakieś nietypowe dźwięki lub wibracje? (TEXT)
Prześlij raport analizy drgań (jeśli dotyczy) (UPLOAD)
Tryb chłodzenia (SELECTION options: Chłodzenie, Ogrzewanie, Tryb czuwania)

Wieże chłodnicze (jeśli dotyczy) (STEP)
Temperatura wody na wejściu do chłodnicy (°C) (NUMBER)
Temperatura wylewowa wody z chłodnicy (°C) (NUMBER)
Prędkość wentylatora wieży chłodniczej (ob/min) (NUMBER)
Przepływ wody w wieży chłodniczej (GPM) (NUMBER)
Rodzaj uzdatniania wody (SELECTION options: Oczyszczanie chemiczne, Filtracja, Odwrócona Osmoza, Inne)
Ostatnia data analizy uzdatniania wody (DATE)
Obserwacje dotyczące jakości wody (przejrzystość, kolor itp.) (TEXT)
Stan silnika wentylatora (SELECTION options: Doskonały, Dobrze, Sprawiedliwy, Biedny)
Dołącz ostatni raport z wydajności wieży chłodniczej (jeśli jest dostępny) (UPLOAD)

Klimatyzatory dla serwerowni (CRAC/CRAH) (STEP)
Temperatura powietrza nawiewanego (°C/°F) (NUMBER)
Temperatura powietrza nawiewanego (°C/°F) (NUMBER)
Delta T (°C/°F) (NUMBER)
Ciśnienie wody chłodzonej (PSI/Bar) (NUMBER)
Przepływ wody chłodzącej (GPM/LPM) (NUMBER)
Stan filtra powietrza (SELECTION options: Świetne, Dobry, Sprawiedliwy, Słaby)
Praca silnika wentylatora (SELECTION options: Normalny, Słyszalny hałas, Wibracja, Usterkowy)
Jakiekolwiek nietypowe dźwięki lub obserwacje? (TEXT)
Data ostatniej zmiany filtra (DATE)

Systemy pomp (STEP)
Przepływ Pompy 1 (GPM) (NUMBER)
Przepływ Pompy 2 (GPM) (NUMBER)
Ciśnienie na wylocie pompy 1 (PSI) (NUMBER)
Prąd silnika Pompy 1 (A) (NUMBER)
Status drgań pompy 1 (SELECTION options: Normalnie, Nieco podwyższony, Podniesiony, Nieprawidłowy)
Hałas łożyska Pompy 1 (SELECTION options: Żadnego, Nieznaczny, Umiarkowany, Znaczący)
Data ostatniego ustawienia sprzęgania (DATE)
Uwagi/Obserwacje dotyczące wydajności pompy (TEXT)

Dystrybucja powietrza (STEP)
Przepływ powietrza jednostki CRAC/CRAH (CFM) - Sprawdzić zgodność ze specyfikacjami projektowymi (NUMBER)
Ciśnienie powietrza pod podłogą (cali słupa wody) - Pomiar w kluczowych miejscach (NUMBER)
Integralność uszczelnienia - Inspekcja wizualna (gorący pas/zimny pas) (SELECTION options: Świetne, Dobry, Sprawiedliwy, Biedny)
Zidentyfikuj wszelkie zatory przepływu powietrza (SELECTION options: Kable, Ustawienie sprzętu, Gruz/Pył, Żaden)
Szczegółowe obserwacje/uwagi dotyczące dystrybucji powietrza (TEXT)
Stan płytek podłogowych (dla podłóg podniesionych) (SELECTION options: Nienaruszone i poprawnie zainstalowane, Uszkodzone/Brakujące płytki, Nieprawidłowo zainstalowany)
Konkretne lokalizacje problemów z przepływem powietrza (LOCATION)

Zasilacze do systemów chłodzenia (STEP)
Napięcie UPS (V) (NUMBER)
Obciążenie UPS (kW) (NUMBER)
Napięcie generatora (V) (NUMBER)
Generatory mocy (kW) (NUMBER)
Status pominięcia UPS (SELECTION options: Normalna praca, Ominięcie aktywne, Ominięcie nie powiodło się)
Data ostatniego testu obciążeniowego UPS (DATE)
Ostatnia data testu generatora (DATE)
Uwagi dotyczące warunków zasilania (TEXT)

Systemy alarmowe i trendy (STEP)
Ustawienie alarmu progowego temperatury (CRAC/CRAH) (NUMBER)
Ustawienie alarmu progu wilgotności (NUMBER)
Przestrzeń po potwierdzeniu alarmu? (SELECTION options: Tak, Nie)
Data ostatniego sprawdzenia/kalibracji systemu alarmowego (DATE)
Opis jakichkolwiek ostatnich zdarzeń alarmowych i podjętych działań korygujących (TEXT)
Jakie powiadomienia o alarmach są skonfigurowane? (SELECTION options: E-mail, SMS, Pager, Pułapka SNMP)
Zweryfikowano dzienniki systemu alarmowego? (SELECTION options: Tak, Nie)

Karty i harmonogramy konserwacji (STEP)
Data ostatniego przeglądu zapobiegawczego (PM) (DATE)
Procent ukończenia zadań PM (jeśli trwa) (NUMBER)
Podsumowanie ostatnio przeprowadzonej inspekcji (wraz z wynikami i podjętymi działaniami) (TEXT)
Prześlij raport/dokumentację PM (UPLOAD)
Następne zaplanowane zadanie/zadania PM (SELECTION options: Wymiana filtra, Kontrola/Wymiana pasów, Analiza uzdatniania wody, Czyszczenie rur kondensatora, Kontrola wycieków, Smarowanie łożysk, Żadnego)
Data następnego zaplanowanego przeglądu (DATE)
Uwagi/Komentarze dotyczące przestrzegania harmonogramu konserwacji (TEXT)