LISTA KONTROLNA SYSTEMU CHŁODZENIA CENTRUM DANYCH

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PRZEGLĄD SYSTEMU I DOKUMENTACJA ---
[ ] Opisz ogólną architekturę i projekt systemu chłodzenia.
[ ] Prześlij schemat/diagram obecnego systemu chłodzenia centrum danych.
[ ] Data ostatniej rewizji projektu układu chłodzenia.
[ ] Krótko podsumuj najnowsze istotne zmiany lub ulepszenia systemu chłodzenia.
[ ] Typ systemu chłodzenia (np. woda chłodzona, bezpośrednia ekspansja, w rzędzie) (Chłodna woda, Bezpośrednie chłodzenie (DX), W rzędzie, Inne - Określ w długim tekście)
[ ] Zdolność układu chłodzenia (kW lub tony)
[ ] Lokalizacja dokumentu (fizyczna i/lub sieciowa)

--- MONITOROWANIE ŚRODOWISKA ---
[ ] Temperatura otoczenia (Centrum danych)
[ ] Temperatura powietrza nawiewanego z CRAC/CRAH
[ ] Temperatura Powrotnego Powietrza CRAC/CRAH
[ ] Wilgotność (Centrum Danych)
[ ] Różnicowy ciśnienie (Filtry powietrza)
[ ] Weryfikacja kierunku przepływu powietrza (Oględziny wzrokowe) (Poprawne, Niepoprawny - Wymaga korekty, Niezweryfikowane)
[ ] Uwagi/Obserwacje dotyczące odczytów środowiskowych
[ ] Data monitoringu środowiskowego

--- CHŁODNIE (W RAZIE POTRZEBY) ---
[ ] Temperatura wody przy wlocie do chłodnicy 1 (°C)
[ ] Temperatura wody na wylocie chłodnicy 1 (°C)
[ ] Chiller 1 Przepływ wody chłodzonej (GPM)
[ ] Zużycie energii chłodniczego 1 (kWh)
[ ] Status sprężarki Chiller 1 (Normalny, Ostrzeżenie, Błąd)
[ ] Ostatnia zmiana oleju
[ ] Czy zauważono jakieś nietypowe dźwięki lub wibracje?
[ ] Prześlij raport analizy drgań (jeśli dotyczy)
[ ] Tryb chłodzenia (Chłodzenie, Ogrzewanie, Tryb czuwania)

--- WIEŻE CHŁODNICZE (JEŚLI DOTYCZY) ---
[ ] Temperatura wody na wejściu do chłodnicy (°C)
[ ] Temperatura wylewowa wody z chłodnicy (°C)
[ ] Prędkość wentylatora wieży chłodniczej (ob/min)
[ ] Przepływ wody w wieży chłodniczej (GPM)
[ ] Rodzaj uzdatniania wody (Oczyszczanie chemiczne, Filtracja, Odwrócona Osmoza, Inne)
[ ] Ostatnia data analizy uzdatniania wody
[ ] Obserwacje dotyczące jakości wody (przejrzystość, kolor itp.)
[ ] Stan silnika wentylatora (Doskonały, Dobrze, Sprawiedliwy, Biedny)
[ ] Dołącz ostatni raport z wydajności wieży chłodniczej (jeśli jest dostępny)

--- KLIMATYZATORY DLA SERWEROWNI (CRAC/CRAH) ---
[ ] Temperatura powietrza nawiewanego (°C/°F)
[ ] Temperatura powietrza nawiewanego (°C/°F)
[ ] Delta T (°C/°F)
[ ] Ciśnienie wody chłodzonej (PSI/Bar)
[ ] Przepływ wody chłodzącej (GPM/LPM)
[ ] Stan filtra powietrza (Świetne, Dobry, Sprawiedliwy, Słaby)
[ ] Praca silnika wentylatora (Normalny, Słyszalny hałas, Wibracja, Usterkowy)
[ ] Jakiekolwiek nietypowe dźwięki lub obserwacje?
[ ] Data ostatniej zmiany filtra

--- SYSTEMY POMP ---
[ ] Przepływ Pompy 1 (GPM)
[ ] Przepływ Pompy 2 (GPM)
[ ] Ciśnienie na wylocie pompy 1 (PSI)
[ ] Prąd silnika Pompy 1 (A)
[ ] Status drgań pompy 1 (Normalnie, Nieco podwyższony, Podniesiony, Nieprawidłowy)
[ ] Hałas łożyska Pompy 1 (Żadnego, Nieznaczny, Umiarkowany, Znaczący)
[ ] Data ostatniego ustawienia sprzęgania
[ ] Uwagi/Obserwacje dotyczące wydajności pompy

--- DYSTRYBUCJA POWIETRZA ---
[ ] Przepływ powietrza jednostki CRAC/CRAH (CFM) - Sprawdzić zgodność ze specyfikacjami projektowymi
[ ] Ciśnienie powietrza pod podłogą (cali słupa wody) - Pomiar w kluczowych miejscach
[ ] Integralność uszczelnienia - Inspekcja wizualna (gorący pas/zimny pas) (Świetne, Dobry, Sprawiedliwy, Biedny)
[ ] Zidentyfikuj wszelkie zatory przepływu powietrza (Kable, Ustawienie sprzętu, Gruz/Pył, Żaden)
[ ] Szczegółowe obserwacje/uwagi dotyczące dystrybucji powietrza
[ ] Stan płytek podłogowych (dla podłóg podniesionych) (Nienaruszone i poprawnie zainstalowane, Uszkodzone/Brakujące płytki, Nieprawidłowo zainstalowany)
[ ] Konkretne lokalizacje problemów z przepływem powietrza

--- ZASILACZE DO SYSTEMÓW CHŁODZENIA ---
[ ] Napięcie UPS (V)
[ ] Obciążenie UPS (kW)
[ ] Napięcie generatora (V)
[ ] Generatory mocy (kW)
[ ] Status pominięcia UPS (Normalna praca, Ominięcie aktywne, Ominięcie nie powiodło się)
[ ] Data ostatniego testu obciążeniowego UPS
[ ] Ostatnia data testu generatora
[ ] Uwagi dotyczące warunków zasilania

--- SYSTEMY ALARMOWE I TRENDY ---
[ ] Ustawienie alarmu progowego temperatury (CRAC/CRAH)
[ ] Ustawienie alarmu progu wilgotności
[ ] Przestrzeń po potwierdzeniu alarmu? (Tak, Nie)
[ ] Data ostatniego sprawdzenia/kalibracji systemu alarmowego
[ ] Opis jakichkolwiek ostatnich zdarzeń alarmowych i podjętych działań korygujących
[ ] Jakie powiadomienia o alarmach są skonfigurowane? (E-mail, SMS, Pager, Pułapka SNMP)
[ ] Zweryfikowano dzienniki systemu alarmowego? (Tak, Nie)

--- KARTY I HARMONOGRAMY KONSERWACJI ---
[ ] Data ostatniego przeglądu zapobiegawczego (PM)
[ ] Procent ukończenia zadań PM (jeśli trwa)
[ ] Podsumowanie ostatnio przeprowadzonej inspekcji (wraz z wynikami i podjętymi działaniami)
[ ] Prześlij raport/dokumentację PM
[ ] Następne zaplanowane zadanie/zadania PM (Wymiana filtra, Kontrola/Wymiana pasów, Analiza uzdatniania wody, Czyszczenie rur kondensatora, Kontrola wycieków, Smarowanie łożysk, Żadnego)
[ ] Data następnego zaplanowanego przeglądu
[ ] Uwagi/Komentarze dotyczące przestrzegania harmonogramu konserwacji

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/data-center-cooling-system-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)