## 6a391f0ca3c73f1a3e3e304d
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Strominfrastruktur (STEP)
UPS-Eingangsspannung (VAC) (NUMBER)
USV-Ausgangsspannung (VAC) (NUMBER)
Betriebsdauer des Generators (Stunden) (NUMBER)
Letztes Datum des Generatortests (DATE)
PDU-Auslastung (%) (NUMBER)
Sendungsverfolgung (SELECTION options: Online, Batterie, Test, Fehler)
Notizen/Feststellungen (TEXT)

Kühlsysteme (STEP)
CRAC/CRAH-Einheit Zulufttemperatur (Grad Fahrenheit) (NUMBER)
Rücklufttemperatur der CRAC/CRAH-Einheit (Grad Fahrenheit) / (NUMBER)
Kühlwassereinlass-Temperatur (Grad Fahrenheit) (NUMBER)
Kühlwasserauslasstemperatur (Grad Fahrenheit) (NUMBER)
Kühlpult-Ventilatordrehzahl (U/min) (NUMBER)
Kondenswasserwanne Zustand (SELECTION options: Sauber, Leicht verschmutzt, Schmutzig, verstopft)
Notizen/Feststellungen (Kühlsysteme) / (TEXT)
Letztes Datum des Filterwechsels (DATE)

Server-Hardware (STEP)
Server-Rack-Einheit (RU)-Temperatur (°C) (NUMBER)
Prozessor Temperatur (°C) (NUMBER)
Speicherauslastung (%) / (NUMBER)
Auslastung des Speicherplatzes (%) (NUMBER)
RAID-Status (SELECTION options: gesund, Herabgestuft, Fehlgeschlagen)
Letztes Firmware-Update (DATE)
Notizen/Feststellungen (TEXT)
Bildschirmaufnahme anhängen (falls zutreffend) (UPLOAD)

Netzwerkgeräte (STEP)
Router-CPU-Auslastung (%) / (NUMBER)
Schalter-Schnittstellen-Fehlerzählung (NUMBER)
Firmware-Status (aktuell/veraltet) (SELECTION options: aktuell, veraltet)
Letztes Firmware-Update (DATE)
Hinweise zur Leistung oder Probleme (TEXT)
Konnektivitätsprobleme? (SELECTION options: Ja., Nein.)
Portstatus (Online/Offline) / (NUMBER)

Lagerungssysteme (STEP)
Datenauslastung (%) (NUMBER)
RAID-Statuscode (NUMBER)
Controller-Firmware-Version (SELECTION options: Version 1.0, Version 1.1 / , Version 1.2, Version 1.3, Andere)
Gibt es Fehler oder Warnungen? (TEXT)
Letztes Datum der Datenbereinigung (DATE)
IOPS (Eingabe-/Ausgabeoperationen pro Sekunde) (NUMBER)

Umweltüberwachung (STEP)
Umgebungstemperatur (Celsius) (NUMBER)
Raumtemperatur (Fahrenheit) (NUMBER)
Relative Luftfeuchtigkeit (%) (NUMBER)
Differenzdruck (Pa) (NUMBER)
Sensorstatus (SELECTION options: betrieblich, Warnung, Kritisch, Offline)
Letzte Kalibrierungsdatum (DATE)
Notizen/Feststellungen (TEXT)

Brandschutz (STEP)
Letztes Prüfdatum (DATE)
Agentenstufe (z. B. CFM) (NUMBER)
Agententyp (FM-200, Inergen usw.) (SELECTION options: FM-200, Inergen, Novec 1230, Argonit, Andere)
Inspektionshinweise und Feststellungen (TEXT)
Düse-Zustandsbewertung (1-5) (NUMBER)
Systemstatus (SELECTION options: Betriebsbereit, Benötigt Wartung, Außer Betrieb)
Nächster planmäßiger Servicetermin (DATE)

Physische Sicherheit (STEP)
Kamera 1 Standort (LOCATION)
Anzahl der Zugangspunkt-Schließzylinder (NUMBER)
Zustand der Umzäunung (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, Gerecht, arm)
Datum der letzten Sicherheitsüberprüfung des Perimeters (DATE)
Sicherheitslücken festgestellt (SELECTION options: Unbefugter Zugriff, Manipulierte Ausrüstung, Systemprotokoll-Anomalien, Keine.)
Details zu Sicherheitsvorfällen (falls zutreffend) (TEXT)

Kabel & Konnektivität (STEP)
Kabelrinnen-Zustand (1-5, 1=Sehr gut, 5=Schlecht) (NUMBER)
Kabelbeschriftungsrichtigkeit & Vollständigkeit (TEXT)
Hinweise zur Kabelverlegung und -bündelung (TEXT)
Kabelzustand (allgemein) (SELECTION options: Gut, gerecht, arm)
Letztes Kabelprüfdatum (DATE)
Kabelprobleme identifiziert (SELECTION options: Schaden, Locker Verbindungen, Falsche Kennzeichnung, Überhitzung, Keine.)
Spezifische Probleme bei der Kabelführung (falls zutreffend) (TEXT)

Dokumentation & Compliance (STEP)
Datum der letzten Compliance-Prüfung (DATE)
Prüfergebnis und Empfehlungen (TEXT)
Konformitätsstandard (SELECTION options: ISO 27001, PCI DSS, SOC 2, Andere)
Wenn Sonstiges, bitte Standard angeben: (TEXT)
Nächste geplante Prüffrequenz (Monate) (NUMBER)
Relevante Compliance-Dokumentation (z. B. Zertifikate) (UPLOAD)
Technikerunterschrift (SIGNATURE)