## 6a392bc03c56655ea55f4181
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Infraestructura energética (STEP)
Voltaje de entrada UPS (VAC) (NUMBER)
Tensión de salida del SAI (VAC) / (NUMBER)
Tiempo de Funcionamiento del Generador (Horas) (NUMBER)
Fecha de la última prueba del generador (DATE)
Utilización de la capacidad PDU (%) (NUMBER)
Estado de UPS (SELECTION options: En línea / , Batería, Prueba, Falla)
Notas/Observaciones (TEXT)

Sistemas de refrigeración (STEP)
Temperatura del aire de suministro de la unidad CRAC/CRAH (grados F) / (NUMBER)
Temperatura del aire de retorno de la unidad CRAC/CRAH (grados F) (NUMBER)
Temperatura de Entrada de Agua de Enfriamiento (ºF) / (NUMBER)
Temperatura de Salida del Agua de Refrigeración (grados F) (NUMBER)
Velocidad del ventilador de la torre de enfriamiento (RPM) (NUMBER)
Estado del recipiente colector de condensados (SELECTION options: Limpio / , Ligeramente sucio, Sucio, Atascado.)
Notas/Observaciones (Sistemas de Refrigeración) (TEXT)
Fecha del último cambio de filtro (DATE)

Hardware del servidor (STEP)
Temperatura del Servidor (RU) (°C) (NUMBER)
Temperatura de la CPU (°C) (NUMBER)
Uso de memoria (%) / (NUMBER)
Utilización del espacio en disco (%) (NUMBER)
Estado del RAID (SELECTION options: Saludable, Deteriorado, Fallido / )
Fecha de la última actualización de firmware (DATE)
Notas/Observaciones (TEXT)
Adjuntar captura de pantalla (si procede) (UPLOAD)

Equipo de red (STEP)
Utilización de la CPU del router (%) (NUMBER)
Conteo de errores de interfaz de conmutación (NUMBER)
Estado del firmware (Actual/Obsoleto) (SELECTION options: Actual, Obsoleto / )
Fecha de la última actualización del firmware (DATE)
Notas sobre el rendimiento o problemas (TEXT)
¿Problemas de conectividad? / (SELECTION options: Sí, No.)
Estado del puerto (Activo/Inactivo) / (NUMBER)

Sistemas de almacenamiento (STEP)
Utilización del disco (%) (NUMBER)
Código de Estado RAID (NUMBER)
Versión del Firmware del Controlador (SELECTION options: Versión 1.0 / , Versión 1.1 / , Versión 1.2 / , Versión 1.3, Otro)
¿Algún error o advertencia? (TEXT)
Fecha de última limpieza de datos (DATE)
IOPS (operaciones de entrada/salida por segundo) (NUMBER)

Monitoreo ambiental (STEP)
Temperatura ambiente (Celsius) (NUMBER)
Temperatura ambiente (Fahrenheit) (NUMBER)
Humedad Relativa (%) / (NUMBER)
Diferencia de presión (Pa) (NUMBER)
Estado del sensor (SELECTION options: operacional, Advertencia, Crítico/a, Sin conexión)
Fecha de última calibración (DATE)
Notas/Observaciones (TEXT)

Supresión de incendios (STEP)
Fecha de última inspección (DATE)
Nivel de Agente (p. ej., CFM) / (NUMBER)
Tipo de agente (FM-200, Inergen, etc.) (SELECTION options: FM-200, Inergen, Novec 1230 / , Argonite, Otros)
Notas y Observaciones de la Inspección (TEXT)
Puntuación del estado de la boquilla (1-5) / (NUMBER)
Estado del sistema / (SELECTION options: operativo, Necesita mantenimiento, Fuera de servicio / )
Próxima fecha de servicio programada (DATE)

Seguridad física (STEP)
Ubicación de la Cámara 1 (LOCATION)
Conteo de cilindros del punto de acceso (NUMBER)
Estado de la cerca perimetral (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre)
Fecha de la última auditoría de seguridad perimetral (DATE)
Se observaron brechas de seguridad. (SELECTION options: Acceso no autorizado, Equipo Manipulado, Anomalías en el registro del sistema, Ninguno.)
Detalles del incidente de seguridad (si los hay) (TEXT)

Cableado y Conectividad (STEP)
Estado de las canaletas (1-5, 1=Excelente, 5=Deficiente) (NUMBER)
Precisión y exhaustividad en el etiquetado de cables (TEXT)
Notas sobre el enrutamiento y el aglomerado de cables (TEXT)
Estado del Cable (General) (SELECTION options: Bien., Justo, Pobre)
Fecha de última inspección de cables (DATE)
Problemas con los cables identificados (SELECTION options: Daño, Conexiones Sueltas, Etiquetado incorrecto, Sobrecalentamiento, Ninguno.)
Problemas específicos de trazado de cables (si aplica) (TEXT)

Documentación y Cumplimiento (STEP)
Fecha de la última auditoría de cumplimiento (DATE)
Hallazgos y recomendaciones de la auditoría (TEXT)
Estándar de cumplimiento (SELECTION options: ISO 27001, PCI DSS, SOC 2, Otro)
Si es otro, especifique el estándar: / (TEXT)
Frecuencia de auditorías programada (meses) (NUMBER)
Documentación de cumplimiento relevante (p. ej., certificados) (UPLOAD)
Firma del Técnico (SIGNATURE)