## 6a39322e3c56655ea55f57b1
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Infrastructure électrique (STEP)
Tension d'entrée de l'UPS (VAC) (NUMBER)
Tension de sortie de l'UPS (VAC) (NUMBER)
Durée de fonctionnement du générateur (heures) (NUMBER)
Date du dernier test du générateur (DATE)
Utilisation de la capacité du PDU (%) (NUMBER)
Statut UPS (SELECTION options: En ligne, Batterie, Test, Défaut)
Notes/Observations (TEXT)

Systèmes de refroidissement (STEP)
Température de l'air d'alimentation de l'unité CRAC/CRAH (°F) (NUMBER)
Température de l'air de retour de l'unité CRAC/CRAH (Deg F) (NUMBER)
Température d'entrée de l'eau de refroidissement (Deg F) (NUMBER)
Température de sortie de l'eau de refroidissement (Deg F) (NUMBER)
Vitesse du ventilateur de la tour de refroidissement (tr/min) (NUMBER)
État du bac de condensation (SELECTION options: Net, Légèrement sale, Sale, Bouché)
Notes/Observations (Systèmes de refroidissement) (TEXT)
Date de dernière modification du filtre (DATE)

Matériel de serveur (STEP)
Unité de baie (U) Température (°C) (NUMBER)
Température du processeur (°C) (NUMBER)
Utilisation mémoire (%) (NUMBER)
Utilisation de l'espace disque (%) (NUMBER)
Statut du RAID (SELECTION options: Sain(e), Dégradé, Échec)
Date de dernière mise à jour du micrologiciel (DATE)
Notes/Observations (TEXT)
Joindre une capture d'écran (si applicable) (UPLOAD)

Équipement réseau (STEP)
Utilisation du processeur du routeur (%) (NUMBER)
Compteur d'erreurs d'interface du commutateur (NUMBER)
État du micrologiciel (Actuel/Obsolète) (SELECTION options: Actuel, Désuet)
Dernière date de mise à jour du micrologiciel (DATE)
Remarques sur les performances ou problèmes (TEXT)
Problèmes de connectivité ? (SELECTION options: Oui, Non)
Statut du port (Ou/Fermé) (NUMBER)

Systèmes de stockage (STEP)
Utilisation du disque (%) (NUMBER)
Code de statut RAID (NUMBER)
Version du micrologiciel du contrôleur (SELECTION options: Version 1.0, Version 1.1, Version 1.2, Version 1.3, Autre)
Y a-t-il des erreurs ou des avertissements ? (TEXT)
Date de dernière vérification des données (DATE)
IOPS (Opérations d'entrée/sortie par seconde) (NUMBER)

Surveillance environnementale (STEP)
Température ambiante (Celsius) (NUMBER)
Température ambiante (Degrés Fahrenheit) (NUMBER)
Humidité relative (%) (NUMBER)
Pression différentielle (Pa) (NUMBER)
Statut du capteur (SELECTION options: Opérationnel, Avertissement, Critique, Hors ligne)
Dernière date d'étalonnage (DATE)
Notes/Observations (TEXT)

Suppression incendie (STEP)
Dernière date d'inspection (DATE)
Agent de niveau (par ex. CFM) (NUMBER)
Type d'agent (FM-200, Inergen, etc.) (SELECTION options: FM-200, Inergen, Novec 1230, Argonite, Autre)
Notes et observations d'inspection (TEXT)
Score d'état de la buse (1-5) (NUMBER)
État du système (SELECTION options: Opérationnel, Nécessite entretien, Hors service)
Prochaine date de service prévue (DATE)

Sécurité physique (STEP)
Caméra 1 Lieu (LOCATION)
Nombre de cylindres de serrure du point d'accès (NUMBER)
État de la clôture périmétrique (SELECTION options: Excellent, Bien, Juste, Pauvre)
Date du dernier audit de sécurité périmétrique (DATE)
Failles de sécurité observées (SELECTION options: Accès non autorisé, Équipement altéré, Anomalies du journal système, Aucun)
Détails de l'incident de sécurité (le cas échéant) (TEXT)

Câblage et connectivité (STEP)
État du plateau de câbles (1-5, 1=Excellent, 5=Mauvais) (NUMBER)
Précision et exhaustivité de l'étiquetage des câbles (TEXT)
Notes sur le cheminement et le regroupement des câbles (TEXT)
État du câble (Général) (SELECTION options: Bien, Juste, Mauvais)
Date dernière inspection du câble (DATE)
Problèmes de câblage identifiés (SELECTION options: Dégât, Connexions lâches, Étiquetage incorrect, Surchauffe, Aucun)
Problèmes spécifiques de câblage (le cas échéant) (TEXT)

Documentation et conformité (STEP)
Date du dernier audit de conformité (DATE)
Constatations et recommandations de l'audit (TEXT)
Norme de conformité (SELECTION options: ISO 27001, PCI DSS, SOC 2, Autre)
Sinon, spécifier la norme : (TEXT)
Prochaine fréquence d'audit prévue (Mois) (NUMBER)
Documentation de conformité pertinente (ex. certificats) (UPLOAD)
Signature du technicien (SIGNATURE)