SZABLON LISTY KONTROLNEJ KONSERWACJI SPRZĘTU CENTRUM DANYCH

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA ---

[ ] Napięcie wejściowe UPS (VAC)

[ ] Napięcie wyjściowe UPS (VAC)

[ ] Czas pracy generatora (godziny)

[ ] Ostatnia data testu generatora

[ ] Wykorzystanie pojemności PDU (%)

[ ] Status zasilacza awaryjnego (Online, Akumulator, Test, Usterka)

[ ] Uwagi/Obserwacje

--- SYSTEMY CHŁODZENIA ---

[ ] Temperatura dopływu powietrza jednostki CRAC/CRAH (F°)

[ ] Temperatura powracającego powietrza jednostki CRAC/CRAH (St.F)

[ ] Temperatura przyjmowania wody chłodzącej (F°)

[ ] Temperatura wylotowa wody chłodzącej (F°)

[ ] Prędkość wentylatora wieży chłodniczej (ob/min)

[ ] Stan kondensatu (Czysty, Nieco brudne, Brudny, Zatkany)

[ ] Uwagi/Obserwacje (Systemy chłodzenia)

[ ] Ostatnia data zmiany filtra

--- SPRZĘT SERWEROWY ---

[ ] Temperatura jednostki rackowej (RU) (°C)

[ ] Temperatura procesora (°C)

[ ] Zużycie pamięci (%)

[ ] Wykorzystanie miejsca na dysku (%)

[ ] Status RAID (Zdrowy, Degradowany, Niepowodzenie)

[ ] Data ostatniej aktualizacji oprogramowania układowego

[ ] Uwagi/Obserwacje

[ ] Dołącz zrzut ekranu (jeśli dotyczy)

--- URZĄDZENIA SIECIOWE ---

[ ] Wykorzystanie procesora routera (%)

[ ] Liczba błędów interfejsu przełącznika

[ ] Status oprogramowania układowego (Aktualny/Przestarzały) (Obecny, Przestarzały)

[ ] Data ostatniej aktualizacji oprogramowania

[ ] Uwagi dotyczące wydajności lub problemów

[ ] Problemy z łącznością? (Tak, Nie)

[ ] Status portu (Działający/Niedziałający)

--- SYSTEMY MAGAZYNOWANIA ---

[ ] Wykorzystanie dysku (%)

[ ] Kod statusu RAID

[ ] Wersja oprogramowania sterownika (Wersja 1.0, Wersja 1.1, Wersja 1.2, Wersja 1.3, Inne)

[ ] Jakiekolwiek błędy lub ostrzeżenia?

[ ] Ostatnia data czyszczenia danych

[ ] IOPS (Operacje Wejścia/Wyjścia na Sekundę)

--- MONITORING ŚRODOWISKA ---

[ ] Temperatura otoczenia (Celsius)

[ ] Temperatura otoczenia (stopnie Fahrenheita)

[ ] Względna wilgotność (%)

[ ] Prężnik (Pa)

[ ] Status czujnika (Operacyjny, Ostrzeżenie, Krytyczny, Połączenie offline)

[ ] Ostatnia data kalibracji

[ ] Uwagi/Obserwacje

--- WYGASZENIE POŻARU ---

[ ] Data ostatniej inspekcji

[ ] Poziom agenta (np. CFM)

[ ] Typ czynnika gaśniczego (FM-200, Inergen itp.) (FM-200, Inergen, Novec 1230, Argonit, Inne)

[ ] Uwagi i obserwacje z inspekcji

[ ] Ocena stanu dyszy (1-5)

[ ] Status systemu (Operacyjny, Potrzebny remont / Wymaga konserwacji, Poza użytkowaniem)

[ ] Następna planowana data przeglądu

--- BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE ---

[ ] Lokalizacja kamery 1

[ ] Liczba cylindrów zamka punktu dostępowego

[ ] Stan ogrodzenia zewnętrznego (Świetne, Dobry, Sprawiedliwy, Biedny)

[ ] Ostatnia data audytu bezpieczeństwa obwodowego

[ ] Stwierdzono naruszenie bezpieczeństwa (Nieautoryzowany dostęp, Uszkodzony sprzęt, Anomalie Dziennika Systemu, Żadne)

[ ] Szczegóły Incydentu Bezpieczeństwa (jeśli dotyczy)

--- OKABLOWANIE I ŁĄCZNOŚĆ ---

[ ] Stan kanału kablowego (1-5, 1=Bardzo dobry, 5=Zły)

[ ] Dokładność i kompletność oznakowania kabli

[ ] Uwagi dotyczące okablowania i wiązania kabli

[ ] Stan kabli (ogólne) (Dobry, Sprawiedliwy, Biedny)

[ ] Ostatnia data przeglądu kabli

[ ] Zidentyfikowano problemy z kablami (Uszkodzenie, Luźne połączenia, Nieprawidłowe etykietowanie, Przegrzewanie, Żaden)

[ ] Problemy ze specyficznym poprowadzeniem kabli (jeśli dotyczy)

--- DOKUMENTACJA I ZGODNOŚĆ ---

[ ] Ostatnia data audytu zgodności

[ ] Ustalenia i rekomendacje audytu

[ ] Standard zgodności (ISO 27001, PCI DSS, SOC 2, Inne)

[ ] Jeśli inne, podać standard:

[ ] Następna zaplanowana częstotliwość audytu (miesiące)

[ ] Dotyczy dokumentacji zgodności (np. certyfikatów)

[ ] Podpis technika

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/data-center-equipment-maintenance-checklist-template

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)