## 6a393797c864b52dafc5a5db
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Infrastruktura energetyczna (STEP)
Napięcie wejściowe UPS (VAC) (NUMBER)
Napięcie wyjściowe UPS (VAC) (NUMBER)
Czas pracy generatora (godziny) (NUMBER)
Ostatnia data testu generatora (DATE)
Wykorzystanie pojemności PDU (%) (NUMBER)
Status zasilacza awaryjnego (SELECTION options: Online, Akumulator, Test, Usterka)
Uwagi/Obserwacje (TEXT)

Systemy chłodzenia (STEP)
Temperatura dopływu powietrza jednostki CRAC/CRAH (F°) (NUMBER)
Temperatura powracającego powietrza jednostki CRAC/CRAH (St.F) (NUMBER)
Temperatura przyjmowania wody chłodzącej (F°) (NUMBER)
Temperatura wylotowa wody chłodzącej (F°) (NUMBER)
Prędkość wentylatora wieży chłodniczej (ob/min) (NUMBER)
Stan kondensatu (SELECTION options: Czysty, Nieco brudne, Brudny, Zatkany)
Uwagi/Obserwacje (Systemy chłodzenia) (TEXT)
Ostatnia data zmiany filtra (DATE)

Sprzęt serwerowy (STEP)
Temperatura jednostki rackowej (RU) (°C) (NUMBER)
Temperatura procesora (°C) (NUMBER)
Zużycie pamięci (%) (NUMBER)
Wykorzystanie miejsca na dysku (%) (NUMBER)
Status RAID (SELECTION options: Zdrowy, Degradowany, Niepowodzenie)
Data ostatniej aktualizacji oprogramowania układowego (DATE)
Uwagi/Obserwacje (TEXT)
Dołącz zrzut ekranu (jeśli dotyczy) (UPLOAD)

Urządzenia sieciowe (STEP)
Wykorzystanie procesora routera (%) (NUMBER)
Liczba błędów interfejsu przełącznika (NUMBER)
Status oprogramowania układowego (Aktualny/Przestarzały) (SELECTION options: Obecny, Przestarzały)
Data ostatniej aktualizacji oprogramowania (DATE)
Uwagi dotyczące wydajności lub problemów (TEXT)
Problemy z łącznością? (SELECTION options: Tak, Nie)
Status portu (Działający/Niedziałający) (NUMBER)

Systemy magazynowania (STEP)
Wykorzystanie dysku (%) (NUMBER)
Kod statusu RAID (NUMBER)
Wersja oprogramowania sterownika (SELECTION options: Wersja 1.0, Wersja 1.1, Wersja 1.2, Wersja 1.3, Inne)
Jakiekolwiek błędy lub ostrzeżenia? (TEXT)
Ostatnia data czyszczenia danych (DATE)
IOPS (Operacje Wejścia/Wyjścia na Sekundę) (NUMBER)

Monitoring środowiska (STEP)
Temperatura otoczenia (Celsius) (NUMBER)
Temperatura otoczenia (stopnie Fahrenheita) (NUMBER)
Względna wilgotność (%) (NUMBER)
Prężnik (Pa) (NUMBER)
Status czujnika (SELECTION options: Operacyjny, Ostrzeżenie, Krytyczny, Połączenie offline)
Ostatnia data kalibracji (DATE)
Uwagi/Obserwacje (TEXT)

Wygaszenie pożaru (STEP)
Data ostatniej inspekcji (DATE)
Poziom agenta (np. CFM) (NUMBER)
Typ czynnika gaśniczego (FM-200, Inergen itp.) (SELECTION options: FM-200, Inergen, Novec 1230, Argonit, Inne)
Uwagi i obserwacje z inspekcji (TEXT)
Ocena stanu dyszy (1-5) (NUMBER)
Status systemu (SELECTION options: Operacyjny, Potrzebny remont / Wymaga konserwacji, Poza użytkowaniem)
Następna planowana data przeglądu (DATE)

Bezpieczeństwo fizyczne (STEP)
Lokalizacja kamery 1 (LOCATION)
Liczba cylindrów zamka punktu dostępowego (NUMBER)
Stan ogrodzenia zewnętrznego (SELECTION options: Świetne, Dobry, Sprawiedliwy, Biedny)
Ostatnia data audytu bezpieczeństwa obwodowego (DATE)
Stwierdzono naruszenie bezpieczeństwa (SELECTION options: Nieautoryzowany dostęp, Uszkodzony sprzęt, Anomalie Dziennika Systemu, Żadne)
Szczegóły Incydentu Bezpieczeństwa (jeśli dotyczy) (TEXT)

Okablowanie i łączność (STEP)
Stan kanału kablowego (1-5, 1=Bardzo dobry, 5=Zły) (NUMBER)
Dokładność i kompletność oznakowania kabli (TEXT)
Uwagi dotyczące okablowania i wiązania kabli (TEXT)
Stan kabli (ogólne) (SELECTION options: Dobry, Sprawiedliwy, Biedny)
Ostatnia data przeglądu kabli (DATE)
Zidentyfikowano problemy z kablami (SELECTION options: Uszkodzenie, Luźne połączenia, Nieprawidłowe etykietowanie, Przegrzewanie, Żaden)
Problemy ze specyficznym poprowadzeniem kabli (jeśli dotyczy) (TEXT)

Dokumentacja i zgodność (STEP)
Ostatnia data audytu zgodności (DATE)
Ustalenia i rekomendacje audytu (TEXT)
Standard zgodności (SELECTION options: ISO 27001, PCI DSS, SOC 2, Inne)
Jeśli inne, podać standard: (TEXT)
Następna zaplanowana częstotliwość audytu (miesiące) (NUMBER)
Dotyczy dokumentacji zgodności (np. certyfikatów) (UPLOAD)
Podpis technika (SIGNATURE)