SZABLON LISTY KONTROLNEJ KONSERWACJI SPRZĘTU CENTRUM DANYCH

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA ---
[ ] Napięcie wejściowe UPS (VAC)
[ ] Napięcie wyjściowe UPS (VAC)
[ ] Czas pracy generatora (godziny)
[ ] Ostatnia data testu generatora
[ ] Wykorzystanie pojemności PDU (%)
[ ] Status zasilacza awaryjnego (Online, Akumulator, Test, Usterka)
[ ] Uwagi/Obserwacje

--- SYSTEMY CHŁODZENIA ---
[ ] Temperatura dopływu powietrza jednostki CRAC/CRAH (F°)
[ ] Temperatura powracającego powietrza jednostki CRAC/CRAH (St.F)
[ ] Temperatura przyjmowania wody chłodzącej (F°)
[ ] Temperatura wylotowa wody chłodzącej (F°)
[ ] Prędkość wentylatora wieży chłodniczej (ob/min)
[ ] Stan kondensatu (Czysty, Nieco brudne, Brudny, Zatkany)
[ ] Uwagi/Obserwacje (Systemy chłodzenia)
[ ] Ostatnia data zmiany filtra

--- SPRZĘT SERWEROWY ---
[ ] Temperatura jednostki rackowej (RU) (°C)
[ ] Temperatura procesora (°C)
[ ] Zużycie pamięci (%)
[ ] Wykorzystanie miejsca na dysku (%)
[ ] Status RAID (Zdrowy, Degradowany, Niepowodzenie)
[ ] Data ostatniej aktualizacji oprogramowania układowego
[ ] Uwagi/Obserwacje
[ ] Dołącz zrzut ekranu (jeśli dotyczy)

--- URZĄDZENIA SIECIOWE ---
[ ] Wykorzystanie procesora routera (%)
[ ] Liczba błędów interfejsu przełącznika
[ ] Status oprogramowania układowego (Aktualny/Przestarzały) (Obecny, Przestarzały)
[ ] Data ostatniej aktualizacji oprogramowania
[ ] Uwagi dotyczące wydajności lub problemów
[ ] Problemy z łącznością? (Tak, Nie)
[ ] Status portu (Działający/Niedziałający)

--- SYSTEMY MAGAZYNOWANIA ---
[ ] Wykorzystanie dysku (%)
[ ] Kod statusu RAID
[ ] Wersja oprogramowania sterownika (Wersja 1.0, Wersja 1.1, Wersja 1.2, Wersja 1.3, Inne)
[ ] Jakiekolwiek błędy lub ostrzeżenia?
[ ] Ostatnia data czyszczenia danych
[ ] IOPS (Operacje Wejścia/Wyjścia na Sekundę)

--- MONITORING ŚRODOWISKA ---
[ ] Temperatura otoczenia (Celsius)
[ ] Temperatura otoczenia (stopnie Fahrenheita)
[ ] Względna wilgotność (%)
[ ] Prężnik (Pa)
[ ] Status czujnika (Operacyjny, Ostrzeżenie, Krytyczny, Połączenie offline)
[ ] Ostatnia data kalibracji
[ ] Uwagi/Obserwacje

--- WYGASZENIE POŻARU ---
[ ] Data ostatniej inspekcji
[ ] Poziom agenta (np. CFM)
[ ] Typ czynnika gaśniczego (FM-200, Inergen itp.) (FM-200, Inergen, Novec 1230, Argonit, Inne)
[ ] Uwagi i obserwacje z inspekcji
[ ] Ocena stanu dyszy (1-5)
[ ] Status systemu (Operacyjny, Potrzebny remont / Wymaga konserwacji, Poza użytkowaniem)
[ ] Następna planowana data przeglądu

--- BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE ---
[ ] Lokalizacja kamery 1
[ ] Liczba cylindrów zamka punktu dostępowego
[ ] Stan ogrodzenia zewnętrznego (Świetne, Dobry, Sprawiedliwy, Biedny)
[ ] Ostatnia data audytu bezpieczeństwa obwodowego
[ ] Stwierdzono naruszenie bezpieczeństwa (Nieautoryzowany dostęp, Uszkodzony sprzęt, Anomalie Dziennika Systemu, Żadne)
[ ] Szczegóły Incydentu Bezpieczeństwa (jeśli dotyczy)

--- OKABLOWANIE I ŁĄCZNOŚĆ ---
[ ] Stan kanału kablowego (1-5, 1=Bardzo dobry, 5=Zły)
[ ] Dokładność i kompletność oznakowania kabli
[ ] Uwagi dotyczące okablowania i wiązania kabli
[ ] Stan kabli (ogólne) (Dobry, Sprawiedliwy, Biedny)
[ ] Ostatnia data przeglądu kabli
[ ] Zidentyfikowano problemy z kablami (Uszkodzenie, Luźne połączenia, Nieprawidłowe etykietowanie, Przegrzewanie, Żaden)
[ ] Problemy ze specyficznym poprowadzeniem kabli (jeśli dotyczy)

--- DOKUMENTACJA I ZGODNOŚĆ ---
[ ] Ostatnia data audytu zgodności
[ ] Ustalenia i rekomendacje audytu
[ ] Standard zgodności (ISO 27001, PCI DSS, SOC 2, Inne)
[ ] Jeśli inne, podać standard:
[ ] Następna zaplanowana częstotliwość audytu (miesiące)
[ ] Dotyczy dokumentacji zgodności (np. certyfikatów)
[ ] Podpis technika

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/data-center-equipment-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)