## 6a391eeea3c73f1a3e3e2fe4
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Energieinfrastruktur (STEP)
USV-Batteriespannung (V) (NUMBER)
Betriebsdauer des Generators (Stunden) (NUMBER)
PDU Leistungsaufnahme (kW) / (NUMBER)
Sendungsverfolgung (SELECTION options: Online, Bereitstehen, Batterie, Fehler)
Letztes Datum des Generatorprüfens (DATE)
Zeitpunkt der Prüfung der UPS-Lastbank (DATE)
Phasenverschiebung (SELECTION options: Richtig, Falsch)
Notizen/Beobachtungen (TEXT)

Kühlsysteme (STEP)
Kühlwassereintrittstemperatur (°C) (NUMBER)
Kühlmittel-Ausgangstemperatur (°C) (NUMBER)
Kühlturmwassertemperatur (°C) (NUMBER)
CRAC/CRAH-Einheit, Zulufttemperatur (°C) (NUMBER)
CRAC/CRAH-Einheit Rücklufttemperatur (°C) (NUMBER)
Betriebszustand der Kühlungsanlage (SELECTION options: Nominal, Herabgewürdigt, Notfall)
Beobachtungen/Notizen zur Leistung des Kühlsystems (TEXT)
Letztes Datum der Wartung des Kühlsystems (DATE)

Brandmelde- und -löscheinrichtungen (STEP)
Datum der letzten Brandschutzübung (DATE)
Batteriespannung des Rauchmelders (V) (NUMBER)
Rauchmelderstatus (SELECTION options: betrieblich, fehlerhaft, Muss ersetzt werden. / )
Beregnungsanlagen-Inspektion (SELECTION options: Visuelle Inspektion abgeschlossen., Durchflussprüfung durchgeführt, Dämpferprüfung durchgeführt)
Feuerlöscherdruck (PSI) (NUMBER)
Feuerlöscher-Prüfetikett-Status (SELECTION options: aktuell, abgelaufen, Benötigt Aufladung)
Hinweise zur Brandmeldeanlage (TEXT)

Netzwerk & Konnektivität (STEP)
Schalterportstatus (1=Verbunden, 0=Getrennt) (NUMBER)
Router-Firmware-Version (SELECTION)
Bandbreitenauslastung (%) / (NUMBER)
Zustand des Netzwerkkabels (Gut, Befriedigend, Schlecht) (SELECTION options: Gut, gerecht, arm)
Letztes Netzwerk-Scan-Datum (DATE)
Netzwerkdienste aktiv (Alle zutreffenden auswählen) (SELECTION options: DNS, DHCP, Firewall, VPN)
Notizen/Beobachtungen (z. B. Paketverlust, Latenz) (TEXT)

Physische Sicherheit (STEP)
Anzahl der aktiven Überwachungskameras (NUMBER)
Zugriffskontrollsystemstatus (SELECTION options: Betriebsbereit, Herabgestuft, Außer Betrieb)
Letztes Datum der Zauninspektion (DATE)
Versuche eines Sicherheitsverstoßes (letzter Monat) (SELECTION options: Unbefugter Zugriff, Systemeinbruch, Physische Manipulation, Kein.)
Standort der Sicherheitssystem-Steuerung (LOCATION)
Sicherheitsdienst anwesend (Ja/Nein) (TEXT)

Umweltüberwachung (STEP)
Umgebungstemperatur (Celsius) (NUMBER)
Relative Luftfeuchtigkeit (%) (NUMBER)
Differenzdruck (Pa) (NUMBER)
Feuchtigkeitsmelderstatus (0-1) / (NUMBER)
Luftqualitätsmesswert (SELECTION options: Normal, Warnung, Kritisch)
Letztes Kalibrierdatum (Temperatursensor) / (DATE)
Lesezeit (DATE)
Hinweise zu Umweltbedingungen (TEXT)

Stabilität und Schutz von Racks und Schränke (STEP)
Gerätehöhe (U) (NUMBER)
Gestellzustand (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
Kabelmanagementprobleme (SELECTION options: Lose Kabel, Überfüllung, Falsche Weiterleitung, Fehlende Krawatten)
Anzahl der installierten Abdeckplatten (NUMBER)
Türsicherung (Vordereingang) (SELECTION options: sichern, Entriegelt, beschädigt)
Türsicherung (Hinten) (SELECTION options: sichern, Entriegelt, beschädigt)
Zusätzliche Hinweise zur Integrität von Rack/Schränken (TEXT)

Energieverkabelung & Beschriftung (STEP)
Kabeltrassenzustand (Beschreibung) (TEXT)
Anzahl der vorhandenen Kabelmanagementclips (NUMBER)
Kabelbeschriftungsqualität (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
Erfüllt die Kennzeichnung die Standards? (SELECTION options: Farbcodierung, Schaltkreiserkennung, Gerätekennzeichnung)
Wurden Schäden oder ausgefranste Kabel festgestellt? (TEXT)
Kabelverlegungskonformität (SELECTION options: konform, Geringfügige Abweichung, Erhebliche Abweichung)
Letztes Datum der Kabelinspektion (DATE)

Datensicherung und Notfallwiederherstellung (STEP)
Letztes Sicherungsdatum (DATE)
Geplante Backups-Zeit (DATE)
Backup-Abschlussstatus (%) / (NUMBER)
Backup-Typ (SELECTION options: voll, inkrementell, Differenzial)
Sicherungsserverifikationsergebnisse (TEXT)
Sicherungsprotokolle (UPLOAD)
Offsite-Replikationsstatus (SELECTION options: Erfolgreich, Gescheitert, N/A)
Überprüfungsdatum des Notfallwiederherstellungsplans (TEXT)

Dokumentation & Compliance (STEP)
Datum der letzten Compliance-Prüfung (DATE)
Prüfungsbewertung (falls zutreffend) (NUMBER)
Erfüllte Compliance-Standards (SELECTION options: ISO 27001, PCI DSS, HIPAA, SOC 2, Andere)
Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse (falls zutreffend) (TEXT)
Hochladen des Prüfberichts (falls zutreffend) (UPLOAD)
Überprüfung der Notfallverfahren (SELECTION options: Überprüft und aktualisiert, Überprüft – Keine Aktualisierung erforderlich, Nicht geprüft)
Datum der nächsten geplanten Compliance-Prüfung (DATE)