CHECKLISTE FÜR DIE ÜBERPRÜFUNG DER RECHENZENTRUMSINFRASTRUKTUR

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ENERGIEINFRASTRUKTUR ---
[ ] USV-Batteriespannung (V)
[ ] Betriebsdauer des Generators (Stunden)
[ ] PDU Leistungsaufnahme (kW)

[ ] Sendungsverfolgung (Online, Bereitstehen, Batterie, Fehler)
[ ] Letztes Datum des Generatorprüfens
[ ] Zeitpunkt der Prüfung der UPS-Lastbank
[ ] Phasenverschiebung (Richtig, Falsch)
[ ] Notizen/Beobachtungen

--- KÜHLSYSTEME ---
[ ] Kühlwassereintrittstemperatur (°C)
[ ] Kühlmittel-Ausgangstemperatur (°C)
[ ] Kühlturmwassertemperatur (°C)
[ ] CRAC/CRAH-Einheit, Zulufttemperatur (°C)
[ ] CRAC/CRAH-Einheit Rücklufttemperatur (°C)
[ ] Betriebszustand der Kühlungsanlage (Nominal, Herabgewürdigt, Notfall)
[ ] Beobachtungen/Notizen zur Leistung des Kühlsystems
[ ] Letztes Datum der Wartung des Kühlsystems

--- BRANDMELDE- UND -LÖSCHEINRICHTUNGEN ---
[ ] Datum der letzten Brandschutzübung
[ ] Batteriespannung des Rauchmelders (V)
[ ] Rauchmelderstatus (betrieblich, fehlerhaft, Muss ersetzt werden.
)
[ ] Beregnungsanlagen-Inspektion (Visuelle Inspektion abgeschlossen., Durchflussprüfung durchgeführt, Dämpferprüfung durchgeführt)
[ ] Feuerlöscherdruck (PSI)
[ ] Feuerlöscher-Prüfetikett-Status (aktuell, abgelaufen, Benötigt Aufladung)
[ ] Hinweise zur Brandmeldeanlage

--- NETZWERK & KONNEKTIVITÄT ---
[ ] Schalterportstatus (1=Verbunden, 0=Getrennt)
[ ] Router-Firmware-Version
[ ] Bandbreitenauslastung (%)

[ ] Zustand des Netzwerkkabels (Gut, Befriedigend, Schlecht) (Gut, gerecht, arm)
[ ] Letztes Netzwerk-Scan-Datum
[ ] Netzwerkdienste aktiv (Alle zutreffenden auswählen) (DNS, DHCP, Firewall, VPN)
[ ] Notizen/Beobachtungen (z. B. Paketverlust, Latenz)

--- PHYSISCHE SICHERHEIT ---
[ ] Anzahl der aktiven Überwachungskameras
[ ] Zugriffskontrollsystemstatus (Betriebsbereit, Herabgestuft, Außer Betrieb)
[ ] Letztes Datum der Zauninspektion
[ ] Versuche eines Sicherheitsverstoßes (letzter Monat) (Unbefugter Zugriff, Systemeinbruch, Physische Manipulation, Kein.)
[ ] Standort der Sicherheitssystem-Steuerung
[ ] Sicherheitsdienst anwesend (Ja/Nein)

--- UMWELTÜBERWACHUNG ---
[ ] Umgebungstemperatur (Celsius)
[ ] Relative Luftfeuchtigkeit (%)
[ ] Differenzdruck (Pa)
[ ] Feuchtigkeitsmelderstatus (0-1)

[ ] Luftqualitätsmesswert (Normal, Warnung, Kritisch)
[ ] Letztes Kalibrierdatum (Temperatursensor)

[ ] Lesezeit
[ ] Hinweise zu Umweltbedingungen

--- STABILITÄT UND SCHUTZ VON RACKS UND SCHRÄNKE ---
[ ] Gerätehöhe (U)
[ ] Gestellzustand (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Kabelmanagementprobleme (Lose Kabel, Überfüllung, Falsche Weiterleitung, Fehlende Krawatten)
[ ] Anzahl der installierten Abdeckplatten
[ ] Türsicherung (Vordereingang) (sichern, Entriegelt, beschädigt)
[ ] Türsicherung (Hinten) (sichern, Entriegelt, beschädigt)
[ ] Zusätzliche Hinweise zur Integrität von Rack/Schränken

--- ENERGIEVERKABELUNG & BESCHRIFTUNG ---
[ ] Kabeltrassenzustand (Beschreibung)
[ ] Anzahl der vorhandenen Kabelmanagementclips
[ ] Kabelbeschriftungsqualität (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Erfüllt die Kennzeichnung die Standards? (Farbcodierung, Schaltkreiserkennung, Gerätekennzeichnung)
[ ] Wurden Schäden oder ausgefranste Kabel festgestellt?
[ ] Kabelverlegungskonformität (konform, Geringfügige Abweichung, Erhebliche Abweichung)
[ ] Letztes Datum der Kabelinspektion

--- DATENSICHERUNG UND NOTFALLWIEDERHERSTELLUNG ---
[ ] Letztes Sicherungsdatum
[ ] Geplante Backups-Zeit
[ ] Backup-Abschlussstatus (%)

[ ] Backup-Typ (voll, inkrementell, Differenzial)
[ ] Sicherungsserverifikationsergebnisse
[ ] Sicherungsprotokolle
[ ] Offsite-Replikationsstatus (Erfolgreich, Gescheitert, N/A)
[ ] Überprüfungsdatum des Notfallwiederherstellungsplans

--- DOKUMENTATION & COMPLIANCE ---
[ ] Datum der letzten Compliance-Prüfung
[ ] Prüfungsbewertung (falls zutreffend)
[ ] Erfüllte Compliance-Standards (ISO 27001, PCI DSS, HIPAA, SOC 2, Andere)
[ ] Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse (falls zutreffend)
[ ] Hochladen des Prüfberichts (falls zutreffend)
[ ] Überprüfung der Notfallverfahren (Überprüft und aktualisiert, Überprüft – Keine Aktualisierung erforderlich, Nicht geprüft)
[ ] Datum der nächsten geplanten Compliance-Prüfung

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/data-center-infrastructure-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)