## 6a392ba33c56655ea55f4121
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Infraestructura energética (STEP)
Voltaje de la batería UPS (V) (NUMBER)
Tiempo de Funcionamiento del Generador (Horas) (NUMBER)
Consumo de energía PDU (kW) (NUMBER)
Estado de UPS (SELECTION options: En línea, En espera, Batería / , Falla)
Fecha de la última prueba del generador (DATE)
Hora de la prueba del banco de carga de UPS (DATE)
Rotación de fases (SELECTION options: Correcto, Incorrecto)
Notas/Observaciones (TEXT)

Sistemas de refrigeración (STEP)
Temperatura de Entrada del Refrigerador (°C) (NUMBER)
Temperatura de salida del enfriador (°C) (NUMBER)
Temperatura del agua de la torre de enfriamiento (°C) (NUMBER)
Temperatura del aire de suministro de la unidad CRAC/CRAH (°C) (NUMBER)
Temperatura del aire de retorno de la unidad CRAC/CRAH (°C) (NUMBER)
Estado operativo del sistema de refrigeración (SELECTION options: Nominal, Deteriorado, Emergencia)
Observaciones/Notas sobre el rendimiento del sistema de refrigeración (TEXT)
Fecha de la última revisión del sistema de refrigeración (DATE)

Detección y Supresión de Incendios (STEP)
Fecha del último simulacro de incendio (DATE)
Voltaje de la pila del detector de humo (NUMBER)
Estado del detector de humo (SELECTION options: operativo, Defectuoso, Necesita reemplazo. / )
Inspección del sistema de riego (SELECTION options: Inspección visual completada. / , Prueba de flujo realizada / , Comprobación de amortiguadores realizada. / )
Presión del extintor (PSI) (NUMBER)
Estado de la etiqueta de inspección del extintor (SELECTION options: actual, Vencido, Necesita recargarse. / )
Notas sobre el Sistema de Detección de Incendios (TEXT)

Red y Conectividad (STEP)
Estado del puerto (1=Activo, 0=Inactivo) (NUMBER)
Versión del Firmware del Router (SELECTION)
Utilización de Ancho de Banda (%) (NUMBER)
Estado del cable de red (Bueno, Regular, Deficiente) / (SELECTION options: Bien., Justo, Pobre.)
Fecha del último escaneo de red (DATE)
Servicios de red activos (Seleccione todas las que correspondan) / (SELECTION options: DNS, DHCP, Cortafuegos, VPN)
Notas/Observaciones (p. ej., pérdida de paquetes, latencia) (TEXT)

Seguridad Física (STEP)
Número de cámaras de seguridad activas (NUMBER)
Estado del Sistema de Control de Acceso (SELECTION options: operativo / , Deteriorado, No operativo)
Fecha de la última inspección de la cerca perimetral (DATE)
Intentos de Violación de Seguridad (Último Mes) (SELECTION options: Acceso no autorizado / , Intrusión al sistema, Manipulación física, Ninguno.)
Ubicación del panel de control del sistema de seguridad (LOCATION)
Personal de seguridad presente (Sí/No) / (TEXT)

Monitoreo ambiental (STEP)
Temperatura ambiente (Celsius) (NUMBER)
Humedad relativa (%) (NUMBER)
Diferencia de presión (Pa) (NUMBER)
Estado del sensor de detección de fugas de agua (0-1) (NUMBER)
Lectura del sensor de calidad del aire (SELECTION options: Normal, Advertencia, Crítico/a)
Fecha de última calibración (sensor de temperatura) (DATE)
Tiempo de lectura (DATE)
Notas sobre las condiciones ambientales (TEXT)

Integridad de Estanterías y Armarios (STEP)
Altura de rack (U) (NUMBER)
Condición del bastidor (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre)
Problemas de gestión de cables (SELECTION options: Cables sueltos, Saturación de espacios, Enrutamiento incorrecto, Corbatas Perdidas / )
Número de paneles de bloqueo instalados (NUMBER)
Seguridad de la puerta (entrada) / (SELECTION options: Asegurar, Desbloqueado / , Dañado)
Seguridad de la puerta (parte trasera) (SELECTION options: Asegurar., Desbloqueado, Dañado)
Notas adicionales sobre la integridad de bastidores/armarios (TEXT)

Cableado y etiquetado de energía (STEP)
Estado del canalón (Descripción) (TEXT)
Número de clips para la gestión de cables presentes (NUMBER)
Calidad del etiquetado de cables (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre)
¿Se cumplieron los estándares de etiquetado? (SELECTION options: Codificación por colores, Identificación de Circuitos, Etiquetado de equipos)
¿Se observaron cables dañados o deshilachados? (TEXT)
Cumplimiento de la gestión de cables. (SELECTION options: Conforme, Pequeña desviación, Desviación importante)
Fecha de última inspección de cables (DATE)

Copia de seguridad y recuperación ante desastres (STEP)
Fecha de la última copia de seguridad (DATE)
Hora de copia de seguridad programada (DATE)
Estado de finalización de la copia de seguridad (%) / (NUMBER)
Tipo de copia de seguridad (SELECTION options: Lleno, Incremental, Diferencial)
Resultados de la verificación de la copia de seguridad (TEXT)
Registros de respaldo (UPLOAD)
Estado de la replicación externa. / (SELECTION options: Exitoso/a, Fallido / , N/A)
Fecha de revisión del plan de recuperación ante desastres (TEXT)

Documentación y Cumplimiento (STEP)
Fecha de la última auditoría de cumplimiento (DATE)
Puntuación de auditoría (si aplica) (NUMBER)
Estándares de conformidad cumplidos (SELECTION options: ISO 27001 / , PCI DSS, HIPAA, SOC 2 / , Otro)
Resumen de los hallazgos de la auditoría (si aplica) (TEXT)
Carga del informe de auditoría (si aplica) / (UPLOAD)
Revisión de Procedimientos de Emergencia / (SELECTION options: Revisado y Actualizado, Revisado – No se requieren actualizaciones., No revisado / )
Fecha de la próxima revisión de cumplimiento programada (DATE)