PLANTILLA DE LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA INSPECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DATOS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA ---
[ ] Voltaje de la batería UPS (V)
[ ] Tiempo de Funcionamiento del Generador (Horas)
[ ] Consumo de energía PDU (kW)
[ ] Estado de UPS (En línea, En espera, Batería
, Falla)
[ ] Fecha de la última prueba del generador
[ ] Hora de la prueba del banco de carga de UPS
[ ] Rotación de fases (Correcto, Incorrecto)
[ ] Notas/Observaciones

--- SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN ---
[ ] Temperatura de Entrada del Refrigerador (°C)
[ ] Temperatura de salida del enfriador (°C)
[ ] Temperatura del agua de la torre de enfriamiento (°C)
[ ] Temperatura del aire de suministro de la unidad CRAC/CRAH (°C)
[ ] Temperatura del aire de retorno de la unidad CRAC/CRAH (°C)
[ ] Estado operativo del sistema de refrigeración (Nominal, Deteriorado, Emergencia)
[ ] Observaciones/Notas sobre el rendimiento del sistema de refrigeración
[ ] Fecha de la última revisión del sistema de refrigeración

--- DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS ---
[ ] Fecha del último simulacro de incendio
[ ] Voltaje de la pila del detector de humo
[ ] Estado del detector de humo (operativo, Defectuoso, Necesita reemplazo.
)
[ ] Inspección del sistema de riego (Inspección visual completada.
, Prueba de flujo realizada
, Comprobación de amortiguadores realizada.
)
[ ] Presión del extintor (PSI)
[ ] Estado de la etiqueta de inspección del extintor (actual, Vencido, Necesita recargarse.
)
[ ] Notas sobre el Sistema de Detección de Incendios

--- RED Y CONECTIVIDAD ---
[ ] Estado del puerto (1=Activo, 0=Inactivo)
[ ] Versión del Firmware del Router
[ ] Utilización de Ancho de Banda (%)
[ ] Estado del cable de red (Bueno, Regular, Deficiente)
 (Bien., Justo, Pobre.)
[ ] Fecha del último escaneo de red
[ ] Servicios de red activos (Seleccione todas las que correspondan)
 (DNS, DHCP, Cortafuegos, VPN)
[ ] Notas/Observaciones (p. ej., pérdida de paquetes, latencia)

--- SEGURIDAD FÍSICA ---
[ ] Número de cámaras de seguridad activas
[ ] Estado del Sistema de Control de Acceso (operativo
, Deteriorado, No operativo)
[ ] Fecha de la última inspección de la cerca perimetral
[ ] Intentos de Violación de Seguridad (Último Mes) (Acceso no autorizado
, Intrusión al sistema, Manipulación física, Ninguno.)
[ ] Ubicación del panel de control del sistema de seguridad
[ ] Personal de seguridad presente (Sí/No)

--- MONITOREO AMBIENTAL ---
[ ] Temperatura ambiente (Celsius)
[ ] Humedad relativa (%)
[ ] Diferencia de presión (Pa)
[ ] Estado del sensor de detección de fugas de agua (0-1)
[ ] Lectura del sensor de calidad del aire (Normal, Advertencia, Crítico/a)
[ ] Fecha de última calibración (sensor de temperatura)
[ ] Tiempo de lectura
[ ] Notas sobre las condiciones ambientales

--- INTEGRIDAD DE ESTANTERÍAS Y ARMARIOS ---
[ ] Altura de rack (U)
[ ] Condición del bastidor (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Problemas de gestión de cables (Cables sueltos, Saturación de espacios, Enrutamiento incorrecto, Corbatas Perdidas
)
[ ] Número de paneles de bloqueo instalados
[ ] Seguridad de la puerta (entrada)
 (Asegurar, Desbloqueado
, Dañado)
[ ] Seguridad de la puerta (parte trasera) (Asegurar., Desbloqueado, Dañado)
[ ] Notas adicionales sobre la integridad de bastidores/armarios

--- CABLEADO Y ETIQUETADO DE ENERGÍA ---
[ ] Estado del canalón (Descripción)
[ ] Número de clips para la gestión de cables presentes
[ ] Calidad del etiquetado de cables (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] ¿Se cumplieron los estándares de etiquetado? (Codificación por colores, Identificación de Circuitos, Etiquetado de equipos)
[ ] ¿Se observaron cables dañados o deshilachados?
[ ] Cumplimiento de la gestión de cables. (Conforme, Pequeña desviación, Desviación importante)
[ ] Fecha de última inspección de cables

--- COPIA DE SEGURIDAD Y RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES ---
[ ] Fecha de la última copia de seguridad
[ ] Hora de copia de seguridad programada
[ ] Estado de finalización de la copia de seguridad (%)

[ ] Tipo de copia de seguridad (Lleno, Incremental, Diferencial)
[ ] Resultados de la verificación de la copia de seguridad
[ ] Registros de respaldo
[ ] Estado de la replicación externa.
 (Exitoso/a, Fallido
, N/A)
[ ] Fecha de revisión del plan de recuperación ante desastres

--- DOCUMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO ---
[ ] Fecha de la última auditoría de cumplimiento
[ ] Puntuación de auditoría (si aplica)
[ ] Estándares de conformidad cumplidos (ISO 27001
, PCI DSS, HIPAA, SOC 2
, Otro)
[ ] Resumen de los hallazgos de la auditoría (si aplica)
[ ] Carga del informe de auditoría (si aplica)

[ ] Revisión de Procedimientos de Emergencia
 (Revisado y Actualizado, Revisado – No se requieren actualizaciones., No revisado
)
[ ] Fecha de la próxima revisión de cumplimiento programada

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/data-center-infrastructure-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)