MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE D'INSPECTION DE L'INFRASTRUCTURE DES CENTRES DE DONNÉES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFRASTRUCTURE ÉNERGÉTIQUE ---
[ ] Tension de la batterie UPS (V)

[ ] Durée de fonctionnement du générateur (heures)
[ ] Consommation d'énergie du PDU (kW)

[ ] Statut UPS (En ligne, Prêt à opérer, Batterie, Défaut)
[ ] Date du dernier test du générateur
[ ] Heure du test de la banque de charge d'alimentation.
[ ] Rotation de phase (Correct, Incorrect)
[ ] Notes/Observations
Remarques/Observations

--- SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT ---
[ ] Température d'entrée du refroidisseur (°C)

[ ] Température de sortie du refroidisseur (°C)
[ ] Température de l'eau du pont de refroidissement (°C)
[ ] Température de l'air soufflé – Unité CRAC/CRAH (°C)

[ ] Température de l'air de retour de l'unité CRAC/CRAH (°C)
[ ] État du système de refroidissement (Nominal, Dégradé
, Urgence
)
[ ] Observations/Notes sur la performance du système de refroidissement
[ ] Date du dernier entretien du système de refroidissement

--- DÉTECTION ET EXTINCTION D'INCENDIES ---
[ ] Date du dernier exercice incendie
[ ] Tension (V) de la batterie du détecteur de fumée
[ ] État du détecteur de fumée
 (Opérationnel
, Dysfonctionnement, À remplacer)
[ ] Inspection du système d'arrosage (Inspection visuelle terminée, Test d'écoulement effectué, Vérification des amortisseurs effectuée.)
[ ] Pression de l'extincteur (PSI)
[ ] État de l'étiquette d'inspection des extincteurs (Actuel(le), Expiré, Besoin de recharge)
[ ] Notes sur le système de détection incendie

--- RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ ---
[ ] Statut du port (1=Actif, 0=Désactivé)

[ ] Version du micrologiciel du routeur
[ ] Utilisation de la bande passante (%)

[ ] État du câble réseau (Bon, Moyen, Mauvais) (Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Date du dernier scan réseau
[ ] Services réseau actifs (Cocher toutes les options applicables) (DNS, DHCP, Pare-feu, VPN)
[ ] Remarques/Observations (p. ex. perte de paquets, latence)

--- SÉCURITÉ PHYSIQUE ---
[ ] Nombre de caméras de sécurité actives
[ ] Statut du système de contrôle d'accès (Opérationnel
, Dégradé
, Hors service)
[ ] Date de la dernière inspection du périmètre.
[ ] Tentatives de violation de la sécurité (dernier mois)
 (Accès non autorisé, Violation de système, Altération physique, Rien.)
[ ] Emplacement du panneau de contrôle du système de sécurité
[ ] Personnel de sécurité présent (Oui/Non)

--- SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE ---
[ ] Température ambiante (Celsius)
[ ] Humidité relative (%)

[ ] Différentiel de pression (Pa)
[ ] État du détecteur de fuite d'eau (0-1)

[ ] Lecture du capteur de qualité de l'air (Normal, Avertissement, Critique)
[ ] Date du dernier étalonnage (capteur de température)

[ ] Temps de lecture
[ ] Observations sur les conditions environnementales

--- INTÉGRITÉ DES RACKS ET DES ARMOIRES ---
[ ] Hauteur de rack (U)

[ ] État du rack (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Problèmes de gestion des câbles (Câbles non sécurisés, Surpopulation, Mauvais acheminement, Cravates manquantes)
[ ] Nombre de plaques de calage installées
[ ] Sécurité de la porte (entrée)
 (Sécuriser, Déverrouillé, Endommagé(e))
[ ] Sécurité des portes (arrière)
 (Sécuriser, Déverrouillé, Endommagé(e))
[ ] Notes complémentaires sur l'intégrité des racks/armoires

--- CÂBLAGE ET ÉTIQUETAGE
 ---
[ ] État des chemins de câbles (Description)

[ ] Nombre de clips de gestion des câbles présents
[ ] Qualité de l'étiquetage des câbles (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Normes d'étiquetage respectées ? (Codage par couleurs, Identification du circuit, Étiquetage du matériel)
[ ] Y a-t-il des câbles endommagés ou effilochés ?
[ ] Conformité du câblage (Conforme, Écart mineur, Écart majeur)
[ ] Date de la dernière inspection des câbles

--- SAUVEGARDE ET REPRISE APRÈS SINISTRE ---
[ ] Date de la dernière sauvegarde
[ ] Heure de sauvegarde planifiée
[ ] Statut de la finalisation de la sauvegarde (%)

[ ] Type de sauvegarde (Complet, incrémental, Différentiel)
[ ] Résultats de la vérification de la sauvegarde
[ ] Journaux de sauvegarde
[ ] Statut de la réplication hors site (Réussi(e), Échoué
, N/A)
[ ] Date de revue du plan de reprise après sinistre

--- DOCUMENTATION ET CONFORMITÉ ---
[ ] Date du dernier contrôle de conformité
[ ] Score d'audit (si applicable)
[ ] Norme(s) de conformité respectée(s) (ISO 27001, PCI DSS, Loi HIPAA, SOC 2, Autre)
[ ] Résumé des constats d'audit (le cas échéant)
[ ] Téléchargement du rapport d'audit (le cas échéant)

[ ] Examen des procédures d'urgence (Relu et mis à jour, Vérifié – Aucune mise à jour nécessaire., Non vérifié)
[ ] Date du prochain contrôle de conformité prévu

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/data-center-infrastructure-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)