SZABLON LISTY KONTROLNEJ INSPEKCJI INFRASTRUKTURY CENTRUM DANYCH

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA ---

[ ] Napięcie akumulatora UPS (V)

[ ] Czas pracy generatora (godziny)

[ ] Zużycie energii przez urządzenie PDU (kW)

[ ] Status przesyłki UPS

(Online, Czekaj.

, Bateria, Błąd)

[ ] Data ostatniego testu generatora

[ ] Czas przeprowadzenia testu obciążenia UPS

[ ] Kolejność faz (Poprawnie, Nieprawidłowe)

[ ] Uwagi/Obserwacje

--- SYSTEMY CHŁODZENIA ---

[ ] Temperatura wlotu chłodziarki (°C)

[ ] Temperatura wyjściowa chillera (°C)

[ ] Temperatura wody w chłodni (°C)

[ ] Temperatura dopływającego powietrza w jednostce CRAC/CRAH (°C)

[ ] Temperatura Powrotnego Powietrza Jednostki CRAC/CRAH (°C)

[ ] Stan operacyjności układu chłodzenia (Nominalny, Zdegradowany, Alarm

)

[ ] Obserwacje/Uwagi dotyczące wydajności układu chłodzenia

[ ] Data ostatniego przeglądu układu chłodzenia

--- WYKRYWANIE I GASZENIE POŻARÓW ---

[ ] Data ostatniego ćwiczenia przeciwpożarowego

[ ] Napięcie baterii detektora dymu (V)

[ ] Stan detektora dymu (Operacyjny, Uszkodzony, Wymaga wymiany.

)

[ ] Inspekcja systemu nawadniania (Wizualna inspekcja zakończona., Przeprowadzono test przepływu., Sprawdzenie tłumika wykonane.)

[ ] Ciśnienie gaśnicy (PSI)

[ ] Status kontroli gaśnicy (bieżący, Wygasły, Potrzebuje doładowania.

)

[ ] Uwagi dotyczące systemu detekcji pożaru

--- SIEĆ I ŁĄCZNOŚĆ ---

[ ] Stan portu przełącznika (1=Włączony, 0=Wyłączony)

[ ] Wersja oprogramowania routera

[ ] Wykorzystanie Przepustowości (%)

[ ] Stan kabla sieciowego (Dobry, Zadowalający, Zły)

(Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)

[ ] Data ostatniego skanowania sieci

[ ] Usługi sieciowe działają (Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi)

(DNS, DHCP, Zapora ogniowa, VPN)

[ ] Uwagi/Obserwacje (np. utrata pakietów, opóźnienia)

--- BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE ---

[ ] Liczba aktywnych kamer monitoringu.

[ ] Status systemu kontroli dostępu (Operacyjny, Zaniżony.

, Niesprawny)

[ ] Data ostatniej kontroli ogrodzenia.

[ ] Próby naruszenia bezpieczeństwa (miesiąc wstecz) (Nieautoryzowany dostęp, Włamanie do systemu, Złośliwe ingerencje, Żaden.)

[ ] Lokalizacja panelu sterowania systemem zabezpieczeń

[ ] Obecność personelu ochrony (tak/nie)

--- MONITORING ŚRODOWISKA ---

[ ] Temperatura otoczenia (stopnie Celsjusza)

[ ] Wilgotność względna (%)

[ ] Różnica ciśnień (Pa)

[ ] Status czujnika wykrywania wycieku wody (0-1)

[ ] Odczyt czujnika jakości powietrza (Normalny, Ostrzeżenie, Krytyczny)

[ ] Data ostatniej kalibracji (czujnik temperatury)

[ ] Czas czytania

[ ] Uwagi dotyczące warunków środowiskowych

--- INTEGRALNOŚĆ SZAF I STELAŻY ---

[ ] Wysokość szafy (U)

[ ] Stan rusztowania (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)

[ ] Problemy z zarządzaniem kablami (Luźne kable, Przeludnienie, Niewłaściwe kierowanie., Brakujące krawaty)

[ ] Liczba zainstalowanych paneli zaślepek

[ ] Bezpieczeństwo drzwi (przednie) (Zabezpieczyć, Odkryty, Uszkodzony)

[ ] Zabezpieczenie drzwi (tylne)

(Zabezpieczyć, Odblokowany, Uszkodzony)

[ ] Dodatkowe uwagi dotyczące integralności stojaków/szaf.

--- OKABLOWANIE I OZNAKOWANIE ---

[ ] Stan Kanału Kablowego (Opis)

[ ] Liczba obecnych klipsów do zarządzania kablami

[ ] Jakość oznaczania kabli (Doskonale, Dobrze.

, Sprawiedliwy, Ubogi)

[ ] Czy spełnione są normy etykietowania? (Kolorowanie, Identyfikacja obwodów, Oznakowanie sprzętu)

[ ] Czy zauważono jakieś uszkodzone lub przetarte przewody?

[ ] Zgodność z wymaganiami dotyczącymi prowadzenia kabli (Zgodny, Drobne odchylenie, Istotne odchylenie)

[ ] Data ostatniej kontroli kabli

--- KOPIE ZAPASOWE I ODZYSKIWANIE PO AWARII ---

[ ] Data ostatniego backupu

[ ] Zaplanowany czas tworzenia kopii zapasowej

[ ] Status ukończenia kopii zapasowej (%)

[ ] Typ kopii zapasowej (Pełny, Stopniowy, Różnicowy)

[ ] Wyniki weryfikacji kopii zapasowej

[ ] Kopie logów

[ ] Status replikacji zewnętrznej (Udany, Nieudany.

, N/A)

[ ] Data przeglądu planu odzyskiwania po awarii

--- DOKUMENTACJA I ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI ---

[ ] Data ostatniego audytu zgodności

[ ] Ocena audytu (jeśli dotyczy)

[ ] Spełnione standardy zgodności (ISO 27001, PCI DSS, Ustawa o ochronie danych medycznych i prywatności (HIPAA), SOC 2, Inny)

[ ] Podsumowanie ustaleń audytu (jeśli dotyczy)

[ ] Przesłanie raportu audytu (jeśli dotyczy)

[ ] Przegląd procedur awaryjnych (Przeglądany i aktualizowany, Sprawdzono - nie wymaga aktualizacji.

, Nie sprawdzono.)

[ ] Data następnego planowanego przeglądu zgodności

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/data-center-infrastructure-inspection-checklist-template

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)