SZABLON LISTY KONTROLNEJ INSPEKCJI INFRASTRUKTURY CENTRUM DANYCH

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA ---
[ ] Napięcie akumulatora UPS (V)
[ ] Czas pracy generatora (godziny)

[ ] Zużycie energii przez urządzenie PDU (kW)
[ ] Status przesyłki UPS
 (Online, Czekaj.
, Bateria, Błąd)
[ ] Data ostatniego testu generatora
[ ] Czas przeprowadzenia testu obciążenia UPS
[ ] Kolejność faz (Poprawnie, Nieprawidłowe)
[ ] Uwagi/Obserwacje

--- SYSTEMY CHŁODZENIA ---
[ ] Temperatura wlotu chłodziarki (°C)
[ ] Temperatura wyjściowa chillera (°C)

[ ] Temperatura wody w chłodni (°C)

[ ] Temperatura dopływającego powietrza w jednostce CRAC/CRAH (°C)
[ ] Temperatura Powrotnego Powietrza Jednostki CRAC/CRAH (°C)
[ ] Stan operacyjności układu chłodzenia (Nominalny, Zdegradowany, Alarm
)
[ ] Obserwacje/Uwagi dotyczące wydajności układu chłodzenia
[ ] Data ostatniego przeglądu układu chłodzenia

--- WYKRYWANIE I GASZENIE POŻARÓW ---
[ ] Data ostatniego ćwiczenia przeciwpożarowego
[ ] Napięcie baterii detektora dymu (V)
[ ] Stan detektora dymu (Operacyjny, Uszkodzony, Wymaga wymiany.
)
[ ] Inspekcja systemu nawadniania (Wizualna inspekcja zakończona., Przeprowadzono test przepływu., Sprawdzenie tłumika wykonane.)
[ ] Ciśnienie gaśnicy (PSI)

[ ] Status kontroli gaśnicy (bieżący, Wygasły, Potrzebuje doładowania.
)
[ ] Uwagi dotyczące systemu detekcji pożaru

--- SIEĆ I ŁĄCZNOŚĆ ---
[ ] Stan portu przełącznika (1=Włączony, 0=Wyłączony)
[ ] Wersja oprogramowania routera
[ ] Wykorzystanie Przepustowości (%)
[ ] Stan kabla sieciowego (Dobry, Zadowalający, Zły)
 (Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Data ostatniego skanowania sieci
[ ] Usługi sieciowe działają (Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi)
 (DNS, DHCP, Zapora ogniowa, VPN)
[ ] Uwagi/Obserwacje (np. utrata pakietów, opóźnienia)

--- BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE ---
[ ] Liczba aktywnych kamer monitoringu.
[ ] Status systemu kontroli dostępu (Operacyjny, Zaniżony.
, Niesprawny)
[ ] Data ostatniej kontroli ogrodzenia.
[ ] Próby naruszenia bezpieczeństwa (miesiąc wstecz) (Nieautoryzowany dostęp, Włamanie do systemu, Złośliwe ingerencje, Żaden.)
[ ] Lokalizacja panelu sterowania systemem zabezpieczeń
[ ] Obecność personelu ochrony (tak/nie)

--- MONITORING ŚRODOWISKA ---
[ ] Temperatura otoczenia (stopnie Celsjusza)
[ ] Wilgotność względna (%)

[ ] Różnica ciśnień (Pa)
[ ] Status czujnika wykrywania wycieku wody (0-1)

[ ] Odczyt czujnika jakości powietrza (Normalny, Ostrzeżenie, Krytyczny)
[ ] Data ostatniej kalibracji (czujnik temperatury)

[ ] Czas czytania
[ ] Uwagi dotyczące warunków środowiskowych

--- INTEGRALNOŚĆ SZAF I STELAŻY ---
[ ] Wysokość szafy (U)
[ ] Stan rusztowania (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Problemy z zarządzaniem kablami (Luźne kable, Przeludnienie, Niewłaściwe kierowanie., Brakujące krawaty)
[ ] Liczba zainstalowanych paneli zaślepek
[ ] Bezpieczeństwo drzwi (przednie) (Zabezpieczyć, Odkryty, Uszkodzony)
[ ] Zabezpieczenie drzwi (tylne)
 (Zabezpieczyć, Odblokowany, Uszkodzony)
[ ] Dodatkowe uwagi dotyczące integralności stojaków/szaf.

--- OKABLOWANIE I OZNAKOWANIE ---
[ ] Stan Kanału Kablowego (Opis)

[ ] Liczba obecnych klipsów do zarządzania kablami
[ ] Jakość oznaczania kabli (Doskonale, Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Czy spełnione są normy etykietowania? (Kolorowanie, Identyfikacja obwodów, Oznakowanie sprzętu)
[ ] Czy zauważono jakieś uszkodzone lub przetarte przewody?

[ ] Zgodność z wymaganiami dotyczącymi prowadzenia kabli (Zgodny, Drobne odchylenie, Istotne odchylenie)
[ ] Data ostatniej kontroli kabli

--- KOPIE ZAPASOWE I ODZYSKIWANIE PO AWARII ---
[ ] Data ostatniego backupu
[ ] Zaplanowany czas tworzenia kopii zapasowej
[ ] Status ukończenia kopii zapasowej (%)
[ ] Typ kopii zapasowej (Pełny, Stopniowy, Różnicowy)
[ ] Wyniki weryfikacji kopii zapasowej
[ ] Kopie logów
[ ] Status replikacji zewnętrznej (Udany, Nieudany.
, N/A)
[ ] Data przeglądu planu odzyskiwania po awarii

--- DOKUMENTACJA I ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI ---
[ ] Data ostatniego audytu zgodności
[ ] Ocena audytu (jeśli dotyczy)

[ ] Spełnione standardy zgodności (ISO 27001, PCI DSS, Ustawa o ochronie danych medycznych i prywatności (HIPAA), SOC 2, Inny)
[ ] Podsumowanie ustaleń audytu (jeśli dotyczy)
[ ] Przesłanie raportu audytu (jeśli dotyczy)
[ ] Przegląd procedur awaryjnych (Przeglądany i aktualizowany, Sprawdzono - nie wymaga aktualizacji.
, Nie sprawdzono.)
[ ] Data następnego planowanego przeglądu zgodności

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/data-center-infrastructure-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)