## 6a4e348afa93f4314ed3fdff
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Infraestrutura de Energia (STEP)
Tensão da bateria do UPS (V) (NUMBER)
Tempo de Funcionamento do Gerador (Horas) (NUMBER)
Consumo de energia da PDU (kW) (NUMBER)
Estado da UPS (SELECTION options: Online, Aguarde., Bateria, Defeito)
Data da última vez em que o gerador foi testado. (DATE)
Período de realização do teste de carga do nobreak (UPS) (DATE)
Rotação de Fases (SELECTION options: Correto, Incorreto)
Notas/Observações (TEXT)

Sistemas de Arrefecimento (STEP)
Temperatura na entrada do resfriador (°C) (NUMBER)
Temperatura do Fluido de Arrefecimento na Saída (°C) (NUMBER)
Temperatura da água na torre de arrefecimento (°C) (NUMBER)
Temperatura do ar de insuflação da unidade CRAC/CRAH (°C) (NUMBER)
Temperatura do ar de retorno da unidade CRAC/CRAH (°C) (NUMBER)
Estado Operacional do Sistema de Arrefecimento (SELECTION options: Nominal, Degradado, Emergência)
Observações/Notas sobre o desempenho do sistema de arrefecimento. (TEXT)
Última data da manutenção do sistema de arrefecimento (DATE)

Detecção e Extinção de Incêndios (STEP)
Data do último simulado de incêndio (DATE)
Tensão da bateria do detetor de fumo (V) (NUMBER)
Estado do detetor de fumo (SELECTION options: Operacional, Com mau funcionamento., Necessita de substituição.)
Inspeção do Sistema de Aspersão (SELECTION options: Inspeção visual concluída., Teste de fluxo realizado., Verificação do amortecedor realizada.)
Pressão do Extintor de Incêndio (PSI) (NUMBER)
Estado da Etiqueta de Inspeção do Extintor de Incêndio (SELECTION options: Atual, Vencido, Precisa de recarga.)
Notas sobre o Sistema de Detecção de Incêndio (TEXT)

Rede e conectividade (STEP)
Estado da Porta de Rede (1 = Ativa, 0 = Inativa) (NUMBER)
Versão do firmware do roteador (SELECTION)
Utilização da largura de banda (%) (NUMBER)
Estado do cabo de rede (Bom, Razoável, Mau) (SELECTION options: Bom., Justo, imparcial., Pobre)
Data da última análise da rede (DATE)
Serviços de rede ativos (selecione todos os que se aplicam) (SELECTION options: DNS, DHCP, Firewall, VPN)
Notas/Observações (por exemplo, perda de pacotes, latência) (TEXT)

Segurança Física (STEP)
Número de câmaras de segurança ativas (NUMBER)
Estado do Sistema de Controlo de Acessos (SELECTION options: Operacional, Degradado, Não operacional.)
Data da última inspeção da cerca perimetral. (DATE)
Tentativas de Violação de Segurança (Último Mês) (SELECTION options: Acesso não autorizado, Intrusão no sistema, Manipulação física, Nenhum.)
Localização do painel de controlo do sistema de segurança. (LOCATION)
Pessoal de segurança presente (Sim/Não) (TEXT)

Monitorização Ambiental (STEP)
Temperatura ambiente (em graus Celsius) (NUMBER)
Humidade Relativa (%) (NUMBER)
Pressão Diferencial (Pa) (NUMBER)
Estado do sensor de deteção de fugas de água (0-1) (NUMBER)
Leitura do sensor de qualidade do ar (SELECTION options: Normal, Aviso, Crítico)
Última data de calibração (sensor de temperatura) (DATE)
Tempo de leitura (DATE)
Observações sobre as condições ambientais (TEXT)

Integridade dos racks e armários (STEP)
Altura do rack (U) (NUMBER)
Estado do rack (SELECTION options: Excelente, Bom., Justo; razoável; adequado., Pobre)
Problemas de organização de cabos (SELECTION options: Cabos soltos, Superlotação, Encaminhamento incorreto., Laços Perdidos)
Número de painéis de proteção instalados (NUMBER)
Segurança da Porta (Principal) (SELECTION options: Seguro, Desbloqueado, Danoso(a) / Danificado(a))
Segurança das Portas (Traseira) (SELECTION options: Seguro, Desbloqueado, Danoso(a) / Danificado(a))
Notas adicionais sobre a integridade dos racks/armários (TEXT)

Cabeamento e Identificação de Cabos de Alimentação (STEP)
Estado da bandeja de cabos (descrição) (TEXT)
Número de suportes para organização de cabos existentes (NUMBER)
Qualidade da Identificação de Cabos (SELECTION options: Excelente, Bom., Justo, imparcial., Pobre)
Os padrões de rotulagem foram cumpridos? (SELECTION options: Codificação por cores, Identificação do Circuito, Identificação de Equipamentos)
Foram detetados cabos danificados ou desgastados? (TEXT)
Conformidade com as normas de passagem de cabos (SELECTION options: Em conformidade., Desvio menor, Desvio Significativo)
Data da última inspeção do cabo. (DATE)

Cópia de segurança e recuperação de desastres (STEP)
Data da última cópia de segurança (DATE)
Horário Programado para a Cópia de Segurança (DATE)
Percentagem de conclusão da cópia de segurança (%) (NUMBER)
Tipo de cópia de segurança (SELECTION options: Completo, Incremental, Diferencial)
Resultados da Verificação da Cópia de Segurança (TEXT)
Registros de backup (UPLOAD)
Estado da Replicação Fora do Local (SELECTION options: Bem-sucedido., Falhou., Não aplicável.)
Data da Última Revisão do Plano de Recuperação de Desastres (TEXT)

Documentação e Conformidade (STEP)
Data da última auditoria de conformidade (DATE)
Pontuação da auditoria (se aplicável) (NUMBER)
Padrão(ões) de conformidade cumprido(s) (SELECTION options: ISO 27001, PCI DSS, HIPAA, SOC 2, Outros)
Resumo das conclusões da auditoria (se aplicável) (TEXT)
Carregar o relatório de auditoria (se aplicável). (UPLOAD)
Análise dos Procedimentos de Emergência (SELECTION options: Revisado e atualizado., Revisado – Não são necessárias atualizações., Não avaliado.)
Data da Próxima Inspeção de Conformidade Agendada (DATE)