MODELO DE LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA INSPEÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE UM CENTRO DE DADOS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ---
[ ] Tensão da bateria do UPS (V)
[ ] Tempo de Funcionamento do Gerador (Horas)
[ ] Consumo de energia da PDU (kW)
[ ] Estado da UPS (Online, Aguarde., Bateria, Defeito)
[ ] Data da última vez em que o gerador foi testado.
[ ] Período de realização do teste de carga do nobreak (UPS)
[ ] Rotação de Fases (Correto, Incorreto)
[ ] Notas/Observações

--- SISTEMAS DE ARREFECIMENTO ---
[ ] Temperatura na entrada do resfriador (°C)
[ ] Temperatura do Fluido de Arrefecimento na Saída (°C)
[ ] Temperatura da água na torre de arrefecimento (°C)
[ ] Temperatura do ar de insuflação da unidade CRAC/CRAH (°C)
[ ] Temperatura do ar de retorno da unidade CRAC/CRAH (°C)
[ ] Estado Operacional do Sistema de Arrefecimento (Nominal, Degradado, Emergência)
[ ] Observações/Notas sobre o desempenho do sistema de arrefecimento.
[ ] Última data da manutenção do sistema de arrefecimento

--- DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS ---
[ ] Data do último simulado de incêndio
[ ] Tensão da bateria do detetor de fumo (V)
[ ] Estado do detetor de fumo (Operacional, Com mau funcionamento., Necessita de substituição.)
[ ] Inspeção do Sistema de Aspersão (Inspeção visual concluída., Teste de fluxo realizado., Verificação do amortecedor realizada.)
[ ] Pressão do Extintor de Incêndio (PSI)
[ ] Estado da Etiqueta de Inspeção do Extintor de Incêndio (Atual, Vencido, Precisa de recarga.)
[ ] Notas sobre o Sistema de Detecção de Incêndio

--- REDE E CONECTIVIDADE ---
[ ] Estado da Porta de Rede (1 = Ativa, 0 = Inativa)
[ ] Versão do firmware do roteador
[ ] Utilização da largura de banda (%)
[ ] Estado do cabo de rede (Bom, Razoável, Mau) (Bom., Justo, imparcial., Pobre)
[ ] Data da última análise da rede
[ ] Serviços de rede ativos (selecione todos os que se aplicam) (DNS, DHCP, Firewall, VPN)
[ ] Notas/Observações (por exemplo, perda de pacotes, latência)

--- SEGURANÇA FÍSICA ---
[ ] Número de câmaras de segurança ativas
[ ] Estado do Sistema de Controlo de Acessos (Operacional, Degradado, Não operacional.)
[ ] Data da última inspeção da cerca perimetral.
[ ] Tentativas de Violação de Segurança (Último Mês) (Acesso não autorizado, Intrusão no sistema, Manipulação física, Nenhum.)
[ ] Localização do painel de controlo do sistema de segurança.
[ ] Pessoal de segurança presente (Sim/Não)

--- MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL ---
[ ] Temperatura ambiente (em graus Celsius)
[ ] Humidade Relativa (%)
[ ] Pressão Diferencial (Pa)
[ ] Estado do sensor de deteção de fugas de água (0-1)
[ ] Leitura do sensor de qualidade do ar (Normal, Aviso, Crítico)
[ ] Última data de calibração (sensor de temperatura)
[ ] Tempo de leitura
[ ] Observações sobre as condições ambientais

--- INTEGRIDADE DOS RACKS E ARMÁRIOS ---
[ ] Altura do rack (U)
[ ] Estado do rack (Excelente, Bom., Justo; razoável; adequado., Pobre)
[ ] Problemas de organização de cabos (Cabos soltos, Superlotação, Encaminhamento incorreto., Laços Perdidos)
[ ] Número de painéis de proteção instalados
[ ] Segurança da Porta (Principal) (Seguro, Desbloqueado, Danoso(a) / Danificado(a))
[ ] Segurança das Portas (Traseira) (Seguro, Desbloqueado, Danoso(a) / Danificado(a))
[ ] Notas adicionais sobre a integridade dos racks/armários

--- CABEAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO ---
[ ] Estado da bandeja de cabos (descrição)
[ ] Número de suportes para organização de cabos existentes
[ ] Qualidade da Identificação de Cabos (Excelente, Bom., Justo, imparcial., Pobre)
[ ] Os padrões de rotulagem foram cumpridos? (Codificação por cores, Identificação do Circuito, Identificação de Equipamentos)
[ ] Foram detetados cabos danificados ou desgastados?
[ ] Conformidade com as normas de passagem de cabos (Em conformidade., Desvio menor, Desvio Significativo)
[ ] Data da última inspeção do cabo.

--- CÓPIA DE SEGURANÇA E RECUPERAÇÃO DE DESASTRES ---
[ ] Data da última cópia de segurança
[ ] Horário Programado para a Cópia de Segurança
[ ] Percentagem de conclusão da cópia de segurança (%)
[ ] Tipo de cópia de segurança (Completo, Incremental, Diferencial)
[ ] Resultados da Verificação da Cópia de Segurança
[ ] Registros de backup
[ ] Estado da Replicação Fora do Local (Bem-sucedido., Falhou., Não aplicável.)
[ ] Data da Última Revisão do Plano de Recuperação de Desastres

--- DOCUMENTAÇÃO E CONFORMIDADE ---
[ ] Data da última auditoria de conformidade
[ ] Pontuação da auditoria (se aplicável)
[ ] Padrão(ões) de conformidade cumprido(s) (ISO 27001, PCI DSS, HIPAA, SOC 2, Outros)
[ ] Resumo das conclusões da auditoria (se aplicável)
[ ] Carregar o relatório de auditoria (se aplicável).
[ ] Análise dos Procedimentos de Emergência (Revisado e atualizado., Revisado – Não são necessárias atualizações., Não avaliado.)
[ ] Data da Próxima Inspeção de Conformidade Agendada

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/data-center-infrastructure-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)