LISTA KONTROLNA PRZYGOTOWAŃ DO NADZWYCZAJNEJ SYTUACJI STOMATOLOGICZNEJ: BEZPIECZEŃSTWO I PROCEDURY

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMACJE O OSOBIE DO KONTAKTU W NAGŁYCH WYPADKACH ---

[ ] Pełne imię i nazwisko pacjenta

[ ] Podsumowanie historii choroby pacjenta

[ ] Imię osoby do kontaktu w nagłych wypadkach

[ ] Numer telefonu do osoby kontaktnej w nagłych wypadkach

[ ] Relacja z pacjentem (mąż lub żona, Rodzic

, Opiekun, Przyjaciel, Inny)

[ ] Dodatkowe informacje kontaktowe/Uwagi

--- REAGOWANIE W SYTUACJACH MEDYCZNYCH ---

[ ] Tętno pacjenta (uderzeń na minutę)

[ ] Ciśnienie krwi pacjenta (skurczowe/rozkurczowe)

[ ] Poziom świadomości pacjenta (Ostrzeżenie, Słowny, Bolesny, Niereagujący)

[ ] Krótki opis sytuacji kryzysowej

[ ] Data incydentu

[ ] Czas zdarzenia

[ ] Podane leki (jeśli dotyczy) (Żaden., Tlen, Adrenalina, Inne (Proszę określić w długim tekście)

)

--- BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE I EWAKUACJA ---

[ ] Data ostatniej kontroli gaśnicy

[ ] Gaśnica ABC o określonym współczynniku skuteczności (np. 2,5 lbs)

[ ] Status systemu alarmowego przeciwpożarowego (Operacyjny, Do naprawy)

[ ] Zablokowane trasy ewakuacji (Czysty, Pudełka, Wyposażenie, Inny)

[ ] Uwagi dotyczące przeszkód na trasie ewakuacji

[ ] Data ostatniego ćwiczenia przeciwpożarowego

[ ] Czas ostatniej ewakuacji przeciwpożarowej

--- PRZYGOTOWANIE NA KATASTROFY NATURALNE ---

[ ] Szacunkowa wysokość zalewowego obszaru

[ ] Data ostatniego ćwiczenia przeciwtrzęsienia ziemi

[ ] Wyznaczone miejsce zbiórki ewakuacyjnej

[ ] Szczegółowe instrukcje postępowania podczas trzęsienia ziemi

[ ] Potencjalne Zagrożenia Katastrofalne (Zaznacz wszystkie właściwe)

(Trzęsienie ziemi, Powódź, Huragan, Tornado, Pożar lasu)

[ ] Mapa tras ewakuacyjnych

[ ] Szacowany czas zabezpieczenia budynku podczas ostrzeżenia o zagrożeniu.

--- PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS AWARII ZASILANIA ---

[ ] Poziom paliwa w generatorze (galony)

[ ] Ostatni czas testu generatora

[ ] Status generatora (Operacyjny, Wymaga konserwacji.

, Wyłączone)

[ ] Data ostatniego przeglądu generatora

[ ] Uwagi dotyczące wydajności/problemów generatora

[ ] Funkcjonalność oświetlenia awaryjnego (W pełni sprawny, Częściowo sprawny, Niesprawny)

--- SPRZĘT DO RESUSCYTACJI I TLENOTERAPIA ---

[ ] Ciśnienie Butli z Tlenem (PSI)

[ ] Data ostatniej kontroli zbiornika z tlenem

[ ] Kalibracja przepływomierza (l/min)

[ ] Data ważności - Kaniula nosowa

[ ] Data ważności - Maseczka z otworem na tlen

[ ] Status certyfikacji RKO – Pracownik 1 (np. Ważne, Ważność zakończona, Brak certyfikacji) (bieżący, Wygasły, Nieautoryzowane)

[ ] Czy sprawdzono datę ważności podkładki AED? (Tak, Nie.)

[ ] Napięcie baterii AED (V)

--- ZARZĄDZANIE MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI ---

[ ] Ciśnienie butli z podtlenkiem azotu (PSI)

[ ] Data ostatniej kontroli zestawu do usuwania rtęci

[ ] Dostępność zestawów do usuwania rozlanego rtęci (Dostępny, Niedostępne.

)

[ ] Uwagi dotyczące obecnych warunków przechowywania materiałów niebezpiecznych

[ ] Metoda utylizacji odpadów amalgamatowych (Recykling, Inne - Należy podać szczegóły w polu tekstowym.

)

[ ] Zdjęcia magazynu materiałów niebezpiecznych

--- BEZPIECZEŃSTWO I REAGOWANIE NA AKCJE STRZELCÓW ---

[ ] Czy system zabezpieczeń działa? (Tak, Nie., N/A

)

[ ] Czy sprawdzono procedurę zamykania drzwi? (Tak, Nie.)

[ ] Krótki opis personelu ochrony (jeśli dotyczy).

[ ] Data ostatniego ćwiczenia/szkolenia z zakresu bezpieczeństwa

[ ] Środki bezpieczeństwa wdrożone: (Kamery monitoringu, System alarmowy, Kontrolowany dostęp, Przyciski alarmowe, Personel ochrony)

[ ] Krótki opis procedury reagowania na aktywnego agresora.

[ ] Czy personel przeszedł szkolenie z zakresu reagowania na aktywnego agresora? (Tak, Nie.)

--- KOMUNIKACJA I POWIADOMIENIA ---

[ ] Numery Telefonów do Osoby Kontaktowej w Nagłych Wypadkach (Główny)

[ ] Numery telefonów do osoby kontaktnej w nagłych wypadkach (dodatkowe)

[ ] Główny sposób komunikacji (pracownicy) (Rozmowa telefoniczna, Wiadomość tekstowa, Poczta elektroniczna, System powiadomień)

[ ] Metoda powiadomienia służb ratunkowych (112, Bezpośrednia linia do lokalnej pomocy medycznej, Kontakt z szpitalem)

[ ] Data ostatniej weryfikacji planu komunikacji

[ ] Szczegółowy protokół komunikacji (dla personelu i podmiotów zewnętrznych)

[ ] Pracownicy odpowiedzialni za komunikację (Kierownik biura, Asystent/Asystentka Dentysty, dentysta)

--- REGULARNE PRZEGLĄDY I AKTUALIZACJE ---

[ ] Data ostatniej aktualizacji

[ ] Częstotliwość przeglądów (miesiące)

[ ] Podsumowanie wprowadzonych zmian

[ ] Przegląd (np. incydent, zmiana regulacji) (Incydent, Zmiana regulacji, Szkolenie pracowników, Ocena okresowa)

[ ] Dokumenty potwierdzające (np. protokoły posiedzeń)

[ ] Status przeglądu (Nie rozpoczęto.

, W trakcie realizacji, Zakończone)

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/dental-management/dental-emergency-preparedness-checklist-safety-protocols

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)