СПИСЪК ЗА ПОДДРЪЖКА НА ЗЪБОЛЕКАРСКИ АПАРАТУРА: КАЛИБРИРАНЕ И РЕМОНТИ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ЕЖЕДНЕВЕН ВИЗУАЛЕН ОГЛЕД ---

[ ] Сериен номер на патрон

[ ] Налягане на водата (PSI)

[ ] Ниво на шум на компресор (Нормален, Леко повишен, Прекомерен)

[ ] Проверете за течове.

(Въздух, Вода, Смазка)

[ ] Бележки/Наблюдения

--- СЕДМИЧНИ ТЕСТОВЕ ЗА КАЛИБРИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ ---

[ ] Регулиране на оборотите на патронника

[ ] Калибриране на mA на рентгенов апарат

[ ] Калибриране на рентгенова апаратура – kVp

[ ] Валидиране на автоклавен цикъл (биологичен индикатор)

(Преминаване.

, Провал

)

[ ] Проверка на честотата на ултразвуковата скала.

(В обсега, Извън обхват)

[ ] Дата на последна калибровка

[ ] Време за калибриране

--- МЕСЕЧНА ПРЕВАНТИВНА ПОДДРЪЖКА ---

[ ] Ултразвукова скала - Изходна мощност (вати)

[ ] Въртеж на патрон - Проверка на обороти в минута

[ ] Автоклав – Време за цикъл (Минути)

[ ] Вакуумна помпа - Ниво на масло (Достатъчен, Ниско, Промени се нуждаят.

)

[ ] Дентален стол - Проверка на движението (гладък

, Ветрило, Твърд

)

[ ] Последна смяна на филтър

[ ] Забелязани ли са необичайни шумове или проблеми?

[ ] Подпис на техник

--- ГОДИШЕН СЕРВИЗ И СЕРТИФИКАЦИЯ ---

[ ] Дата на обслужване

[ ] Доставчик на услуги (Компания А, Компания B, Вътрешен техник)

[ ] Сериен номер

[ ] Обобщение на сервизен доклад

[ ] Доклад за обслужване (PDF)

[ ] Статус на сертификацията (Сертифициран, Не е сертифицирано, Предстои.

)

[ ] Калибрационни показания (Предварителен)

[ ] Калибрационни показания (След)

[ ] Подпис на техник

--- ПОДДРЪЖКА НА ВАТЕРЛИНИЯТА ---

[ ] Последна дата на промивка на водолинията

[ ] Налягане на водата (в PSI)

[ ] Тип на пречистване на водата (Хлор, Водороден пероксид, Друго (Моля, посочете)

)

[ ] Коментари/Наблюдения относно състоянието на водолинията.

[ ] Интервал за смяна на филтъра (дни)

[ ] Дата на последна смяна на филтър

[ ] Източник на вода (Градски водоснабдяване, Добреводен кладенец)

--- ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА СПЕШНИ РЕМОНТИ ---

[ ] Дата на спешен ремонт

[ ] Време за спешен ремонт

[ ] Подробно описание на проблема

[ ] Предприети стъпки за отстраняване на проблеми.

[ ] Решение/Действие за отстраняване на неизправност

[ ] Приблизителна цена за ремонт

[ ] Ремонт извършен от (Вътрешен/Външен)

(Вътрешен персонал

, Външен техник)

[ ] Подкрепящи документи (Снимки, фактури)

[ ] Подпис на техник

--- СОФТУЕРНИ И ФЪРМУЕРНИ АКТУАЛИЗАЦИИ ---

[ ] Последна актуализация

[ ] Софтуерна версия (текуща)

[ ] Актуализиране на размера на файла (MB)

[ ] Обобщение на промените

[ ] Актуализиране на състоянието (Не започнато, В процес на изпълнение, Завършен, Неуспешен)

[ ] Лог файл (по избор)

[ ] Дата на следващата планирана актуализация

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/dental-management/dental-equipment-maintenance-checklist-calibration-repairs

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)