СПИСЪК ЗА ПОДДРЪЖКА НА ЗЪБОЛЕКАРСКИ АПАРАТУРА: КАЛИБРИРАНЕ И РЕМОНТИ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ЕЖЕДНЕВЕН ВИЗУАЛЕН ОГЛЕД ---
[ ] Сериен номер на патрон
[ ] Налягане на водата (PSI)

[ ] Ниво на шум на компресор (Нормален, Леко повишен, Прекомерен)
[ ] Проверете за течове.
 (Въздух, Вода, Смазка)
[ ] Бележки/Наблюдения

--- СЕДМИЧНИ ТЕСТОВЕ ЗА КАЛИБРИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ ---
[ ] Регулиране на оборотите на патронника
[ ] Калибриране на mA на рентгенов апарат
[ ] Калибриране на рентгенова апаратура – kVp
[ ] Валидиране на автоклавен цикъл (биологичен индикатор)
 (Преминаване.
, Провал
)
[ ] Проверка на честотата на ултразвуковата скала.
 (В обсега, Извън обхват)
[ ] Дата на последна калибровка
[ ] Време за калибриране

--- МЕСЕЧНА ПРЕВАНТИВНА ПОДДРЪЖКА ---
[ ] Ултразвукова скала - Изходна мощност (вати)

[ ] Въртеж на патрон - Проверка на обороти в минута
[ ] Автоклав – Време за цикъл (Минути)

[ ] Вакуумна помпа - Ниво на масло (Достатъчен, Ниско, Промени се нуждаят.
)
[ ] Дентален стол - Проверка на движението (гладък
, Ветрило, Твърд
)
[ ] Последна смяна на филтър
[ ] Забелязани ли са необичайни шумове или проблеми?

[ ] Подпис на техник

--- ГОДИШЕН СЕРВИЗ И СЕРТИФИКАЦИЯ ---
[ ] Дата на обслужване

[ ] Доставчик на услуги (Компания А, Компания B, Вътрешен техник)
[ ] Сериен номер
[ ] Обобщение на сервизен доклад
[ ] Доклад за обслужване (PDF)
[ ] Статус на сертификацията (Сертифициран, Не е сертифицирано, Предстои.
)
[ ] Калибрационни показания (Предварителен)

[ ] Калибрационни показания (След)

[ ] Подпис на техник

--- ПОДДРЪЖКА НА ВАТЕРЛИНИЯТА ---
[ ] Последна дата на промивка на водолинията
[ ] Налягане на водата (в PSI)
[ ] Тип на пречистване на водата (Хлор, Водороден пероксид, Друго (Моля, посочете)
)
[ ] Коментари/Наблюдения относно състоянието на водолинията.

[ ] Интервал за смяна на филтъра (дни)

[ ] Дата на последна смяна на филтър
[ ] Източник на вода (Градски водоснабдяване, Добреводен кладенец)

--- ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА СПЕШНИ РЕМОНТИ ---
[ ] Дата на спешен ремонт
[ ] Време за спешен ремонт
[ ] Подробно описание на проблема
[ ] Предприети стъпки за отстраняване на проблеми.
[ ] Решение/Действие за отстраняване на неизправност
[ ] Приблизителна цена за ремонт
[ ] Ремонт извършен от (Вътрешен/Външен)
 (Вътрешен персонал
, Външен техник)
[ ] Подкрепящи документи (Снимки, фактури)

[ ] Подпис на техник

--- СОФТУЕРНИ И ФЪРМУЕРНИ АКТУАЛИЗАЦИИ ---
[ ] Последна актуализация
[ ] Софтуерна версия (текуща)
[ ] Актуализиране на размера на файла (MB)

[ ] Обобщение на промените
[ ] Актуализиране на състоянието (Не започнато, В процес на изпълнение, Завършен, Неуспешен)
[ ] Лог файл (по избор)

[ ] Дата на следващата планирана актуализация

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/dental-management/dental-equipment-maintenance-checklist-calibration-repairs
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)