## 6a391ed6a3c73f1a3e3e2f96
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Tägliche Sichtprüfung (STEP)
Handstück-Seriennummer (TEXT)
Wasserdruck (PSI) (NUMBER)
Geräuschpegel des Kompressors (SELECTION options: Normal, Leicht erhöht, Überschüssig)
Dichtigkeit prüfen (SELECTION options: Luft, Wasser, Schmiermittel)
Notizen/Feststellungen (TEXT)

Wöchentliche Kalibrierungs- und Funktionsprüfungen (STEP)
Drehzahlkalibrierung des Handstücks (NUMBER)
Röntgen-mA-Kalibrierung (NUMBER)
Röntgenapparatur-Kalibrierung der kVp (NUMBER)
Autoklavenzyklusvalidierung (biologischer Indikator) (SELECTION options: Pass., Fehlschlag)
Ultraschall-Scaler-Frequenzprüfung (SELECTION options: In Reichweite, Außer Reichweite)
Letztes Kalibrierdatum (DATE)
Kalibrierzeit (DATE)

Monatliche Wartung (STEP)
Ultraschall-Scaler – Ausgangsleistung (Watt) (NUMBER)
Handstück – Drehzahlprüfung (NUMBER)
Autoklaven – Zykluszeit (Minuten) / (NUMBER)
Vakuum-Pumpe – Ölstand (SELECTION options: ausreichend, Niedrig, Bedarf ändert sich.)
Zahnarztstuhl – Bewegungsprüfung (SELECTION options: glatt, Trockenfleisch, steif)
Letzter Filterwechsel (DATE)
Gab es ungewöhnliche Geräusche oder Probleme festgestellt? (TEXT)
Technikerunterschrift (SIGNATURE)

Jahreswartung & Zertifizierung (STEP)
Servicedatum (DATE)
Dienstleister (SELECTION options: Firma A, Unternehmen B, Interner Techniker)
Seriennummer (NUMBER)
Dienstbericht-Zusammenfassung (TEXT)
Servicebericht (PDF) (UPLOAD)
Zertifizierungsstatus (SELECTION options: Zertifiziert, Nicht zertifiziert, Ausstehend)
Kalibrierwerte (vorläufig) (NUMBER)
Kalibrierwerte (Nach) (NUMBER)
Technikerunterschrift (SIGNATURE)

Wasserlinienwartung (STEP)
Letztes Datum der Spülung der Wasserlinie (DATE)
Druck des Wassers (in PSI) (NUMBER)
Wasseraufbereitungstyp (SELECTION options: Chlor, Wasserstoffperoxid, Sonstiges (Bitte angeben))
Kommentare/Feststellungen zum Zustand der Wasserlinie (TEXT)
Filter-Austauschintervall (Tage) (NUMBER)
Letztes Datum für Filterwechsel (DATE)
Wasserquellenart (SELECTION options: Stadtwasser, Brunnenwasser)

Notfallreparaturdokumentation (STEP)
Datum der Notfallreparatur (DATE)
Notfallreparatur (DATE)
Ausführliche Problembeschreibung (TEXT)
Unternommene Problembehebungsschritte (TEXT)
Reparaturlösung / Durchgeführte Maßnahme (TEXT)
Geschätzte Reparaturkosten (NUMBER)
Reparatur durchgeführt von (intern/extern) (SELECTION options: Internes Personal, Außen-Techniker / )
Unterstützende Dokumente (Fotos, Rechnungen) (UPLOAD)
Technikerunterschrift (SIGNATURE)

Software- und Firmware-Updates (STEP)
Letztes Aktualisierungsdatum (DATE)
Softwareversion (aktuell) (TEXT)
Aktualisierte Dateigröße (MB) / (NUMBER)
Versionshinweise Übersicht (TEXT)
Aktualisierungsstatus (SELECTION options: Noch nicht begonnen, In Bearbeitung, Erledigt, Fehlgeschlagen)
Aktualisierungsprotokoll (optional) (UPLOAD)
Nächster geplanter Update-Termin (TEXT)