## 6a392b8b3c56655ea55f40d5
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Inspección visual diaria (STEP)
Número de serie del cabezal (TEXT)
Presión de agua (PSI) (NUMBER)
Nivel de ruido del compresor de aire (SELECTION options: Normal, Ligeramente elevado., Excesivo)
Verificar si hay fugas. (SELECTION options: Aire, Agua, Lubricante)
Notas/Observaciones (TEXT)

Pruebas Semanales de Calibración y Funcionalidad (STEP)
Calibración de RPM del cabezal. (NUMBER)
Calibración del mA de la máquina de rayos X (NUMBER)
Calibración del kilovoltaje del tubo de rayos X (NUMBER)
Validación del Ciclo de Autoclave (Indicador Biológico) / (SELECTION options: Pasa., Fracasar.)
Verificación de la frecuencia del escalador ultrasónico (SELECTION options: Dentro del alcance, Fuera de alcance / )
Fecha de última calibración (DATE)
Tiempo de calibración (DATE)

Mantenimiento Preventivo Mensual (STEP)
Escalador Ultrasónico – Potencia de Salida (Vatios) / (NUMBER)
Verificación de RPM del cabezal. (NUMBER)
Autoclave - Tiempo de Ciclo (Minutos) / (NUMBER)
Bomba de vacío - Nivel de aceite (SELECTION options: adecuado, Bajo, Las necesidades cambian.)
Revisión de Movimiento - Silla Dental (SELECTION options: Suave, Carne seca, rígido)
Último reemplazo de filtro (DATE)
¿Se observaron ruidos o problemas inusuales? / (TEXT)
Firma del técnico (SIGNATURE)

Servicio y Certificación Anual (STEP)
Fecha de servicio (DATE)
Proveedor de servicios (SELECTION options: Compañía A, Compañía B, Técnico interno)
Número de serie (NUMBER)
Resumen del Informe de Servicio (TEXT)
Informe de Servicio PDF (UPLOAD)
Estado de Certificación / (SELECTION options: Certificado, No certificado., Pendiente)
Lecturas de Calibración (Pre) / (NUMBER)
Lecturas de Calibración (Publicación) (NUMBER)
Firma del Técnico (SIGNATURE)

Mantenimiento de la línea de flotación (STEP)
Fecha del último vaciado de la línea de flotación (DATE)
PSI de presión de agua (NUMBER)
Tipo de tratamiento de agua (SELECTION options: Cloro, Peróxido de hidrógeno, Otros (Especificar))
Comentarios/Observaciones sobre el estado de la línea de flotación (TEXT)
Interval de Cambio de Filtro (Días) (NUMBER)
Fecha del último reemplazo de filtro (DATE)
Tipo de fuente de agua (SELECTION options: Agua municipal, Agua de pozo / )

Documentación de Reparación de Emergencia (STEP)
Fecha de reparación de emergencia (DATE)
Tiempo de Reparación de Emergencia (DATE)
Descripción detallada del problema (TEXT)
Pasos de solución de problemas realizados / (TEXT)
Solución/Acción de Reparación (TEXT)
Costo estimado de reparación (NUMBER)
Reparación realizada por (Interna/Externa) / (SELECTION options: Personal interno / , Técnico externo)
Documentación de respaldo (Fotos, facturas) (UPLOAD)
Firma del Técnico / (SIGNATURE)

Actualizaciones de software y firmware (STEP)
Última fecha de actualización (DATE)
Versión del software (actual) (TEXT)
Actualizar Tamaño de Archivo (MB) (NUMBER)
Notas de la versión (TEXT)
Actualizar estado (SELECTION options: No iniciado / , En curso / , Completado. / , Fracasado / )
Registro de actualizaciones (Opcional) (UPLOAD)
Próxima fecha de actualización programada (TEXT)