LISTA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DENTALES: CALIBRACIÓN Y REPARACIONES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECCIÓN VISUAL DIARIA ---
[ ] Número de serie del cabezal
[ ] Presión de agua (PSI)
[ ] Nivel de ruido del compresor de aire (Normal, Ligeramente elevado., Excesivo)
[ ] Verificar si hay fugas. (Aire, Agua, Lubricante)
[ ] Notas/Observaciones

--- PRUEBAS SEMANALES DE CALIBRACIÓN Y FUNCIONALIDAD ---
[ ] Calibración de RPM del cabezal.
[ ] Calibración del mA de la máquina de rayos X
[ ] Calibración del kilovoltaje del tubo de rayos X
[ ] Validación del Ciclo de Autoclave (Indicador Biológico)
 (Pasa., Fracasar.)
[ ] Verificación de la frecuencia del escalador ultrasónico (Dentro del alcance, Fuera de alcance
)
[ ] Fecha de última calibración
[ ] Tiempo de calibración

--- MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL ---
[ ] Escalador Ultrasónico – Potencia de Salida (Vatios)

[ ] Verificación de RPM del cabezal.
[ ] Autoclave - Tiempo de Ciclo (Minutos)

[ ] Bomba de vacío - Nivel de aceite (adecuado, Bajo, Las necesidades cambian.)
[ ] Revisión de Movimiento - Silla Dental (Suave, Carne seca, rígido)
[ ] Último reemplazo de filtro
[ ] ¿Se observaron ruidos o problemas inusuales?

[ ] Firma del técnico

--- SERVICIO Y CERTIFICACIÓN ANUAL ---
[ ] Fecha de servicio
[ ] Proveedor de servicios (Compañía A, Compañía B, Técnico interno)
[ ] Número de serie
[ ] Resumen del Informe de Servicio
[ ] Informe de Servicio PDF
[ ] Estado de Certificación
 (Certificado, No certificado., Pendiente)
[ ] Lecturas de Calibración (Pre)

[ ] Lecturas de Calibración (Publicación)
[ ] Firma del Técnico

--- MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE FLOTACIÓN ---
[ ] Fecha del último vaciado de la línea de flotación
[ ] PSI de presión de agua
[ ] Tipo de tratamiento de agua (Cloro, Peróxido de hidrógeno, Otros (Especificar))
[ ] Comentarios/Observaciones sobre el estado de la línea de flotación
[ ] Interval de Cambio de Filtro (Días)
[ ] Fecha del último reemplazo de filtro
[ ] Tipo de fuente de agua (Agua municipal, Agua de pozo
)

--- DOCUMENTACIÓN DE REPARACIÓN DE EMERGENCIA ---
[ ] Fecha de reparación de emergencia
[ ] Tiempo de Reparación de Emergencia
[ ] Descripción detallada del problema
[ ] Pasos de solución de problemas realizados

[ ] Solución/Acción de Reparación
[ ] Costo estimado de reparación
[ ] Reparación realizada por (Interna/Externa)
 (Personal interno
, Técnico externo)
[ ] Documentación de respaldo (Fotos, facturas)
[ ] Firma del Técnico

--- ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y FIRMWARE ---
[ ] Última fecha de actualización
[ ] Versión del software (actual)
[ ] Actualizar Tamaño de Archivo (MB)
[ ] Notas de la versión
[ ] Actualizar estado (No iniciado
, En curso
, Completado.
, Fracasado
)
[ ] Registro de actualizaciones (Opcional)
[ ] Próxima fecha de actualización programada

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/dental-management/dental-equipment-maintenance-checklist-calibration-repairs
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)