LISTE DE CONTRÔLE DE MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS DENTAIRES : ÉTALONNAGE ET RÉPARATIONS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECTION VISUELLE QUOTIDIENNE ---

[ ] Numéro de série de la main

[ ] Pression de l'eau (PSI)

[ ] Niveau sonore d'un compresseur d'air (Normal, Légèrement surélevé, Excessif)

[ ] Vérifiez les fuites. (Air, Eau, Lubrifiant)

[ ] Remarques/Observations

--- TESTS HEBDOMADAIRES D'ÉTALONNAGE ET DE FONCTIONNALITÉ ---

[ ] Calibration du régime du moteur

[ ] Calibrage du mA de l'appareil à rayons X

[ ] Étalonnage du kVp de l'appareil de radiographie

[ ] Validation du cycle d'autoclavage (indicateur biologique) (Passez., Échouer)

[ ] Vérification de la fréquence du détartreur ultrasonique (Dans la portée, Hors de portée)

[ ] Date du dernier étalonnage

[ ] Temps de calibrage

--- MAINTENANCE PRÉVENTIVE MENSUELLE ---

[ ] Dispositif à ultrasons - Puissance (watts)

[ ] Vitesse de rotation de l'outil - Vérification

[ ] Autoclave – Durée du cycle (minutes)

[ ] Vide d'air - Niveau d'huile (Suffisant, Bas, Les besoins évoluent.)

[ ] Vérification des mouvements du fauteuil dentaire (Lisse, Viande séchée, Rigide

)

[ ] Dernier remplacement de filtre

[ ] Des bruits ou des problèmes inhabituels ont-ils été observés ?

[ ] Signature du technicien

--- ENTRETIEN ANNUEL ET CERTIFICATION ---

[ ] Date de service

[ ] Prestataire de services (Société A, Société B, Technicien interne

)

[ ] Numéro de série

[ ] Rapport de service – Résumé

[ ] Rapport de service (PDF)

[ ] Statut de certification (Certifié(e), Non certifié

, En attente)

[ ] Mesures d'étalonnage (Pré)

[ ] Lectures d'étalonnage (Suites)

[ ] Signature du technicien

--- MAINTENANCE DE LA LIGNE DE FLOTTAISON

---

[ ] Date du dernier nettoyage de la ligne de flottaison

[ ] Pression de l'eau en PSI

[ ] Type de traitement de l'eau (Chlore, Peroxyde d'hydrogène, Autre (préciser))

[ ] Observations concernant l'état de la ligne de flottaison

[ ] Interval de remplacement des filtres (jours)

[ ] Date du dernier remplacement du filtre

[ ] Type de source d'eau (Eau du réseau, Eau de puits)

--- DOCUMENTATION RELATIVE AUX RÉPARATIONS URGENTES ---

[ ] Date de réparation urgente

[ ] Travaux urgents

[ ] Description détaillée du problème

[ ] Étapes de dépannage effectuées

[ ] Solution/Action de réparation

[ ] Coût estimé de réparation

[ ] Réparations effectuées par (Interne/Externe)

(Personnel interne, Technicien externe

)

[ ] Documents justificatifs (photos, factures)

[ ] Signature du technicien

--- MISES À JOUR LOGICIELLES ET FIRMWARE ---

[ ] Date de la dernière mise à jour

[ ] Version du logiciel (actuelle)

[ ] Mettre à jour la taille du fichier (Mo)

[ ] Remerciements / Notes de version

[ ] Mise à jour de l'état (Non démarré

, En cours

, Terminé(e), Échoué)

[ ] Journal des modifications (facultatif)

[ ] Prochaine date de mise à jour prévue

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/dental-management/dental-equipment-maintenance-checklist-calibration-repairs

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)