## 6a3931fe3c56655ea55f570c
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Inspection visuelle quotidienne (STEP)
Numéro de série de la main (TEXT)
Pression de l'eau (PSI) / (NUMBER)
Niveau sonore d'un compresseur d'air (SELECTION options: Normal, Légèrement surélevé, Excessif)
Vérifiez les fuites. (SELECTION options: Air, Eau, Lubrifiant)
Remarques/Observations (TEXT)

Tests hebdomadaires d'étalonnage et de fonctionnalité (STEP)
Calibration du régime du moteur (NUMBER)
Calibrage du mA de l'appareil à rayons X (NUMBER)
Étalonnage du kVp de l'appareil de radiographie (NUMBER)
Validation du cycle d'autoclavage (indicateur biologique) (SELECTION options: Passez., Échouer)
Vérification de la fréquence du détartreur ultrasonique (SELECTION options: Dans la portée, Hors de portée)
Date du dernier étalonnage (DATE)
Temps de calibrage (DATE)

Maintenance préventive mensuelle (STEP)
Dispositif à ultrasons - Puissance (watts) / (NUMBER)
Vitesse de rotation de l'outil - Vérification (NUMBER)
Autoclave – Durée du cycle (minutes) / (NUMBER)
Vide d'air - Niveau d'huile (SELECTION options: Suffisant, Bas, Les besoins évoluent.)
Vérification des mouvements du fauteuil dentaire (SELECTION options: Lisse, Viande séchée, Rigide / )
Dernier remplacement de filtre (DATE)
Des bruits ou des problèmes inhabituels ont-ils été observés ? (TEXT)
Signature du technicien / (SIGNATURE)

Entretien annuel et certification (STEP)
Date de service / (DATE)
Prestataire de services (SELECTION options: Société A, Société B, Technicien interne / )
Numéro de série (NUMBER)
Rapport de service – Résumé (TEXT)
Rapport de service (PDF) / (UPLOAD)
Statut de certification (SELECTION options: Certifié(e), Non certifié / , En attente)
Mesures d'étalonnage (Pré) / (NUMBER)
Lectures d'étalonnage (Suites) / (NUMBER)
Signature du technicien / (SIGNATURE)

Maintenance de la ligne de flottaison / (STEP)
Date du dernier nettoyage de la ligne de flottaison (DATE)
Pression de l'eau en PSI (NUMBER)
Type de traitement de l'eau (SELECTION options: Chlore, Peroxyde d'hydrogène, Autre (préciser))
Observations concernant l'état de la ligne de flottaison (TEXT)
Interval de remplacement des filtres (jours) / (NUMBER)
Date du dernier remplacement du filtre (DATE)
Type de source d'eau (SELECTION options: Eau du réseau, Eau de puits)

Documentation relative aux réparations urgentes (STEP)
Date de réparation urgente (DATE)
Travaux urgents (DATE)
Description détaillée du problème (TEXT)
Étapes de dépannage effectuées (TEXT)
Solution/Action de réparation (TEXT)
Coût estimé de réparation (NUMBER)
Réparations effectuées par (Interne/Externe) / (SELECTION options: Personnel interne, Technicien externe / )
Documents justificatifs (photos, factures) (UPLOAD)
Signature du technicien (SIGNATURE)

Mises à jour logicielles et firmware (STEP)
Date de la dernière mise à jour / (DATE)
Version du logiciel (actuelle) (TEXT)
Mettre à jour la taille du fichier (Mo) / (NUMBER)
Remerciements / Notes de version (TEXT)
Mise à jour de l'état (SELECTION options: Non démarré / , En cours / , Terminé(e), Échoué)
Journal des modifications (facultatif) / (UPLOAD)
Prochaine date de mise à jour prévue (TEXT)