LISTE DE CONTRÔLE DE MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS DENTAIRES : ÉTALONNAGE ET RÉPARATIONS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECTION VISUELLE QUOTIDIENNE ---
[ ] Numéro de série de la main
[ ] Pression de l'eau (PSI)

[ ] Niveau sonore d'un compresseur d'air (Normal, Légèrement surélevé, Excessif)
[ ] Vérifiez les fuites. (Air, Eau, Lubrifiant)
[ ] Remarques/Observations

--- TESTS HEBDOMADAIRES D'ÉTALONNAGE ET DE FONCTIONNALITÉ ---
[ ] Calibration du régime du moteur
[ ] Calibrage du mA de l'appareil à rayons X
[ ] Étalonnage du kVp de l'appareil de radiographie
[ ] Validation du cycle d'autoclavage (indicateur biologique) (Passez., Échouer)
[ ] Vérification de la fréquence du détartreur ultrasonique (Dans la portée, Hors de portée)
[ ] Date du dernier étalonnage
[ ] Temps de calibrage

--- MAINTENANCE PRÉVENTIVE MENSUELLE ---
[ ] Dispositif à ultrasons - Puissance (watts)

[ ] Vitesse de rotation de l'outil - Vérification
[ ] Autoclave – Durée du cycle (minutes)

[ ] Vide d'air - Niveau d'huile (Suffisant, Bas, Les besoins évoluent.)
[ ] Vérification des mouvements du fauteuil dentaire (Lisse, Viande séchée, Rigide
)
[ ] Dernier remplacement de filtre
[ ] Des bruits ou des problèmes inhabituels ont-ils été observés ?
[ ] Signature du technicien

--- ENTRETIEN ANNUEL ET CERTIFICATION ---
[ ] Date de service

[ ] Prestataire de services (Société A, Société B, Technicien interne
)
[ ] Numéro de série
[ ] Rapport de service – Résumé
[ ] Rapport de service (PDF)

[ ] Statut de certification (Certifié(e), Non certifié
, En attente)
[ ] Mesures d'étalonnage (Pré)

[ ] Lectures d'étalonnage (Suites)

[ ] Signature du technicien

--- MAINTENANCE DE LA LIGNE DE FLOTTAISON
 ---
[ ] Date du dernier nettoyage de la ligne de flottaison
[ ] Pression de l'eau en PSI
[ ] Type de traitement de l'eau (Chlore, Peroxyde d'hydrogène, Autre (préciser))
[ ] Observations concernant l'état de la ligne de flottaison
[ ] Interval de remplacement des filtres (jours)

[ ] Date du dernier remplacement du filtre
[ ] Type de source d'eau (Eau du réseau, Eau de puits)

--- DOCUMENTATION RELATIVE AUX RÉPARATIONS URGENTES ---
[ ] Date de réparation urgente
[ ] Travaux urgents
[ ] Description détaillée du problème
[ ] Étapes de dépannage effectuées
[ ] Solution/Action de réparation
[ ] Coût estimé de réparation
[ ] Réparations effectuées par (Interne/Externe)
 (Personnel interne, Technicien externe
)
[ ] Documents justificatifs (photos, factures)
[ ] Signature du technicien

--- MISES À JOUR LOGICIELLES ET FIRMWARE ---
[ ] Date de la dernière mise à jour

[ ] Version du logiciel (actuelle)
[ ] Mettre à jour la taille du fichier (Mo)

[ ] Remerciements / Notes de version
[ ] Mise à jour de l'état (Non démarré
, En cours
, Terminé(e), Échoué)
[ ] Journal des modifications (facultatif)

[ ] Prochaine date de mise à jour prévue

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/dental-management/dental-equipment-maintenance-checklist-calibration-repairs
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)