LISTA KONTROLNA KONSERWACJI SPRZĘTU DENTYSTYCZNEGO: KALIBRACJA I NAPRAWY

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- CODZIENNA KONTROLA WZROKOWA ---

[ ] Numer seryjny uchwytu

[ ] Ciśnienie wody (PSI)

[ ] Poziom hałasu sprężarki powietrza (Normalny, Nieco podwyższony, Nadmierny)

[ ] Sprawdź szczelność. (Powietrze, Woda, Smar)

[ ] Uwagi/Obserwacje

--- COTYGODNIOWE KALIBRACJE I TESTY FUNKCJONALNOŚCI ---

[ ] Kalibracja obrotów rękojeści

[ ] Kalibracja mA aparatu rentgenowskiego

[ ] Kalibracja kVp aparatu rentgenowskiego

[ ] Walidacja cyklu autoklawu (wskaznik biologiczny) (Przejdź., Zawód)

[ ] Sprawdzenie częstotliwości skalera ultradźwiękowego (W zasięgu., Poza zasięgiem)

[ ] Data ostatniej kalibracji

[ ] Czas kalibracji

--- PRZEGLĄD MIESIĘCZNY (ZAPOBIEGAWCZY) ---

[ ] Skaler ultradźwiękowy – Moc wyjściowa (wat)

[ ] Sprawdzanie obrotów głowicy

[ ] Autoklaw - Czas cyklu (minuty)

[ ] Pompa próżniowa - poziom oleju (Wystarczający, Niski, Potrzeby się zmieniają.)

[ ] Wózek stomatologiczny – sprawdzenie ruchu (Gładki, Suszone mięso., Sztywny)

[ ] Ostatnia wymiana filtra

[ ] Czy zaobserwowano jakieś nietypowe odgłosy lub problemy?

[ ] Podpis technika

--- COROCZNE PRZEGLĄDY I CERTYFIKACJA ---

[ ] Data świadczenia usługi

[ ] Dostawca usług (Firma A, Firma B, Technik wewnętrzny)

[ ] Numer seryjny

[ ] Raport z Obsługi – Podsumowanie

[ ] Raport serwisowy (w formacie PDF)

[ ] Status Certyfikacji

(Certyfikowany, Brak certyfikacji, W toku.)

[ ] Odczyty Kalibracji (przed)

[ ] Odczyty kalibracji (po)

[ ] Podpis Technik'a

--- KONSERWACJA LINII WODNEJ ---

[ ] Ostatnia data płukania linii wodnej

[ ] Ciśnienie wody (PSI)

[ ] Rodzaj uzdatniania wody (Chlor, Nadtlenek wodoru, Inne (określ)

)

[ ] Komentarze/Uwagi dotyczące stanu linii wodnej

[ ] Przedział wymiany filtra (dni)

[ ] Data ostatniej wymiany filtra

[ ] Źródło Wody (Woda miejska, Woda ze studni)

--- DOKUMENTACJA NAPRAW AWARYJNYCH ---

[ ] Data pilnej naprawy

[ ] Czas napraw awaryjnych

[ ] Szczegółowy opis problemu

[ ] Podejęte działania w celu rozwiązania problemu

[ ] Rozwiązanie/Działanie naprawcze

[ ] Szacunkowy koszt naprawy

[ ] Naprawa wykonana przez (wewnętrzny/zewnętrzny)

(Wewnętrzny personel, Technik zewnętrzny)

[ ] Dokumenty potwierdzające (zdjęcia, faktury)

[ ] Podpis technika

--- AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA I FIRMWARE ---

[ ] Data ostatniej aktualizacji

[ ] Wersja oprogramowania (bieżąca)

[ ] Rozmiar Pliku Aktualizacji (MB)

[ ] Podsumowanie zmian

[ ] Aktualny status (Nie rozpoczęto.

, W trakcie realizacji., Zakończone, Niepowodzenie.

)

[ ] Plik dziennika zmian (opcjonalnie)

[ ] Następna planowana data aktualizacji

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/dental-management/dental-equipment-maintenance-checklist-calibration-repairs

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)