LISTA KONTROLNA KONSERWACJI SPRZĘTU DENTYSTYCZNEGO: KALIBRACJA I NAPRAWY

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- CODZIENNA KONTROLA WZROKOWA ---
[ ] Numer seryjny uchwytu
[ ] Ciśnienie wody (PSI)

[ ] Poziom hałasu sprężarki powietrza (Normalny, Nieco podwyższony, Nadmierny)
[ ] Sprawdź szczelność. (Powietrze, Woda, Smar)
[ ] Uwagi/Obserwacje

--- COTYGODNIOWE KALIBRACJE I TESTY FUNKCJONALNOŚCI ---
[ ] Kalibracja obrotów rękojeści
[ ] Kalibracja mA aparatu rentgenowskiego
[ ] Kalibracja kVp aparatu rentgenowskiego
[ ] Walidacja cyklu autoklawu (wskaznik biologiczny) (Przejdź., Zawód)
[ ] Sprawdzenie częstotliwości skalera ultradźwiękowego (W zasięgu., Poza zasięgiem)
[ ] Data ostatniej kalibracji
[ ] Czas kalibracji

--- PRZEGLĄD MIESIĘCZNY (ZAPOBIEGAWCZY) ---
[ ] Skaler ultradźwiękowy – Moc wyjściowa (wat)
[ ] Sprawdzanie obrotów głowicy
[ ] Autoklaw - Czas cyklu (minuty)
[ ] Pompa próżniowa - poziom oleju (Wystarczający, Niski, Potrzeby się zmieniają.)
[ ] Wózek stomatologiczny – sprawdzenie ruchu (Gładki, Suszone mięso., Sztywny)
[ ] Ostatnia wymiana filtra
[ ] Czy zaobserwowano jakieś nietypowe odgłosy lub problemy?
[ ] Podpis technika

--- COROCZNE PRZEGLĄDY I CERTYFIKACJA ---
[ ] Data świadczenia usługi
[ ] Dostawca usług (Firma A, Firma B, Technik wewnętrzny)
[ ] Numer seryjny
[ ] Raport z Obsługi – Podsumowanie
[ ] Raport serwisowy (w formacie PDF)

[ ] Status Certyfikacji
 (Certyfikowany, Brak certyfikacji, W toku.)
[ ] Odczyty Kalibracji (przed)
[ ] Odczyty kalibracji (po)

[ ] Podpis Technik'a

--- KONSERWACJA LINII WODNEJ ---
[ ] Ostatnia data płukania linii wodnej
[ ] Ciśnienie wody (PSI)
[ ] Rodzaj uzdatniania wody (Chlor, Nadtlenek wodoru, Inne (określ)
)
[ ] Komentarze/Uwagi dotyczące stanu linii wodnej
[ ] Przedział wymiany filtra (dni)

[ ] Data ostatniej wymiany filtra
[ ] Źródło Wody (Woda miejska, Woda ze studni)

--- DOKUMENTACJA NAPRAW AWARYJNYCH ---
[ ] Data pilnej naprawy
[ ] Czas napraw awaryjnych
[ ] Szczegółowy opis problemu
[ ] Podejęte działania w celu rozwiązania problemu
[ ] Rozwiązanie/Działanie naprawcze
[ ] Szacunkowy koszt naprawy
[ ] Naprawa wykonana przez (wewnętrzny/zewnętrzny)
 (Wewnętrzny personel, Technik zewnętrzny)
[ ] Dokumenty potwierdzające (zdjęcia, faktury)
[ ] Podpis technika

--- AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA I FIRMWARE ---
[ ] Data ostatniej aktualizacji

[ ] Wersja oprogramowania (bieżąca)
[ ] Rozmiar Pliku Aktualizacji (MB)

[ ] Podsumowanie zmian
[ ] Aktualny status (Nie rozpoczęto.
, W trakcie realizacji., Zakończone, Niepowodzenie.
)
[ ] Plik dziennika zmian (opcjonalnie)

[ ] Następna planowana data aktualizacji

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/dental-management/dental-equipment-maintenance-checklist-calibration-repairs
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)