СПИСЪК НА СЛУЧАИ ЗА ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ: ПРОИЗВОДСТВО И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ОБРАБОТКА НА ДЕЛА И ДОКУМЕНТАЦИЯ
 ---
[ ] Номер на делото

[ ] Дата на получаване

[ ] Име на лекар
[ ] Име на пациент
[ ] Инструкции/Бележки на лекар
[ ] Тип на дело (корона, Мост, протеза, Венеер, Друг)
[ ] Снимки на модел/Впечатление

--- ПРОВЕРКА НА МОДЕЛ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ ---
[ ] Размер на отпечатъка (mm)

[ ] Тип на отпечатък (Алганат, силикон
, Поливинилсилоксан (ПВС)
)
[ ] Точност на модела (Отлично.
, Добре., справедлив, беден)
[ ] Забележки за модел/впечатление
[ ] Качете снимка на модел/впечатление
[ ] Изрязване на редове (Правилно, Изисква корекция)

--- ПРОЕКТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ
 ---
[ ] Предложена сянка (ако е приложимо)
[ ] Вид на реставрацията (корона, Мост, Вложка/Онлайн, Фасад, Протеза)
[ ] Специфични съображения при проектирането (Анатомична морфология, Оклузални контакти, Естетика, Функционалност
)
[ ] Бележки относно параметри на дизайна.
[ ] Избор на материали (цирконий, PMMA, композитен, Воск, Друг)
[ ] Дата на завършване на проекта

--- ПРОЦЕС НА ПРОИЗВОДСТВО ---
[ ] Дебелина на слоя (mm)

[ ] Време за втвърдяване (минути)

[ ] Използвани материали
 (Композитна смола
, циркония, PMMA, Воск)
[ ] Проверени стъпки на процеса (Смесване, Наслагване, Брашно мелене, Синтероване)
[ ] Бележки за производствения процес
[ ] Дата на започване на производството

--- ГРАНИЧНА АДАПТАЦИЯ И СЪОТВЕТСТВИЕ ---
[ ] Минимален луфт (мм)
[ ] Бележки за адаптацията по границите
[ ] Оценка на прилягането (общо) (Отличен
, Добре., справедлив, беден)
[ ] Подробни наблюдения за пасването
[ ] Интерпроксимални контакти? (Настоящ, Липсващ, спорен)
[ ] Оклузионна интерференция (mm)

--- ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА И ПОЛИРАНЕ ---
[ ] Използвана полираща система (Алуминиев оксид, Циркония, Диамант
, Друг)
[ ] Време за полиране (минути)
[ ] Бележки за повърхностна текстура
[ ] Блясък на повърхността (Ниско, Среден, Високо)
[ ] Повърхностна снимка (преди)
[ ] Повърхностна снимка (След)

--- КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И ФИНАЛЕН ОГЛЕД
 ---
[ ] Сериен номер / партиден код
[ ] Оценка на дефекта (Изберете всички приложими опции) (Периферна пропаст, Зърнеста повърхност
, Оцветяване, Счупване
, Няма.)
[ ] Подробно описание на дефекта (ако има такова)
[ ] Дебелина (мм)

[ ] Общ естетичен вид (Отлично., Добре., Справедлив, беден)
[ ] Резултат от проверка на съвместимостта
 (Пасивен, Регулируем, Изисква настройка.
)
[ ] Дата на последваща проверка
[ ] Подпис на служител контрол на качеството

--- ОПАКОВКА И ДОСТАВКА
 ---
[ ] Начин на доставка
 (куриер, Лабораторна транспортна техника, Вземане на пациент)
[ ] Дата на доставка
[ ] Приблизително време за доставка

[ ] Номер за проследяване (ако има такъв)
[ ] Специални инструкции за доставка (напр. звънте на звънеца)

[ ] Състояние на опаковката при изпращане (Отличен, Добре, справедлив)
[ ] Снимка на опаковката (Незадължителна)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/dental-management/dental-lab-case-checklist-fabrication-quality-assurance
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)