ZAHNÄRZTLICHE STERILISATIONS-CHECKLISTE: VALIDIERUNG VON AUSRÜSTUNG & VERFAHREN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORREINIGUNG & VORBEREITUNG ---
[ ] Datum der Vorreinigung

[ ] Erste Spülzeitpunkt
[ ] Sichtbare Rückstände (z. B. Blut, Speichel)
[ ] Verwendete Spülflüssigkeit (enzymatisch, Wasser, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Spülzeit (Minuten)
[ ] Kontaminanten entfernt (Blut, Speichel, Taschentuch, Analysis, Andere (Bitte angeben))
[ ] Hinweise zum Zustand des Instruments

--- AUTOKLAV/STERILISATOR BELADEN ---
[ ] Wagenlastkapazität (Max.)
[ ] Lasttyp (Instrumente, Handstücke, Kleine Teile)
[ ] Tablettausrichtung (Vertikal, Horizontal)
[ ] Entlüftungsmethode (Automatisch, Manuelle Vakuumierung)
[ ] Zyklusnummer/ID (falls zutreffend)
[ ] Besondere Hinweise/Anmerkungen zur Beladung
[ ] Verpackungsart (Verpackt, Ausgepackt)

--- ZYKLUSPARAMETER-VERIFIZIERUNG ---
[ ] Temperatur (°C)
[ ] Druck (PSI)
[ ] Zykluszeit (Minuten)

[ ] Kreislaufart (Schwerkraft, Vakuum, Dampfstoßreinigung
)
[ ] Ladungstyp (Instrumentation, Gewalzte Profile, Stoff)
[ ] Zyklusabschlussdatum
[ ] Zyklusbeginnzeitpunkt

--- AUTOKLAVEN-WARTUNG ---
[ ] Letztes Datum der vorbeugenden Wartung
[ ] Wasserstand (Zoll)
[ ] Hinweise zur Sichtprüfung (z. B. Korrosion, Undichtigkeiten)
[ ] Luftpumpendruck (PSI)
[ ] Filter-Austauschstatus (Vollständig, In Bearbeitung, Nicht erforderlich.)
[ ] Nächster geplanter Wartungstermin
[ ] Gab es während des Laufs ungewöhnliche Geräusche?

--- BIOLOGISCHER INDIKATORTEST ---
[ ] Datum des biologischen Indikator-Tests
[ ] Zeitpunkt des biologischen Indikatortests
[ ] Art des biologischen Indikators (Sporenschicht, Sporenscheibe, Sporensuspension)
[ ] Chargennummer des biologischen Indikators
[ ] Bruttemperatur (°C) (55 °C, 37 °C, Sonstiges (bitte angeben))
[ ] Notizen/Beobachtungen während der Inkubation (z. B. ungewöhnliches Wachstum)
[ ] Ergebnis (Pass – Kein Wachstum, Fehler – Wachstum festgestellt)
[ ] Bild des biologischen Indikators (falls zutreffend)
[ ] Unterschrift der durchführenden Person

--- CHEMISCHE INDIKATORÜBERWACHUNG ---
[ ] Indikatortyp (z. B. MSD, Bowie-Dick) (MSD, Bowie-Dick, Sprödigkeit, Klebeband)
[ ] Anzeigergebnis (Positiv (steril), Nicht steril, mehrdeutig)
[ ] Losennummer/Chargennummer (falls zutreffend)
[ ] Überwachungsdatum
[ ] Überwachungszeitraum
[ ] Bemerkungen/Feststellungen (z. B. Verfärbungen, Lesbarkeit)
[ ] Foto des Anzeigeelements (optional)

--- BELADE- UND ENTLADEVORGÄNGE ---
[ ] Anzahl der beladenen Instrumenttische
[ ] Instrument Tableausrichtung (Alle zutreffenden Optionen ankreuzen) (Vertikal, horizontal, schräg)
[ ] Entlüftungsmethode (Automatisch, Handbuch)
[ ] Zeit des Abladens
[ ] Hinweise zum Be- und Entladevorgang (z. B. ungewöhnliche Beobachtungen)
[ ] Verpackungsart (für die Entladung) (Doppelter Wickel, Einzelverpackung, Beutel)
[ ] Lagerort sterilisierter Instrumente

--- AKTENFÜHRUNG UND DOKUMENTATION ---
[ ] Zyklusdatum
[ ] Startzeit des Zyklus
[ ] Zyklusnummer
[ ] Sterilisator Typ (Autoklav, Trockenwärme-Sterilisator, Andere)
[ ] Ergebnis des biologischen Indikators (Positiv, Negativ, Ungültig)
[ ] Biologischer Indikatorbericht (optional)
[ ] Notizen/Kommentare
[ ] Betriebsleiter-Unterschrift

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/dental-management/dental-sterilization-checklist-equipment-procedure-validation
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)