## 6a392b873c56655ea55f40c7
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Pre-limpieza y preparación (STEP)
Fecha de pre-limpieza (DATE)
Tiempo de Enjuague Inicial (DATE)
Descripción de restos visibles (por ejemplo, sangre, saliva) (TEXT)
Solución de enjuague utilizada / (SELECTION options: Enzimático, Agua, Otro (Especificar) / )
Tiempo de Enjuague (minutos) (NUMBER)
Contaminantes eliminados. (SELECTION options: Sangre, Saliva, Pañuelo, Cálculo, Otros (Especificar))
Observaciones sobre el estado del instrumento (TEXT)

Cargando el Autoclave/Esterilizador (STEP)
Capacidad máxima de la bandeja (NUMBER)
Tipo de carga (SELECTION options: Instrumentos, Piezas de mano, Piezas pequeñas)
Orientación de la bandeja (SELECTION options: Vertical, Horizontal)
Método de eliminación de aire (SELECTION options: Automático, Aspiración Manual)
Número de ciclo/ID (si aplica) / (TEXT)
Instrucciones/Notas especiales para la carga (TEXT)
Tipo de embalaje (SELECTION options: Envoltorio, Desenvuelto)

Verificación de Parámetros del Ciclo (STEP)
Temperatura (°C) (NUMBER)
Presión (PSI) / (NUMBER)
Tiempo de ciclo (minutos) (NUMBER)
Tipo de ciclo (SELECTION options: Gravedad, Vacío, Limpieza con vapor)
Tipo de carga (SELECTION options: Instrumentación, Bienes de cavidad, Tela)
Fecha de finalización del ciclo (DATE)
Hora de inicio del ciclo (DATE)

Mantenimiento de Autoclave/Esterilizador (STEP)
Fecha de Última Mantenimiento Preventivo (DATE)
Nivel del depósito de agua (pulgadas) (NUMBER)
Notas sobre la inspección visual (p. ej., corrosión, fugas) (TEXT)
Presión de la Bomba de Aire (PSI) / (NUMBER)
Estado de Reemplazo de Filtro (SELECTION options: Completo., En curso, No requerido.)
Próxima fecha de mantenimiento programado (DATE)
¿Hubo algún sonido inusual durante el ciclo? (TEXT)

Pruebas de Indicador Biológico (STEP)
Fecha de la prueba del indicador biológico (DATE)
Tiempo de Prueba del Indicador Biológico (DATE)
Tipo de indicador biológico (SELECTION options: Tira de esporas, Disco de espora, Suspensión de esporas)
Número de lote del indicador biológico (NUMBER)
Temperatura de incubación (°C) / (SELECTION options: 55 °C, 37 °C, Otros (especificar))
Notas/Observaciones durante la incubación (p. ej., crecimiento inusual) (TEXT)
Resultado (SELECTION options: Paso - Sin Crecimiento, Fallo – Crecimiento Detectado)
Imagen del indicador biológico (si aplica) (UPLOAD)
Firma de la persona que realiza la prueba (SIGNATURE)

Monitoreo de Indicadores Químicos (STEP)
Tipo de indicador (p. ej., MSD, Bowie-Dick) (SELECTION options: MSD, Bowie-Dick, Fragilización, Cinta adhesiva química)
Resultado del indicador (SELECTION options: Positivo (Estéril), No estéril, ambiguo)
Número de lote/Identificación del lote (si aplica) (NUMBER)
Fecha de Monitoreo / (DATE)
Tiempo de Monitoreo (DATE)
Comentarios/Observaciones (p. ej., decoloración, lectura) / (TEXT)
Foto del indicador (opcional) (UPLOAD)

Procedimientos de Carga y Descarga (STEP)
Número de bandejas de instrumentos cargadas. (NUMBER)
Orientación de la bandeja de instrumentos (Marque todas las que correspondan) / (SELECTION options: Vertical, Horizontal, Inclinado)
Método de Eliminación de Aire (SELECTION options: Automático, Manual)
Hora de descarga (DATE)
Notas sobre el proceso de carga/descarga (p. ej., observaciones inusuales) (TEXT)
Tipo de embalaje (para descarga) (SELECTION options: Doble envoltorio, Envoltura individual, Bolsa)
Ubicación de Almacenamiento de Instrumentos Estériles (LOCATION)

Lleva de registros y documentación (STEP)
Fecha del ciclo (DATE)
Hora de inicio del ciclo (DATE)
Número de ciclo (NUMBER)
Tipo de esterilizador (SELECTION options: Autoclave, Esterilizador de calor seco, Otro)
Resultado del indicador biológico (SELECTION options: Positivo, Negativo, Inválido / )
Informe del Indicador Biológico (Opcional) (UPLOAD)
Notas/Comentarios (TEXT)
Firma del operador (SIGNATURE)