LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTERILIZACIÓN DENTAL: VALIDACIÓN DE EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PRE-LIMPIEZA Y PREPARACIÓN ---
[ ] Fecha de pre-limpieza
[ ] Tiempo de Enjuague Inicial
[ ] Descripción de restos visibles (por ejemplo, sangre, saliva)
[ ] Solución de enjuague utilizada
 (Enzimático, Agua, Otro (Especificar)
)
[ ] Tiempo de Enjuague (minutos)
[ ] Contaminantes eliminados. (Sangre, Saliva, Pañuelo, Cálculo, Otros (Especificar))
[ ] Observaciones sobre el estado del instrumento

--- CARGANDO EL AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR ---
[ ] Capacidad máxima de la bandeja
[ ] Tipo de carga (Instrumentos, Piezas de mano, Piezas pequeñas)
[ ] Orientación de la bandeja (Vertical, Horizontal)
[ ] Método de eliminación de aire (Automático, Aspiración Manual)
[ ] Número de ciclo/ID (si aplica)

[ ] Instrucciones/Notas especiales para la carga
[ ] Tipo de embalaje (Envoltorio, Desenvuelto)

--- VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DEL CICLO ---
[ ] Temperatura (°C)
[ ] Presión (PSI)

[ ] Tiempo de ciclo (minutos)
[ ] Tipo de ciclo (Gravedad, Vacío, Limpieza con vapor)
[ ] Tipo de carga (Instrumentación, Bienes de cavidad, Tela)
[ ] Fecha de finalización del ciclo
[ ] Hora de inicio del ciclo

--- MANTENIMIENTO DE AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR ---
[ ] Fecha de Última Mantenimiento Preventivo
[ ] Nivel del depósito de agua (pulgadas)
[ ] Notas sobre la inspección visual (p. ej., corrosión, fugas)
[ ] Presión de la Bomba de Aire (PSI)

[ ] Estado de Reemplazo de Filtro (Completo., En curso, No requerido.)
[ ] Próxima fecha de mantenimiento programado
[ ] ¿Hubo algún sonido inusual durante el ciclo?

--- PRUEBAS DE INDICADOR BIOLÓGICO ---
[ ] Fecha de la prueba del indicador biológico
[ ] Tiempo de Prueba del Indicador Biológico
[ ] Tipo de indicador biológico (Tira de esporas, Disco de espora, Suspensión de esporas)
[ ] Número de lote del indicador biológico
[ ] Temperatura de incubación (°C)
 (55 °C, 37 °C, Otros (especificar))
[ ] Notas/Observaciones durante la incubación (p. ej., crecimiento inusual)
[ ] Resultado (Paso - Sin Crecimiento, Fallo – Crecimiento Detectado)
[ ] Imagen del indicador biológico (si aplica)
[ ] Firma de la persona que realiza la prueba

--- MONITOREO DE INDICADORES QUÍMICOS ---
[ ] Tipo de indicador (p. ej., MSD, Bowie-Dick) (MSD, Bowie-Dick, Fragilización, Cinta adhesiva química)
[ ] Resultado del indicador (Positivo (Estéril), No estéril, ambiguo)
[ ] Número de lote/Identificación del lote (si aplica)
[ ] Fecha de Monitoreo

[ ] Tiempo de Monitoreo
[ ] Comentarios/Observaciones (p. ej., decoloración, lectura)

[ ] Foto del indicador (opcional)

--- PROCEDIMIENTOS DE CARGA Y DESCARGA ---
[ ] Número de bandejas de instrumentos cargadas.
[ ] Orientación de la bandeja de instrumentos (Marque todas las que correspondan)
 (Vertical, Horizontal, Inclinado)
[ ] Método de Eliminación de Aire (Automático, Manual)
[ ] Hora de descarga
[ ] Notas sobre el proceso de carga/descarga (p. ej., observaciones inusuales)
[ ] Tipo de embalaje (para descarga) (Doble envoltorio, Envoltura individual, Bolsa)
[ ] Ubicación de Almacenamiento de Instrumentos Estériles

--- LLEVA DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ---
[ ] Fecha del ciclo
[ ] Hora de inicio del ciclo
[ ] Número de ciclo
[ ] Tipo de esterilizador (Autoclave, Esterilizador de calor seco, Otro)
[ ] Resultado del indicador biológico (Positivo, Negativo, Inválido
)
[ ] Informe del Indicador Biológico (Opcional)
[ ] Notas/Comentarios
[ ] Firma del operador

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/dental-management/dental-sterilization-checklist-equipment-procedure-validation
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)