## 6a393c76c864b52dafc5c85f
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Предварителен контрол (STEP)
Дата на последната калибровка на оборудването (DATE)
Настройка на тока на лампата (mA) (NUMBER)
Настройка на киловолтаж (kVp) (NUMBER)
Настройка на времето за експозиция (DATE)
Проверка на колимацията / (SELECTION options: Проверено и вярно, Изисква корекция)
Проверка на дигитален приемник (SELECTION options: Почистено, Свързани, Функционален)
Състояние на софтуер за обработка на изображения (SELECTION options: актуален, Изисква актуализация / )

Подготовка на пациента (STEP)
Бременност? (SELECTION options: Да, Не., Неизвестен)
Приблизителна гестационна възраст (ако е приложимо) / (NUMBER)
Комуникация с пациенти относно притеснения, свързани с радиация? / (SELECTION options: Да, Не, Н/А / )
Подробности относно притесненията на пациента (ако има такива) / (TEXT)
Приложена ли е подходяща защита? (SELECTION options: Да, Не, Н/П)
Формуляр за съгласие (ако е приложимо) (UPLOAD)
Признание на пациента (TEXT)

Калибриране и тестване на оборудване / (STEP)
Четене на ток на лампата (mA) / (NUMBER)
Настройка на киловолтаж (kVp) (NUMBER)
Време на експозиция (секунди) / (NUMBER)
Тип детектор (SELECTION options: Дигитален сензор, Филм, Фосфорен пласт)
Дата на калибриране (DATE)
Време за калибриране (DATE)
Изходно четене (mR) / (NUMBER)
Статус на калибриране (SELECTION options: Минете. / , Провал / , Очаква се. / )

Защитни екрани и бариери (STEP)
Дебелина на предпазната екранировка (за пациент) / (SELECTION options: 0.5 мм, 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм)
Използва ли се щитовидна защита? / (SELECTION options: Да, Не.)
Използван ли е гонадален щит (ако е приложимо)? (SELECTION options: Да, Не, Не е приложимо. / )
Разстояние от рентгенова апаратура (фута) / (NUMBER)
Проверена ли е цялостта на бариерата? (SELECTION options: Да, Не)
Коментари относно екрани/прегради (напр. необходими ремонти) / (TEXT)

Параметри на експозицията (STEP)
кВp (Киловолт пик) / (NUMBER)
mA (милиампери) (NUMBER)
Време за експонация (Секунди) / (NUMBER)
Тип на приемника на образ (SELECTION options: Дигитален сензор, Филм, Фосфорен плот)
Техника на колимация (SELECTION options: Правилно, Изисква корекция / )
Бележки относно настройките на експозицията (напр. направени корекции, обосновка) / (TEXT)
Дата на проверка на параметрите (DATE)

Безопасност на персонала и наблюдение (STEP)
Последна стойност на дозиметър (mSv) / (NUMBER)
Дата на последното обучение по радиационна безопасност (DATE)
Роля в областта на радиационната безопасност (напр. служител по радиационна безопасност) / (SELECTION options: Докладчик по радиационна безопасност / , Регистриран зъботехник, Зъболекарски асистент, Зъболекар / )
Използвани лични предпазни средства по време на експозиция. / (SELECTION options: Щитовидна Защита, Предпазна престилка, Ръкавици, Очила)
Бележки относно притеснения за индивидуална радиационна експозиция / (TEXT)
Дата на следващия планиран преглед на радиационната безопасност (DATE)

Водене на документация и записване (STEP)
Дата на калибриране / (DATE)
Измерване на експозицията (mR) (NUMBER)
Забележки относно процедурата за калибриране (TEXT)
Сертификат за калибриране (PDF) / (UPLOAD)
Последна дата на мониторинг на персонала за радиация / (DATE)
Доза облъчване на персонала (mSv) / (NUMBER)
Преглед на регистъра за поддръжка на оборудването? / (SELECTION options: Да, Не)

Спешни процедури (STEP)
Контактна информация за отговорник по радиационна безопасност (ОРБ) / (TEXT)
Информация за спешни контакти (Полиция, Пожарна, Опасни материали) / (TEXT)
Дозирани граници за персонала (mSv/година) / (NUMBER)
Процедура за докладване на инциденти, свързани с радиация (TEXT)
Дата на последната тренировка за спешни случаи (DATE)
Време на последната тренировка за спешни случаи (DATE)
Предприети мерки при инцидент с радиация (SELECTION options: Евакуирайте района., Уведомете РСО, Окажете първа помощ, Осигурено оборудване, Запис на инцидент)
Снимки/Документация на инцидента (ако има такива) (UPLOAD)