СПИСЪК ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЗЪБИ: РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА И КАЛИБРИРАНЕ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ---
[ ] Дата на последната калибровка на оборудването
[ ] Настройка на тока на лампата (mA)
[ ] Настройка на киловолтаж (kVp)
[ ] Настройка на времето за експозиция
[ ] Проверка на колимацията
 (Проверено и вярно, Изисква корекция)
[ ] Проверка на дигитален приемник (Почистено, Свързани, Функционален)
[ ] Състояние на софтуер за обработка на изображения (актуален, Изисква актуализация
)

--- ПОДГОТОВКА НА ПАЦИЕНТА ---
[ ] Бременност? (Да, Не., Неизвестен)
[ ] Приблизителна гестационна възраст (ако е приложимо)

[ ] Комуникация с пациенти относно притеснения, свързани с радиация?
 (Да, Не, Н/А
)
[ ] Подробности относно притесненията на пациента (ако има такива)

[ ] Приложена ли е подходяща защита? (Да, Не, Н/П)
[ ] Формуляр за съгласие (ако е приложимо)
[ ] Признание на пациента

--- КАЛИБРИРАНЕ И ТЕСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ
 ---
[ ] Четене на ток на лампата (mA)

[ ] Настройка на киловолтаж (kVp)
[ ] Време на експозиция (секунди)

[ ] Тип детектор (Дигитален сензор, Филм, Фосфорен пласт)
[ ] Дата на калибриране
[ ] Време за калибриране
[ ] Изходно четене (mR)

[ ] Статус на калибриране (Минете.
, Провал
, Очаква се.
)

--- ЗАЩИТНИ ЕКРАНИ И БАРИЕРИ ---
[ ] Дебелина на предпазната екранировка (за пациент)
 (0.5 мм, 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм)
[ ] Използва ли се щитовидна защита?
 (Да, Не.)
[ ] Използван ли е гонадален щит (ако е приложимо)? (Да, Не, Не е приложимо.
)
[ ] Разстояние от рентгенова апаратура (фута)

[ ] Проверена ли е цялостта на бариерата? (Да, Не)
[ ] Коментари относно екрани/прегради (напр. необходими ремонти)

--- ПАРАМЕТРИ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ---
[ ] кВp (Киловолт пик)

[ ] mA (милиампери)
[ ] Време за експонация (Секунди)

[ ] Тип на приемника на образ (Дигитален сензор, Филм, Фосфорен плот)
[ ] Техника на колимация (Правилно, Изисква корекция
)
[ ] Бележки относно настройките на експозицията (напр. направени корекции, обосновка)

[ ] Дата на проверка на параметрите

--- БЕЗОПАСНОСТ НА ПЕРСОНАЛА И НАБЛЮДЕНИЕ ---
[ ] Последна стойност на дозиметър (mSv)

[ ] Дата на последното обучение по радиационна безопасност
[ ] Роля в областта на радиационната безопасност (напр. служител по радиационна безопасност)
 (Докладчик по радиационна безопасност
, Регистриран зъботехник, Зъболекарски асистент, Зъболекар
)
[ ] Използвани лични предпазни средства по време на експозиция.
 (Щитовидна Защита, Предпазна престилка, Ръкавици, Очила)
[ ] Бележки относно притеснения за индивидуална радиационна експозиция

[ ] Дата на следващия планиран преглед на радиационната безопасност

--- ВОДЕНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ ---
[ ] Дата на калибриране

[ ] Измерване на експозицията (mR)
[ ] Забележки относно процедурата за калибриране
[ ] Сертификат за калибриране (PDF)

[ ] Последна дата на мониторинг на персонала за радиация

[ ] Доза облъчване на персонала (mSv)

[ ] Преглед на регистъра за поддръжка на оборудването?
 (Да, Не)

--- СПЕШНИ ПРОЦЕДУРИ ---
[ ] Контактна информация за отговорник по радиационна безопасност (ОРБ)

[ ] Информация за спешни контакти (Полиция, Пожарна, Опасни материали)

[ ] Дозирани граници за персонала (mSv/година)

[ ] Процедура за докладване на инциденти, свързани с радиация
[ ] Дата на последната тренировка за спешни случаи
[ ] Време на последната тренировка за спешни случаи
[ ] Предприети мерки при инцидент с радиация (Евакуирайте района., Уведомете РСО, Окажете първа помощ, Осигурено оборудване, Запис на инцидент)
[ ] Снимки/Документация на инцидента (ако има такива)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/dental-management/dental-x-ray-safety-checklist-radiation-protection-calibration
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)