RÖNTGEN-SICHERHEITSCHECKLISTE FÜR DIE ZAHNMEDIZIN: STRAHLENSCHUTZ & KALIBRIERUNG

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORBEREITUNGSPRÜFUNGEN ---

[ ] Letztes Datum der Ausrüstungskalibrierung

[ ] Röhrenstrom (mA) Einstellung

[ ] Kilovoltage-Einstellung

[ ] Belichtungszeit Einstellung

[ ] Kollimationsprüfung

(Verifiziert & Korrigiert

, Benötigt Anpassung)

[ ] Digitaler Empfänger-Check (gereinigt, Verbunden, Funktionell)

[ ] Status der Bildverarbeitungssoftware (aktuell, Benötigt ein Update)

--- PATIENTENVORBEREITUNG ---

[ ] Schwangerschaftsstatus? (Ja., Nein, Unbekannt)

[ ] Geschätztes Schwangerschaftsalter (falls zutreffend)

[ ] Patientenkommunikation bezüglich Strahlenbedenken? (Ja., Nein., N/A)

[ ] Details zu Patientenbedenken (falls vorhanden)

[ ] Wurde eine geeignete Abschirmung angebracht? (Ja., Nein., N/A)

[ ] Einverständniserklärung (falls zutreffend)

[ ] Patientenbestätigung

--- GERÄTEKALIBRIERUNG & -PRÜFUNG ---

[ ] Röhrenstrom (mA) Messwert

[ ] Kilovoltageinstellung

[ ] Belichtungszeit (Sekunden)

[ ] Detektortyp (Digitaler Sensor, Film, Phosphorplatte)

[ ] Kalibrierdatum

[ ] Kalibrierungszeit

[ ] Ausgabelesen (mR)

[ ] Kalibrierungsstatus (Pass, Fehl., Ausstehend)

--- SCHUTZMASSNAHMEN UND SCHUTZBARRIEREN ---

[ ] Bleidicken (für den Patienten) (0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm)

[ ] Schilddrüsenschutz verwendet? (Ja, Nein.)

[ ] Hodengürtel angelegt (falls zutreffend)? (Ja., Nein., Nicht zutreffend.)

[ ] Abstand zur Röntgeneinheit (Fuß)

[ ] Grenzschutzintegrität verifiziert? (Ja., Nein)

[ ] Bemerkungen zu Abschirmung/Barrieren (z. B. Reparaturen erforderlich)

--- BELICHTUNGSPARAMETER ---

[ ] kVp (Kilovoltage Peak)

[ ] mA (Milliamperes)

[ ] Belichtungszeit (Sekunden)

[ ] Bildempfänger Typ (Digitaler Sensor, Film, Phosphorplatte)

[ ] Kollimationsverfahren (Korrekt, Muss angepasst werden.)

[ ] Hinweise zu Belichtungseinstellungen (z.B. vorgenommene Anpassungen, Begründung)

[ ] Datum der Parameterprüfung

--- PERSONENSICHERHEIT & ÜBERWACHUNG ---

[ ] Letzte Auslesung des Dosimeters (mSv)

[ ] Datum der letzten Strahlenschutzschulung

[ ] Strahlenschutzbeauftragter (oder ähnliche Funktion) (Strahlenschutzbeauftragter, Zahnmedizinische Fachassistentin, Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r, Zahnarzt)

[ ] Persönliche Schutzausrüstung während der Exposition (Schilddrüsenschutz, Bleischürze, Handschuhe, Brillen)

[ ] Hinweise zu individuellen Bedenken hinsichtlich Strahlenexposition

[ ] Datum der nächsten geplanten Sicherheitsüberprüfung der Strahlenschutzmaßnahmen

--- AKTENFÜHRUNG UND DOKUMENTATION ---

[ ] Kalibrierdatum

[ ] Dosisanzeige (mR)

[ ] Hinweise zur Kalibrierungsverfahren

[ ] Kalibrierungszertifikat (PDF)

[ ] Datum der letzten Personalstrahlungsmessung

[ ] Personalstrahlendosis (mSv)

[ ] Wartungsprotokoll geprüft? (Ja., Nein.)

--- NOTFALLVERFAHREN ---

[ ] Kontaktinformationen für den Strahlenschutzbeauftragten (StSchb)

[ ] Notfallkontakte (Polizei, Feuerwehr, Gefahrgut)

[ ] Dosisgrenzwerte für das Personal (mSv/Jahr)

[ ] Verfahren zur Meldung von Strahlungsunfällen

[ ] Datum der letzten Notfallübung

[ ] Zeit des letzten Notfallübungsdurchgangs

[ ] Maßnahmen bei einem Strahlungsinzidenzfall (Evakuierungsbereich, Benachrichtigen Sie den RSO., Erste Hilfe leisten, Sichere Ausrüstung, Dokumentiere Vorfall)

[ ] Fotos/Dokumentation des Vorfalls (falls zutreffend)

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/dental-management/dental-x-ray-safety-checklist-radiation-protection-calibration

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)