RÖNTGEN-SICHERHEITSCHECKLISTE FÜR DIE ZAHNMEDIZIN: STRAHLENSCHUTZ & KALIBRIERUNG

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORBEREITUNGSPRÜFUNGEN ---
[ ] Letztes Datum der Ausrüstungskalibrierung
[ ] Röhrenstrom (mA) Einstellung
[ ] Kilovoltage-Einstellung
[ ] Belichtungszeit Einstellung
[ ] Kollimationsprüfung
 (Verifiziert & Korrigiert
, Benötigt Anpassung)
[ ] Digitaler Empfänger-Check (gereinigt, Verbunden, Funktionell)
[ ] Status der Bildverarbeitungssoftware (aktuell, Benötigt ein Update)

--- PATIENTENVORBEREITUNG ---
[ ] Schwangerschaftsstatus? (Ja., Nein, Unbekannt)
[ ] Geschätztes Schwangerschaftsalter (falls zutreffend)
[ ] Patientenkommunikation bezüglich Strahlenbedenken? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Details zu Patientenbedenken (falls vorhanden)
[ ] Wurde eine geeignete Abschirmung angebracht? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Einverständniserklärung (falls zutreffend)
[ ] Patientenbestätigung

--- GERÄTEKALIBRIERUNG & -PRÜFUNG ---
[ ] Röhrenstrom (mA) Messwert
[ ] Kilovoltageinstellung
[ ] Belichtungszeit (Sekunden)
[ ] Detektortyp (Digitaler Sensor, Film, Phosphorplatte)
[ ] Kalibrierdatum

[ ] Kalibrierungszeit
[ ] Ausgabelesen (mR)
[ ] Kalibrierungsstatus (Pass, Fehl., Ausstehend)

--- SCHUTZMASSNAHMEN UND SCHUTZBARRIEREN ---
[ ] Bleidicken (für den Patienten) (0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm)
[ ] Schilddrüsenschutz verwendet? (Ja, Nein.)
[ ] Hodengürtel angelegt (falls zutreffend)? (Ja., Nein., Nicht zutreffend.)
[ ] Abstand zur Röntgeneinheit (Fuß)
[ ] Grenzschutzintegrität verifiziert? (Ja., Nein)
[ ] Bemerkungen zu Abschirmung/Barrieren (z. B. Reparaturen erforderlich)

--- BELICHTUNGSPARAMETER ---
[ ] kVp (Kilovoltage Peak)
[ ] mA (Milliamperes)
[ ] Belichtungszeit (Sekunden)
[ ] Bildempfänger Typ (Digitaler Sensor, Film, Phosphorplatte)
[ ] Kollimationsverfahren (Korrekt, Muss angepasst werden.)
[ ] Hinweise zu Belichtungseinstellungen (z.B. vorgenommene Anpassungen, Begründung)

[ ] Datum der Parameterprüfung

--- PERSONENSICHERHEIT & ÜBERWACHUNG ---
[ ] Letzte Auslesung des Dosimeters (mSv)

[ ] Datum der letzten Strahlenschutzschulung
[ ] Strahlenschutzbeauftragter (oder ähnliche Funktion) (Strahlenschutzbeauftragter, Zahnmedizinische Fachassistentin, Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r, Zahnarzt)
[ ] Persönliche Schutzausrüstung während der Exposition (Schilddrüsenschutz, Bleischürze, Handschuhe, Brillen)
[ ] Hinweise zu individuellen Bedenken hinsichtlich Strahlenexposition
[ ] Datum der nächsten geplanten Sicherheitsüberprüfung der Strahlenschutzmaßnahmen

--- AKTENFÜHRUNG UND DOKUMENTATION ---
[ ] Kalibrierdatum
[ ] Dosisanzeige (mR)
[ ] Hinweise zur Kalibrierungsverfahren
[ ] Kalibrierungszertifikat (PDF)
[ ] Datum der letzten Personalstrahlungsmessung
[ ] Personalstrahlendosis (mSv)
[ ] Wartungsprotokoll geprüft? (Ja., Nein.)

--- NOTFALLVERFAHREN ---
[ ] Kontaktinformationen für den Strahlenschutzbeauftragten (StSchb)
[ ] Notfallkontakte (Polizei, Feuerwehr, Gefahrgut)
[ ] Dosisgrenzwerte für das Personal (mSv/Jahr)
[ ] Verfahren zur Meldung von Strahlungsunfällen
[ ] Datum der letzten Notfallübung
[ ] Zeit des letzten Notfallübungsdurchgangs
[ ] Maßnahmen bei einem Strahlungsinzidenzfall (Evakuierungsbereich, Benachrichtigen Sie den RSO., Erste Hilfe leisten, Sichere Ausrüstung, Dokumentiere Vorfall)
[ ] Fotos/Dokumentation des Vorfalls (falls zutreffend)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/dental-management/dental-x-ray-safety-checklist-radiation-protection-calibration
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)